Iepirkums „Metāla jumta seguma un lietusūdens noteksistēmas piegāde”

identifikācijas nr. SVN 2013/2

- Jautājums – Vai profila izmēri: augstums 20mm un attālums starp viļņiem 65mm ir tik svarīgi? No kurienes ņemti tādi izmēri? Piedāvāju augstumu 17mm un attālumu starp viļņiem 76,5mm.

Atbilde – Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) pasūtītājs norādījis kādi parametri nepieciešami jumta seguma materiālam.

- Jautājums – Piegāde ir vienreizēja, vai vairākkārtēja (viens objekts, vai vairāki)?

Atbilde – Iepirkuma nolikuma punktā 1.3.2. norādīts, ka iepirkuma līguma izpildes vieta ir Austras iela „Austras”, Valka, Valkas novads. Piegādes daudzums ir piegādātāja ziņā, taču, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma punktu 1.3.3., iepirkuma līguma termiņš ir 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža.