APSTIPRINĀTS

SIA „Valkas Namsaimnieks”

Iepirkuma komisijas

2016.gada 29.janvāra  sēdē

(protokols Nr.1)

IEPIRKUMA

/Publisko iepirkumu likuma 8.2 pants/

“Celtniecības materiālu un instrumentu  piegāde”

NOLIKUMS

Nr. SVN 2016/1

Valka, 2016

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Pasūtītājs

| Pasūtītājs | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks” |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Rīgas iela 22, Valkas novads, Valka, LV – 4701 |
| Reģistrācijas Nr. | 44103055060 |
| Kontakti | Adrese korespondencei: Rīgas iela 22, Valka, LV – 4701 Tālr. 64781272 begin_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting, fakss: 64781272, e-pasts: ivo.melkis@valka.lv begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting |
| Bankas rekvizīti | SEB Banka LV19UNLA0050013869084 |
| Kontaktpersona | Ivo Meļķis, tālr. 64781272, fakss 64781272, e-pasts: ivo.melkis@valka.lv |

1.2. Iepirkuma priekšmets un CPV kods

1.2.1. Iepirkuma priekšmets ir celtniecības materiāli un instrumenti  saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto tehnisko specifikāciju (sk. pielikumu Nr.1 Tehniskā specifikācija).

1.2.2. Iepirkuma nomenklatūras kods (CPV): 44000000-0.

1.3. Piedāvājuma derīguma termiņš, iepirkuma līguma izpildes vieta un laiks

    - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu dienas.

    - Galvenā piegādes vieta: Austras iela „Austras”, Valka, Latvija, LV-4701.

    - Iepirkuma līguma termiņš ir 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma summas pilnīgai apguvei atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais.

1.4. Nosacījumi pretendentam

1.4.1. Par iepirkuma pretendentu var būt jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu (piegādātāju) grupa, kura ir iesniegusi visus dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā.

1.4.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, kura uz pieteikuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu (izveidojusi personālsabiedrību vai komercsabiedrību), lai tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu (pakalpojumu sniedzēju) grupas dalībnieku parakstīts saistību  raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts grupas dalībnieku atbildības sadalījums.

1.4.4.  Iepirkuma procedūra notiek arī tad, ja tajā ir pieteicies tikai viens pretendents.

1.5. Informācijas apmaiņas kārtība un nolikuma saņemšana

1.5.1. Ar nolikumu var iepazīties un saņemt tos bez maksas SIA „Valkas Namsaimnieks” Rīgas ielā 22, Valkā līdz 2016.gada 29.februārim plkst. 11:00 katru darba dienu no plkst.830 līdz plkst.1200 un no plkst.1300 līdz plkst.1630 un mājas lapā www.valkasnams.lv sadaļā Iepirkumi – Iepirkumi no EUR 4000 līdz 42000.

1.5.2. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, elektronisko pastu, faksu vai nododot personīgi.

1.6. Papildus informācijas sniegšana

1.6.1. Iepirkuma dokumentācija ir brīvi un tieši elektroniski pieejama mājas lapā www.valkasnams.lv  internetā sadaļā Iepirkumi – Iepirkumi no EUR 4000 līdz 42000.

1.6.2. Lejupielādējot nolikumu, ieinteresētais piegādātājs uzņemas atbildību sekot līdzi iepirkuma komisijas sniegtajai papildus informācijai, kas tiek publicēta mājas lapā internetā pie nolikuma.

1.6.3. Ieinteresētajiem piegādātāji ir jāpieprasa papildus informāciju par nolikumu un iepirkuma procedūru savlaicīgi, lai iepirkuma komisija papildus informāciju par nolikumu varētu sagatavot un sniegt ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.6.4. Papildus informāciju iepirkuma komisija nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā.

1.7. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana

## Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 29.februārim, plkst.11:00, SIA „Valkas Namsaimnieks”, Rīgas ielā 22, Valkā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē un noteiktajā termiņā.

## Ieinteresētais piegādātājs, iesniedzot piedāvājumu, paraksta apliecinājumu, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

## Pieņemti tiek tikai tie piedāvājumi, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Piedāvājumi, kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam. Tie piedāvājumi, kuri pēc 1.7.1.punktā norādītajā termiņa tiek saņemti pa pastu, tiek nosūti atpakaļ pa pastu iesniedzējam.

1.8. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana

## Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties pretendenta pārstāvim personīgi pieteikumu uzglabāšanas vietā SIA „Valkas Namsaimnieks”, Rīgas ielā 22, Valkā un iesniedzot iesniegumu, kuru ir parakstījusi pretendentu pārstāvēt tiesīga persona, par pieteikuma atsaukšanu un iesniedz paraksta tiesības apliecinošu dokumentu (izziņu no Uzņēmumam reģistra, pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir tiesīga parakstīt dokumentus pretendenta vārdā)  vai nosūtot pasūtītājam pa pastu paziņojumu par atsaukumu. Pieteikuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā.

## Pretendents var grozīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā SIA „Valkas Namsaimnieks”, Rīgas ielā 22, Valkā un apmainot piedāvājumu vai nosūtot pasūtītājam pa pastu jaunu piedāvājumu. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.9. Piedāvājuma noformēšanas kārtība

    - Piedāvājums (viens oriģināls) sastāv no:

      - Pieteikuma dalībai iepirkumā (saskaņā ar 2.pielikumu „Pieteikums dalībai iepirkumā”);

      - Pretendentu atlases dokumentiem;

      - Detalizēts finansu un tehniskai piedāvājums (4.pielikums);

      - Finanšu piedāvājuma (3.pielikums).

    - Piedāvājuma oriģinālu iesniedz atsevišķi slēgtā aploksnē, uz kuras norāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

      - Pretendenta nosaukums un adrese;

      - Atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Celtniecības materiālu un instrumentu piegāde”, iepirkuma ID SVN 2016/1;

      - Atzīme „Neatvērt līdz 2016.gada 29.februārim, 11:00.”

    - Ja aploksne nav noformēts 1.9.2.punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots citā svešvalodā, tam pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Pretendents piedāvājumu paraksta tam paredzētajās paraksta vietās un iesniedz rakstiskā veidā atsevišķā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Sējuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Lapu daudzumam jābūt apliecinātam ar pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez labojumiem. Gadījumā, ja iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.

    - Pretendents apliecina iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja iepirkuma komisijai radīsies šaubas par iesniegtās dokumentu kopijas autentiskumu, tā pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz notariāli apliecinātu dokumenta kopiju.

- PRETENDENTU ATLASES NOSACĪJUMI

2.1.   Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības izpildīt pasūtījumu un slēgt iepirkuma līgumu.

2.2.    Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

2.2.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērot sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

2.2.2.   pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro, dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

2.3.     Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 2.2. punktā minētie nosacījumi.

3. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1.    Pieteikums dalībai iepirkumā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

3.2.   Pretendenta apliecinājums, ka uz to neattiecas neviens no Publisko iepirkumu likuma 82.panta piektajā daļā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas no dalības iepirkumā gadījumiem, kā arī nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības.

3.3.  Pretendenta komersanta reģistrācijas apliecības kopija, ko izsniedzis Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrs vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs.

3.4.  Detalizēts finanšu un tehniskais piedāvājums atbilstoši piedāvājuma formai (nolikuma 4.pielikums).

3.5.   Finanšu piedāvājums atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (nolikuma 3.pielikums).

3.6.   Oficiālu kvalitātes kontroles institūciju vai citas kompetentas iestādes izdotas sertifikātu vai citu dokumentu kopijas, kas apliecina preču atbilstību standartiem.

4. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA, VĒRTĒŠANA, KRITĒRIJI, LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

4.1.      Piedāvājuma atvēršana

4.1.1. Iepirkuma komisija piedāvājumus atvērs 2016.gada 29.februārī plkst.11:00 SIA „Valkas Namsaimnieks” kantorī, Rīgas ielā 22, Valkā.

4.1.2.  Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Interesanti, kas piedalās sanāksmē reģistrējas komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.

4.1.3.  Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi tiek nolasīts komisijas sastāvs.

4.1.4. Atvēršanas sanāksmē piedalās SIA „Valkas Namsaimnieks” iepirkumu komisijas locekļi un komisijas pieaicināti speciālisti.

4.1.5.  Pēc komisijas sastāva paziņošanas, tiek nolasīts pretendentu saraksts.

4.1.6. Pēc pretendentu paziņošanas katrs komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kura dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

4.1.7. Pēc apliecinājuma parakstīšanas komisija atver pretendentu piedāvājumus, to iesniegšanas secībā.

4.1.8. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas komisijas priekšsēdētājs nosauc pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma.

4.1.9. Kad visi piedāvājumi atvērti un veiktas augstāk minētās darbības, atvēršanas sanāksmi slēdz.

4.1.10. Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

4.2.      Piedāvājumu vērtēšana

4.2.1. Iepirkuma komisija piedāvājumu  vērtēšanu veic slēgtās sēdēs četros posmos: pieteikumu noformējuma un satura pārbaude, pretendenta atlases dokumentu pārbaude, tehniskā piedāvājuma izvērtēšana un finanšu piedāvājuma izvērtēšana.

4.2.2. Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes posmā vērtē tikai to pretendentu pieteikumus, kuri nav noraidīti pieteikumu noformējuma un satura pārbaudes posmā. Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti pretendentu atlases dokumentu pārbaudē. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti tehniskā piedāvājuma pārbaudes posmā.

4.3.      Piedāvājuma noformējuma  un satura pārbaude

4.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.9.punktā noteiktajām prasībām.

4.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija lemj par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu.

4.3.3. Ja piedāvājumā iztrūkst kāda no 1.9.1.punktā minētajiem piedāvājuma sastāvdaļām, iepirkuma komisija noraida piedāvājumu un tālāk nevērtē.

4.4.     Pretendentu atlases dokumentu pārbaude

4.4.1. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija pārbauda vai pretendents ir iesniedzis visus nolikumā prasītos dokumentus.

4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija to izslēdz no turpmākās dalības Iepirkuma procedūrā.

4.4.3.  Nolikuma 2.2. punktā minēto informāciju iepirkumu komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 7. un 8.daļā noteiktajā kārtībā.

  - Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

    - Iepirkumu komisija veiks tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskai specifikācijai.

    - Ja tiks konstatēts, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu nevērtēs.

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšana

4.6.1.  Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

4.6.2.  Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā, iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabo.

4.6.3. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura finanšu piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai labotās cenas.

4.7. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs

4.7.1.   Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena.

4.7.2. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu.

4.7.3. Ja pretendents, kurš ir iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu nenoslēdz līgumu, iepirkuma komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu.

4.8. Lēmuma pieņemšana un paziņošana

4.8.1. Pasūtītājs triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu norādot:

4.8.1.1.  noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

4.8.1.2. pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības.

4.8.2. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodod personiski.

4.9.  Iepirkuma līguma slēgšana

Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumus ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto tehnisko piedāvājumu par iepirkuma priekšmetu, finanšu piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS DARBĪBA, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi

5.1.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras nolikuma izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procedūras gaitu un ir atbildīga par šīs procedūras norisi.

5.1.2. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus, to iesniegtos piedāvājumus un citus dokumentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

5.1.3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, nosaka iepirkuma komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību, sasauc un vada šīs komisijas sēdes.

5.1.4. Iepirkuma  komisija lēmumus pieņem slēgtās sēdēs.

5.1.5. Iepirkuma  komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu.

5.1.6. Iepirkuma  komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas sēdes vadītāja balss.

5.2. Iepirkuma  komisijas tiesības:

5.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

5.2.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.

5.2.3. Pieņemt lēmumu pārtraukt šo iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

5.2.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Iepirkuma komisijas pienākumi:

5.3.1. Sniegt papildu informāciju par iepirkuma dokumentāciju.

5.3.2. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz pretendentu atlases rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.

5.3.3. Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.

6. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Pretendenta tiesības:

6.1.1. Grozīt un atsaukt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6.1.2. Pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma  dokumentāciju.

6.1.3. Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu par nolikuma noteikumiem un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par iepirkuma  komisijas darbību iepirkuma procedūras  laikā.

6.1.4. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Pretendenta pienākumi

6.2.1. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

6.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

6.2.3. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

7. NOLIKUMA PIELIKUMI

1.pielikums “Tehniskā specifikācija”

2.pielikums „Pieteikums dalībai iepirkumā”

3.pielikums „Finanšu piedāvājuma veidne”

4.pielikums „Detalizēts finansu un tehniskais piedāvājums”

5.pielikums „Līguma projekts”

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 						I.Meļķis

- 1.pielikums

Iepirkums „Celtniecības materiālu

un instrumentu piegāde”,

SVN 2016/1

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Darba uzdevums: piegādāt celtniecības materiālus un instrumentus pēc SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām pēc pasūtījuma 3 darbadienu laikā no pasūtīšanas brīža, neatkarīgi no pasūtījuma apjoma, pasūtītāja norādītajā vietā Valkā.

Preču grupai “Apkures un ūdensvada noslēgarmatūras un fasondaļas” (nr.p.k. no 132.-252.) piegāde darbadienās, neatkarīgi no pasūtījuma apjoma, jānodrošina 1,5 stundu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža.

Piedāvātajām precēm ir jāatbilst Latvijas Valsts un Eiropas Savienības noteiktajiem standartiem.

Tehniskajās specifikācijā ir norādīts prognozējamais iepirkuma apjoms, taču reālais iepirkuma apjoms gada laikā var mainīties.

Celtniecības materiāli un instrumenti.

| Nr. p.k. | Materiālu nosaukums | Materiālu apraksts (izmēri, kvalitāte, drošība un citas prasības) | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dūmvadu ķieģeļi | Pilnie apdares ķieģeļi, paredzēti skursteņa virs jumta daļas mūrēšanai. Krāsa – sarkana. Izmēri:250x120x65 mm | 5000 gab. |
| 2. | Gruntēšanas līdzeklis | Porainu minerālo virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas. Augsta iesūkšanās spēja. Patēriņš – līdz 250g/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 1st | 150 l |
| 3. | Mitrumizturīga emulsijas krāsa sienām | Paredzēta iekšdarbiem, betona, ķieģeļu, ģipškartona plākšņu, tapešu virsmu krāsošanai. Patēriņš – līdz 0,20l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 3st | 200 kg |
| 4. | Mitruma bloķētājs | Paredzēts betona, ģipškartona lokšņu, koka virsmu apstrādei. Patēriņš – līdz 0,3l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 6st | 100 kg |
| 5. | Šķīdinātājs | Alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai. 0,5 vai 1,0 l fasējumā | 10 l |
| 6. | Dekoratīva krāsa koksnes piesūcināšanai un aizsardzībai | Paredzēta ārdarbiem. Aizsardzība pret atmosfēras iedarbību, pret insektiem, pret koksnes zilēšanu un pelējumu. Pēc nožūšanas redzama koka tekstūra. Krāsas patēriņš: ēvelētām virsmām līdz 100g/m2; neapstrādātām virsmām līdz 200g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 8st | 100 l |
| 7. | Ūdenī šķīstoša balta emulsijas krāsa griestiem un sienām | Paredzēta iekšdarbiem, betona, ķieģeļu, ģipškartona plākšņu, tapešu virsmu krāsošanai. Patēriņš – līdz 0,20l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 3st | 80 kg |
| 8. | Špaktele | Paredzēta ģipškartona plākšņu šuvju špaktelēšanai un ģipša virsmu izlīdzināšanai. Patēriņš – 1kg/m2 (uz 1mm slāņa biezumu), cietēšanas laiks20˚C temperatūrā līdz 2st., maksimālais viena slāņa biezums 2mm. Gatava lietošanai, iefasēta. | 200 kg |
| 9. | Augstvērtīga pusmatēta alkīda krāsa | Paredzēta kokam, sienām, metālam. Tonējama. Patēriņš līdz 140g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st | 60 kg |
| 10. | Celtniecības līme | Paredzēta sienas un grīdas flīžu līmēšanai uz apmestām sienām, betona grīdas iekšdarbos un ārdarbos. Darba temperatūra +5˚C līdz +25˚C, flīzes koriģēšanas laiks 10 – 15 minūtes, temperatūras izturība no -20˚C līdz +60˚C, maksimālais javas kārtas biezums līdz 5mm, darba ilgums līdz 30 minūtēm, cietēšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 24st | 300 kg |
| 11. | Krāsa iekšdarbiem un ārdarbiem | Alkīda emalja, spīdīga un pusmatēta, dažādos toņos, paredzēta uzklāšanai ar otu vai rullīti, patēriņš līdz 140g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st | 100 kg |
| 12. | Apmetuma java | Paredzēta rupjas faktūras izveidei ar rokām līdz 30mm biezumam iekšdarbos un ārdarbos uz betona, cementa – kaļķu apmetuma, ģipškartona plākšņu virsmām. Derīguma laiks vismaz līdz 1st., darba temperatūra +5˚C līdz +25˚C, temperatūras izturība no -20˚C līdz +60˚C, patēriņš ap 4,5kg/m2 | 300 kg |
| 13. | Riģipsis | Izmēri: 1200x2600mm | 20 loksnes |
| 14. | Riģipsis mitrumizturīgs | Izmēri: 1200x2600mm | 20 loksnes |
| 15. | Grīdas flīzes | Akmens masas flīzes, izmēri – 30x30cm | 30 m2 |
| 16. | Sienu flīzes | Glazētas, dažādās krāsās, izmēri – 20x30cm | 20 m2 |
| 17. | Cietēšanas paātrinātājs būvjavām un betona maisījumiem | Paredzēts svaigi pagatavota betona masas un būvjavu saistīšanās un cietēšanas laiku saīsināšanai. Būvjavas iestrādāšanai pie pazeminātām temperatūrām – līdz -10˚C. Iestrādāšanas laiks – 30min, | 10 l |
| 18. | Cements | M-500 maisos (45-50kg) | 4 t |
| 19. | Kokskaidu plāksnes | Izmēri: 2750x1830x22 mm | 10 gab. |
| 20. | Skārds cinkots | Izmēri: 0,55x1250x2500 | 10 loksnes |
| 21. | Iekaļamā durvju slēdzene “Kurzemes atslēgas” vai ekvivalents | Slēdzene ar aizslēgšanas mehānismu, 3-5 atslēgas, sudrabotā krāsā | 10 gab. |
| 22. | Iekaļamā durvju slēdzene “Kurzemes atslēgas” vai ekvivalents | Bez aizslēgšanas mehānisma, sudrabotā krāsā | 10 gab. |
| 23. | Hermētiķi | Paredzēti paneļu šuvju remontam (vēlams bezkrāsas) | 100 l |
| 24. | Naglas | Garums 50 mm | 10 kg |
| 25. | Naglas | Garums 70 mm | 20 kg |
| 26. | Naglas | Garums 100 mm | 30 kg |
| 27. | Naglas | Garums 120 mm | 30 kg |
| 28. | Naglas | Garums 150 mm | 5 kg |
| 29. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 20 mm, dzeltenas | 500 gab. |
| 30. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 30 mm, dzeltenas | 500 gab. |
| 31. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 40 mm, dzeltenas | 1000 gab. |
| 32. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 45 mm, dzeltenas | 1000 gab. |
| 33. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 50 mm, dzeltenas | 1500 gab. |
| 34. | Skrūves kokam | Izmērs: 5 x 50 mm, dzeltenas | 1500 gab. |
| 35. | Skrūves kokam | Izmērs: 5 x 60 mm, dzeltenas | 1000 gab. |
| 36. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 70 mm, dzeltenas | 1000 gab. |
| 37. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 90 mm, dzeltenas | 1000 gab. |
| 38. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 100 mm, dzeltenas | 800 gab. |
| 39. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 110 mm, dzeltenas | 500 gab. |
| 40. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 130 mm, dzeltenas | 500 gab. |
| 41. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 150 mm, dzeltenas | 300 gab. |
| 42. | Skrūves | Paredzētas kokam, skaidu plātnei, finieram. Izmērs: 4,2 x 42 mm. cinkotas | 1000 gab. |
| 43. | Skrūves | Paredzētas kokam, skaidu plātnei, finieram. Izmērs: 4,2 x 55 mm. cinkotas | 1000 gab. |
| 44. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 32 mm, melnas | 1000 gab. |
| 45. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 42 mm, melnas | 500 gab. |
| 46. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 52 mm, melnas | 500 gab. |
| 47. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 32 mm, melnas | 1000 gab. |
| 48. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 42 mm, melnas | 500 gab. |
| 49. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 52 mm, melnas | 500 gab. |
| 50. | Mitrumizturīga līme kokam | Līme paredzēta mēbeļu, koka rāmju, durvju u.c. koka konstrukciju elementu salīmēšanai. Līmes izturības klase – D3. Cietēšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st. Fasējums – 1l. | 3 gab. |
| 51. | Krāsotāju līmlenta | Izmēri 30mm x 50 m. | 20 gab. |
| 52. | Strukturētās tapetes | Tapetes uz flizelīna pamata. Paredzētas krāsošanai ar akrila-lateksa krāsām. Dažādi raksti. Izmēri: 106 cm x 25 m. | 15 gab. |
| 53. | Tapešu līme | Paredzēta vinila tapetēm. Fasējums 0,3 kg. | 10 gab. |
| 54. | Špaktele kokam | Paredzēta koka virsmu izlīdzināšanai un nelielu plaisu aizdarīšanai iekštelpās un ārtelpās. Viegli slīpējas. Špaktelējamais koks: priede, egle. Fasējums 1l spainīši vai tūbiņas. | 2 gab. |
| 55. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 2,5 mm x 3, kapara, dubultā izolācija | 300 m |
| 56. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 1,5 mm x 3, kapara, dubultā izolācija | 300 m |
| 57. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 2,5 mm x 4, kapara, dubultā izolācija | 300 m |
| 58. | Montāžas kārba | Paredzēta riģipsim. Diametra izmērs 68mm | 30 gab. |
| 59. | Montāžas kārba | Paredzēta iestrādāt betona sienā. Bez savienojuma | 20 gab. |
| 60. | Instalācijas kārba | Izmērs 75 x 75 x 40 mm. | 20 gab. |
| 61. | Lamināts | 32.klase. Savienojums – klik. Biezums 7 –8 mm. Koka imitācija( priede, ozols). | 90 m2 |
| 62. | Grīdlīstes | Plastiskās grīdlīste paredzētas lamināta grīdai. Koka imitācija. Grīdlīstēs jābūt iespējai noslēpt vadus un kabeļus. Garums 2,5 m. | 30 gab. |
| 63. | Metāla UD profili | Paredzēti reģipša piestiprināšanai. Horizontālais. Garums 3m. | 20 gab. |
| 64. | Metāla CD profili | Paredzēti reģipša piestiprināšanai (vertikālie). Garums 3m, platums 5 cm. | 50 gab. |
| 65. | Distanceri | Paredzēti CD profilu piestiprināšanai. (garie) | 120 gab. |
| 66. | Otas plakanās | Izmēri: 20 mm | 5 gab. |
| 67. | Otas plakanās | Izmēri : 30 mm | 10 gab. |
| 68. | Otas plakanās | Izmēri : 40 mm | 10 gab. |
| 69. | Otas plakanās | Izmēri : 50 mm | 10 gab. |
| 70. | Otas plakanās | Izmēri : 70 mm | 5 gab. |
| 71. | Otas griestu (plakanā) | Izmēri : 30 x 120 mm | 2 gab. |
| 72. | Otas griestu (plakanā) | Izmēri : 30 x 150 mm | 2 gab. |
| 73. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 40 mm. Nerūsējoša. | 3 gab. |
| 74. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 50 mm. Nerūsējoša. | 3 gab. |
| 75. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 10 cm. Nerūsējoša. | 3 gab. |
| 76. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 15 cm. Nerūsējoša. | 3 gab. |
| 77. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 20 cm. Nerūsējoša. | 3 gab. |
| 78. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 25 cm. Nerūsējoša. | 3 gab. |
| 79. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 30 cm. Nerūsējoša. | 3 gab. |
| 80. | Krāsotāju veltnis | Paredzēts gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Rokturim 6mm, plūksnas garums 6mm, ruļļa garums 100mm, ruļļa diametrs (bez plūksnām) 30mm. | 5 gab. |
| 81. | Krāsotāju veltnis | Paredzēts gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Rokturim 6mm, plūksnas garums 6mm, ruļļa garums 150mm, ruļļa diametrs (bez plūksnām) 30mm. | 5 gab. |
| 82. | Krāsotāju rullis | Paredzēts lielu, gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Materiāls-poliesters. Garums 25 cm, rokturim 13mm | 5 gab. |
| 83. | Paralona rullis | Paredzēts krāsošanai ar alkīda emaljas krāsām. Izmēri: 5cm/35mm/15mm, rokturis 6mm. | 10 gab. |
| 84. | Paralona rullis | Paredzēts krāsošanai ar alkīda emaljas krāsām. Izmēri: 10cm/35mm/15mm, rokturis 6mm. | 10 gab. |
| 85. | Silikons | Caurspīdīgs hermētiķis, paredzēts telpu ārpusēs un iekštelpās, piemērots stikla, plastmasas un citu virsmu hermetizēšanai. Saglabā īpašības temperatūrā no –50oC līdz +180oC. Darba temperatūra no +5oC līdz +40oC. Iepakojums 280 ml. | 50 gab. |
| 86. | Mērlenta | Metāla mērlenta, lentas platums-25mm, garums-5m. Lentas ievelkošais mehānisms. | 5 gab. |
| 87. | Metāla griežamie diski | Izmērs: 230 x 2,0 x 22 mm | 30 gab. |
| 88. | Metāla griežamie diski | Izmērs: 125 x 2,0 x 22 mm | 30 gab. |
| 89. | Akmens griežamie diski | Izmērs: 230 x 2,0 x 22 mm | 20 gab. |
| 90. | Akmens griežamie diski | Izmērs: 125 x 2,0 x 22 mm | 20 gab. |
| 91. | LED spuldzes | Skrūvējamas ar lielo cokulu, apaļas, 5–6 W, 400–600 LM | 30 gab. |
| 92. | LED prožektori | 8-10W, 850-1000 LM, darba ilgums – 45000 h, mitruma izturība (nemazāka)-IP 65, pielietojama ārgaisa temperatūrā no -300C līdz +500C | 15 gab. |
| 93. | Līme linolejam | Paredzēta linoleja pielīmēšanai pie kokšķiedru plātnes | 10 kg |
| 94. | Dībeļnaglas | 6 x 60mm | 500 gab. |
| 95. | Dībeļnaglas | 8 x 100mm | 400 gab. |
| 96. | Dībeļnaglas | 8 x 140mm | 200 gab. |
| 97. | Darba cimdi | Paredzēti darbam āra apstākļos, mitrumnecaurlaidīgi | 100 gab. |
| 98. | Smilšpapīrs | Izmēri Nr.80, Nr.100, Nr.120. Notinamais. | 100m |
| 99. | Grīdas kartons | 244 cm x 122 cm | 20 gab. |
| 100. | Koka iekšdurvis ar kārbu | Augstums –210cm, platums – 90cm, priede | 10 gab. |
| 101. | Iekaļamās durvju eņģes | 100 mm | 20 gab. |
| 102. | Koda atslēgas | Mehāniskās, paredzētas koka un metāla ārdurvīm. | 3 gab. |
| 103. | OSB plātne | 15 mm, mitrumizturīga | 30 m2 |
| 104. | Kartona iekšdurvis | Augstums –210cm, platums – 90cm, baltas | 10 gab. |
| 105. | Tualetes pods | Kvalitatīvs kompaktpods ar skalojamo kasti, balts, Solo standart izplūde 90o vai ekvivalents. | 5 gab. |
| 106. | Pasta kastīte | Vertikālās metāla, aizslēdzamās pastkastītes, 5 vietīgās, paredzētas izvietot daudzdzīvokļu ēkās | 40 gab. |
| 107. | Pasta kastīte | Vertikālās metāla, aizslēdzamās pastkastītes, 6 vietīgās, paredzētas izvietot daudzdzīvokļu ēkās | 5 gab. |
| 108. | Akrila hermētiķis | Plastisks hermētiķis plaisu, šuvju, salaiduma vietu hermetizēšanai iekšdarbos un ārdarbos. Laba adhēzija uz koka, betona, apmetuma, gāzbetona, metāla, plastmasas. Iestrādes temperatūra no +5°C līdz +30°C. Temperatūras izturība sacietējušā veidā no -30°C līdz +70°C. Sacietēšana līdz 24h. Fasējums 310 ml. Izspiežams ar „pistoli” | 50 gab. |
| 109. | Urbis SDS | Diametrs 6mm, paredzēts betonam, 100/160mm | 15 gab. |
| 110. | Urbis SDS | Diametrs 8mm, paredzēts betonam, 100/160mm | 15 gab. |
| 111. | Urbis SDS | Diametrs 10mm, paredzēts betonam, 100/160mm | 10 gab. |
| 112. | Urbis SDS | Diametrs 12mm, paredzēts betonam, 100/160mm | 10 gab. |
| 113. | Kontaktligzdas | 1- vietīga ar zemējuma spaili, 16 A, 250V | 20 gab. |
| 114. | Kontaktligzdas | 2- vietīga ar zemējuma spaili, 16 A, 250V | 10 gab. |
| 115. | Vienfāzu elektriskais automāts | 16A, 230/400 V | 10 gab. |
| 116. | Vienfāzu elektriskais automāts | 20A, 230/400 V | 10 gab. |
| 117. | Vienfāzu elektriskais automāts | 25A, 230/400 V | 10 gab. |
| 118. | Linolejs | Paredzēts sabiedriskām telpām, nodilumizturīgs, platums 2 – 3m | 30 m2 |
| 119. | Montāžas putas | Poliuretāna putas, salaidumu šuvju hermetizēšanai, logu, durvju nostiprināšanai. Virsējā slāņa nožūšanas ilgums 5 minūtes. Sacietēšana – 24h. Temperatūras izturība sacietētā stāvoklī no -40°C līdz +100°C . Pielietojams līdz -10°C. Tilpums 750ml. Flakons ievietojams „Pistolē”. | 5 gab. |
| 120. | Montāžas putas | Poliuretāna putas, salaidumu šuvju hermetizēšanai, logu, durvju nostiprināšanai. Virsējā slāņa nožūšanas ilgums 5 minūtes. Sacietēšana – 24h. Temperatūras izturība sacietētā stāvoklī no -40°C līdz +100°C . Pielietojams līdz 0°C. Tilpums 750ml. Flakons ievietojams „Pistolē”. | 5 gab. |
| 121. | Sietlenta | Paredzēta riģipša savienojumu vietām. Izmēri: 48mm x 153m | 5 gab. |
| 122. | Ķīla enkurbultas | Materiāls: tērauds. Paredzētas: metālu profilu, margu, fasāžu, režģu, koka konstrukciju utt. stiprināšanai. Izmēri: 6x85mm, ieskrūvēšanas griezes moments 10 Nm, slodze 280 daN. | 30 gab. |
| 123. | Ķīla enkurbultas | Materiāls: tērauds. Paredzētas: metālu profilu, margu, fasāžu, režģu, koka konstrukciju utt. stiprināšanai. Izmēri: 8x115mm, ieskrūvēšanas griezes moments 20 Nm, slodze 480 daN. | 30 gab. |
| 124. | Polimērbituma ruļļu apakšklāja segums | APP, 3,0 kg/m2, izmēri 5–10x1m, minimālā poliestera bāze 140g/m2, garantija – nemazāk kā 10 gadi | 300 m2 |
| 125. | Polimērbituma ruļļu virsklāja segums | SBS, 4,5 – 5,0 kg/m2, izmēri 5–10x1m, minerālu pārklājums, minimālā poliestera bāze 150g/m2, siltumizturība +120°C, garantija – nemazāk kā 10 gadi | 300m2 |
| 126. | Ventilācija tornis ar cepurīti | Paredzēts bitumena ruļļu seguma jumtiem. Izmēri: h=240mm, d=75mm | 10 gab. |
| 127. | Elastīgā akmens vates ruļļi | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai un blīvēšanai. Biezums 100 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. | 800 m2 |
| 128. | Elastīgā akmens vates plāksne | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai. Biezums 100 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. | 100 m2 |
| 129. | Elastīgā akmens vates plāksne | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai. Biezums 50 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. | 50 m2 |
| 130. | Tvaika izolācijas plēve | Biezums līdz 0,2mm, tvaika caurlaidība > 3000 | 100m2 |
| 131. | Sūknis Grundfos vai ekvivalents | UPS 25-40, 220 V | 5 gab. |
| Apkures un ūdensvada noslēgarmatūras un fasondaļas |  |  |  |
| 132. | lodveida krāns /I-I/ ½” |  | 100 gab. |
| 133. | lodveida krāns /I-I/ ¾” |  | 70 gab. |
| 134. | lodveida krāns /I-I/ 1” |  | 70 gab. |
| 135. | lodveida krāns /I-I/ 1¼” |  | 15 gab. |
| 136. | lodveida krāns /I-I/ 1½” |  | 15 gab. |
| 137. | lodveida krāns /I-I/ 2” |  | 5 gab. |
| 138. | lodveida krāns /I-Ā/ ½” |  | 100 gab. |
| 139. | lodveida krāns /I-Ā/ ¾” |  | 80 gab. |
| 140. | lodveida krāns /I-Ā/ 1” |  | 70 gab. |
| 141. | lodveida krāns /I-Ā/ 1¼” |  | 70 gab. |
| 142. | lodveida krāns /I-Ā/ 1½” |  | 70 gab. |
| 143. | lodveida krāns /I-Ā/ 2” |  | 60 gab. |
| 144. | aizbīdnis ½” |  | 80 gab. |
| 145. | aizbīdnis ¾” |  | 80 gab. |
| 146. | aizbīdnis 1” |  | 80 gab. |
| 147. | aizbīdnis 1¼” |  | 70 gab. |
| 148. | aizbīdnis 1½” |  | 70 gab. |
| 149. | aizbīdnis 2” |  | 60 gab. |
| 150. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 32/40 |  | 40 gab. |
| 151. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 50 |  | 30 gab. |
| 152. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 65 |  | 25 gab. |
| 153. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 80 |  | 25 gab. |
| 154. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 100 |  | 15 gab. |
| 155. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 150 |  | 3 gab. |
| 156. | Balansējošie vārsti Dn ½” |  | 140 gab. |
| 157. | Balansējošie vārsti Dn ¾” |  | 100 gab. |
| 158. | Balansējošie vārsti Dn 1” |  | 100 gab. |
| 159. | kontruzgrieznis metāla ½” |  | 30 gab. |
| 160. | kontruzgrieznis metāla ¾” |  | 30 gab. |
| 161. | kontruzgrieznis metāla 1” |  | 30 gab. |
| 162. | kontruzgrieznis metāla 1¼” |  | 30 gab. |
| 163. | kontruzgrieznis metāla 1½” |  | 30 gab. |
| 164. | kontruzgrieznis metāla 2” |  | 20 gab. |
| 165. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni ½” |  | 20 gab. |
| 166. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni ¾” |  | 20 gab. |
| 167. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni 1” |  | 20 gab. |
| 168. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni1¼” |  | 20 gab. |
| 169. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni 1½” |  | 20 gab. |
| 170. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni 2” |  | 20 gab. |
| 171. | sietfiltrs ½” |  | 40 gab. |
| 172. | sietfiltrs ¾” |  | 20 gab. |
| 173. | sietfiltrs 1” |  | 20 gab. |
| 174. | sietfiltrs 1¼” |  | 10 gab. |
| 175. | sietfiltrs 1½” |  | 10 gab. |
| 176. | pretvārsts bronza/klape ½” |  | 15 gab. |
| 177. | pretvārsts bronza/klape ¾” |  | 10 gab. |
| 178. | pretvārsts bronza/klape 1” |  | 10 gab. |
| 179. | pretvārsts bronza/klape 1¼” |  | 10 gab. |
| 180. | pretvārsts bronza/klape 1½” |  | 10 gab. |
| 181. | pretvārsts bronza/klape 2” |  | 10 gab. |
| 182. | lodveida krāns ½” ar saskrūvi |  | 30 gab. |
| 183. | lodveida krāns ¾” ar saskrūvi |  | 20 gab. |
| 184. | lodveida krāns 1” ar saskrūvi |  | 30 gab. |
| 185. | lodveida krāns 1¼” ar saskrūvi |  | 15 gab. |
| 186. | dārza krāns ar īso rokturi ½” |  | 3 gab. |
| 187. | pāreja čug./melns/ ½” ÷ ½” |  | 20 gab. |
| 188. | pāreja čug./melns/ ¾” ÷ ¾” |  | 20 gab. |
| 189. | pāreja čug./melns/ ¾” ÷ ½” |  | 20 gab. |
| 190. | pāreja čug./melns/ 1” ÷ ½” |  | 20 gab. |
| 191. | pāreja čug./melns/ 1” ÷ 1” |  | 20 gab. |
| 192. | pāreja čug./melns/ 1¼” ÷ ½” |  | 20 gab. |
| 193. | pāreja čug./melns/ 1¼” ÷ 1¼” |  | 20 gab. |
| 194. | pāreja čug./melns/ 1½” ÷ ½” |  | 20 gab. |
| 195. | pāreja čug./melns/ 1½” ÷ 1½” |  | 20 gab. |
| 196. | pāreja čug./melns/ 2” ÷ ½” |  | 20 gab. |
| 197. | pāreja čug./melns/ 2” ÷ 2” |  | 20 gab. |
| 198. | T- gabals čug./melns/ ¾”÷½”÷¾” |  | 20 gab. |
| 199. | T- gabals čug./melns/ 1” ÷ ½” ÷ 1” |  | 20 gab. |
| 200. | T- gabals čug./melns/ 1¼” |  | 20 gab. |
| 201. | T- gabals čug./melns/ 1½” |  | 20 gab. |
| 202. | T- gabals čug./melns/ 2” |  | 20 gab. |
| 203. | tērauda atloks ar apmali Dn 50, Pn 16 |  | 5 gab. |
| 204. | tērauda atloks ar apmali Dn 80, Pn 16 |  | 5 gab. |
| 205. | tērauda atloks ar apmali Dn 100 , Pn 16 |  | 5 gab. |
| 206. | tērauda atloks ar apmali Dn 125 , Pn 16 |  | 10 gab. |
| 207. | tērauda atloks ar apmali Dn 150 , Pn 16 |  | 8 gab. |
| 208. | garvītne cinkota ½” 120mm |  | 30 gab. |
| 209. | garvītne cinkota ½” 150mm |  | 30 gab. |
| 210. | garvītne cinkota ¾”120mm |  | 20 gab. |
| 211. | garvītne cinkota ¾”150mm |  | 30 gab. |
| 212. | garvītne cinkota 1”120mm |  | 20 gab. |
| 213. | garvītne cinkota 1”150mm |  | 20 gab. |
| 214. | garvītne cinkota 1¼” |  | 10 gab. |
| 215. | garvītne cinkota 1½” |  | 10 gab. |
| 216. | garvīte cinkota 2” |  | 10 gab. |
| 217. | - īsvītne cinkota ½” 60mm |  | 20 gab. |
| 218. | - īsvītne cinkota ½” 80mm |  | 20 gab. |
| 219. | - īsvītne cinkota ¾” 60mm |  | 20 gab. |
| 220. | - īsvītne cinkota ¾” 80mm |  | 20 gab. |
| 221. | - īsvītne cinkota 1” 60mm |  | 10 gab. |
| 222. | - īsvītne cinkota 1” 80mm |  | 10 gab. |
| 223. | - īsvītne cinkota 1¼” 60mm |  | 10 gab. |
| 224. | - īsvītne cinkota 1¼” 80mm |  | 10 gab. |
| 225. | - īsvītne cinkota 1½” 60mm |  | 10 gab. |
| 226. | - īsvītne cinkota 1½” 80mm |  | 10 gab. |
| 227. | - īsvītne cinkota 2” 60mm |  | 10 gab. |
| 228. | - īsvītne cinkota 2” 80mm |  | 10 gab. |
| 229. | - īsvītne melna ½” 60mm |  | 10 gab. |
| 230. | - īsvītne melna ½” 80mm |  | 10 gab. |
| 231. | - īsvītne melna ¾” 60mm |  | 10 gab. |
| 232. | - īsvītne melna ¾” 80mm |  | 10 gab. |
| 233. | - īsvītne melna 1” 60mm |  | 10 gab. |
| 234. | - īsvītne melna 1” 80mm |  | 10 gab. |
| 235. | - īsvītne melna 1¼” 60mm |  | 10 gab. |
| 236. | - īsvītne melna 1¼” 80mm |  | 10 gab. |
| 237. | - īsvītne melna 1½” 60mm |  | 10 gab. |
| 238. | - īsvītne melna 1½” 80mm |  | 10 gab. |
| 239. | - īsvītne melna 2” 60mm |  | 10 gab. |
| 240. | - īsvītne melna 2” 80mm |  | 10 gab. |
| 241. | - Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 100mm, garums 1m | 40 gab. |
| 242. | - Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 100mm, garums 2m | 50 gab. |
| 243. | - Revīzija | Dn 100 mm | 20 gab. |
| 244. | - Līkums | Dn 100 mm, 45 grādi, pelēks | 20 gab. |
| 245. | - Līkums | Dn 100 mm, 67 grādi, pelēks | 25 gab. |
| 246. | - Līkums | Dn 100 mm, 30 grādi, pelēks | 20 gab. |
| 247. | - T-gabals | Dn 100/100 mm, 87 grādi, pelēks | 20 gab. |
| 248. | - Uzmava | Dn 100 mm, pelēka | 10 gab. |
| 249. | - Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 50mm, garums 1m | 20 gab. |
| 250. | - Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 50mm, garums 2m | 20 gab. |
| 251. | - Revīzija | Dn 50 mm | 20 gab. |
| 252. | - PVC kanalizācijas caurule āra | SN4, Dn 110mm, garums 3m | 20 gab. |

Paskaidrojumi:

I  - iekšējā vītne

Ā – ārējā vītne

2.pielikums

Iepirkums „Celtniecības materiālu

un instrumentu piegāde”,

SVN 2016/1

PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā „Celtniecības materiālu un instrumentu piegāde”,

identifikācijas numurs: SVN 2016/1

Pretendents:

| Nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Telefona numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasts: |  |

| Kontaktpersona : |  |
| --- | --- |
| Telefona numurs: |  |

| Finanšu rekvizīti |  |
| --- | --- |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

Godātā komisija,

saskaņā ar iepirkuma „Celtniecības materiālu un instrumentu piegāde” identifikācijas numurs: SVN 2016/1 (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem.

Piedāvājam veikt celtniecības materiālu un instrumentu piegādi SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām saskaņā ar nolikuma prasībām un atbilstoši mūsu tehniskajam un finanšu piedāvājumam.

Apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu un piedāvājums ir spēkā 60 kalendārās dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Apliecinām, ka visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu kopums sastāv no _____________ cauršūtām lapām.

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016.gada ______________________

3.pielikums

Iepirkums „Celtniecības materiālu

un instrumentu piegāde”,

SVN 2016/1

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumā „Celtniecības materiālu un instrumentu piegāde”,

SVN 2016/1

Pretendenta nosaukums:______________________________________________________, iepirkuma ”Celtniecības materiālu un instrumentu piegāde”, identifikācijas Nr.SVN 2016/1, ietvaros, piedāvājam:

| Iepirkuma priekšmets | Cena EUR bez PVN | PVN | Cena EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Celtniecības materiālu un instrumentu piegāde |  |  |  |

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: _________________________

Vārds, uzvārds: ____________________

Amats: ___________________________

Finanšu  piedāvājums sastādīts un parakstīts 2016.gada ____________________________

4.pielikums

Iepirkums „Celtniecības materiālu

un instrumentu piegāde”,

SVN 2016/1

- DETALIZĒTS FINANSU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

2016.gada ___.______________.

Iepirkumam “Celtniecības materiālu un instrumentu piegāde”, ID Nr. SVN 2016/1

| Nr.p.k. | Materiālu nosaukums | Pasūtītāja prasības Materiālu apraksts (izmēri, kvalitāte, drošība un citas prasības) | Pretendenta piedāvājums Materiālu apraksts (ražotājs, izmēri, kvalitāte, drošība, un citas prasības) | Daudzums | Cena par 1 vienību bez PVN | Kopējā cena bez PVN (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dūmvadu ķieģeļi | Pilnie apdares ķieģeļi, paredzēti skursteņa virs jumta daļas mūrēšanai. Krāsa – sarkana. Izmēri:250x120x65 mm |  | 5000 gab. |  |  |
| 2. | Gruntēšanas līdzeklis | Porainu minerālo virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas. Augsta iesūkšanās spēja. Patēriņš – līdz 250g/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 1st |  | 150 l |  |  |
| 3. | Mitrumizturīga emulsijas krāsa sienām | Paredzēta iekšdarbiem, betona, ķieģeļu, ģipškartona plākšņu, tapešu virsmu krāsošanai. Patēriņš – līdz 0,20l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 3st |  | 200 kg |  |  |
| 4. | Mitruma bloķētājs | Paredzēts betona, ģipškartona lokšņu, koka virsmu apstrādei. Patēriņš – līdz 0,3l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 6st |  | 100 kg |  |  |
| 5. | Šķīdinātājs | Alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai un instrumentu tīrīšanai. 0,5 vai 1,0 l fasējumā |  | 10 l |  |  |
| 6. | Dekoratīva krāsa koksnes piesūcināšanai un aizsardzībai | Paredzēta ārdarbiem. Aizsardzība pret atmosfēras iedarbību, pret insektiem, pret koksnes zilēšanu un pelējumu. Pēc nožūšanas redzama koka tekstūra. Krāsas patēriņš: ēvelētām virsmām līdz 100g/m2; neapstrādātām virsmām līdz 200g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 8st |  | 100 l |  |  |
| 7. | Ūdenī šķīstoša balta emulsijas krāsa griestiem un sienām | Paredzēta iekšdarbiem, betona, ķieģeļu, ģipškartona plākšņu, tapešu virsmu krāsošanai. Patēriņš – līdz 0,20l/ m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 3st |  | 80 kg |  |  |
| 8. | Špaktele | Paredzēta ģipškartona plākšņu šuvju špaktelēšanai un ģipša virsmu izlīdzināšanai. Patēriņš – 1kg/m2 (uz 1mm slāņa biezumu), cietēšanas laiks20˚C temperatūrā līdz 2st., maksimālais viena slāņa biezums 2mm. Gatava lietošanai, iefasēta. |  | 200 kg |  |  |
| 9. | Augstvērtīga pusmatēta alkīda krāsa | Paredzēta kokam, sienām, metālam. Tonējama. Patēriņš līdz 140g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st |  | 60 kg |  |  |
| 10. | Celtniecības līme | Paredzēta sienas un grīdas flīžu līmēšanai uz apmestām sienām, betona grīdas iekšdarbos un ārdarbos. Darba temperatūra +5˚C līdz +25˚C, flīzes koriģēšanas laiks 10 – 15 minūtes, temperatūras izturība no -20˚C līdz +60˚C, maksimālais javas kārtas biezums līdz 5mm, darba ilgums līdz 30 minūtēm, cietēšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 24st |  | 300 kg |  |  |
| 11. | Krāsa iekšdarbiem un ārdarbiem | Alkīda emalja, spīdīga un pusmatēta, dažādos toņos, paredzēta uzklāšanai ar otu vai rullīti, patēriņš līdz 140g/m2, žūšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st |  | 100 kg |  |  |
| 12. | Apmetuma java | Paredzēta rupjas faktūras izveidei ar rokām līdz 30mm biezumam iekšdarbos un ārdarbos uz betona, cementa – kaļķu apmetuma, ģipškartona plākšņu virsmām. Derīguma laiks vismaz līdz 1st., darba temperatūra +5˚C līdz +25˚C, temperatūras izturība no -20˚C līdz +60˚C, patēriņš ap 4,5kg/m2 |  | 300 kg |  |  |
| 13. | Riģipsis | Izmēri: 1200x2600mm |  | 20 loksnes |  |  |
| 14. | Riģipsis mitrumizturīgs | Izmēri: 1200x2600mm |  | 20 loksnes |  |  |
| 15. | Grīdas flīzes | Akmens masas flīzes, izmēri – 30x30cm |  | 30 m2 |  |  |
| 16. | Sienu flīzes | Glazētas, dažādās krāsās, izmēri – 20x30cm |  | 20 m2 |  |  |
| 17. | Cietēšanas paātrinātājs būvjavām un betona maisījumiem | Paredzēts svaigi pagatavota betona masas un būvjavu saistīšanās un cietēšanas laiku saīsināšanai. Būvjavas iestrādāšanai pie pazeminātām temperatūrām – līdz -10˚C. Iestrādāšanas laiks – 30min, |  | 10 l |  |  |
| 18. | Cements | M-500 maisos (45-50kg) |  | 4 t |  |  |
| 19. | Kokskaidu plāksnes | Izmēri: 2750x1830x22 mm |  | 10 gab. |  |  |
| 20. | Skārds cinkots | Izmēri: 0,55x1250x2500 |  | 10 loksnes |  |  |
| 21. | Iekaļamā durvju slēdzene “Kurzemes atslēgas” vai ekvivalents | Slēdzene ar aizslēgšanas mehānismu, 3-5 atslēgas, sudrabotā krāsā |  | 10 gab. |  |  |
| 22. | Iekaļamā durvju slēdzene “Kurzemes atslēgas” vai ekvivalents | Bez aizslēgšanas mehānisma, sudrabotā krāsā |  | 10 gab. |  |  |
| 23. | Hermētiķi | Paredzēti paneļu šuvju remontam (vēlams bezkrāsas) |  | 100 l |  |  |
| 24. | Naglas | Garums 50 mm |  | 10 kg |  |  |
| 25. | Naglas | Garums 70 mm |  | 20 kg |  |  |
| 26. | Naglas | Garums 100 mm |  | 30 kg |  |  |
| 27. | Naglas | Garums 120 mm |  | 30 kg |  |  |
| 28. | Naglas | Garums 150 mm |  | 5 kg |  |  |
| 29. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 20 mm, dzeltenas |  | 500 gab. |  |  |
| 30. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 30 mm, dzeltenas |  | 500 gab. |  |  |
| 31. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 40 mm, dzeltenas |  | 1000 gab. |  |  |
| 32. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 45 mm, dzeltenas |  | 1000 gab. |  |  |
| 33. | Skrūves kokam | Izmērs: 4 x 50 mm, dzeltenas |  | 1500 gab. |  |  |
| 34. | Skrūves kokam | Izmērs: 5 x 50 mm, dzeltenas |  | 1500 gab. |  |  |
| 35. | Skrūves kokam | Izmērs: 5 x 60 mm, dzeltenas |  | 1000 gab. |  |  |
| 36. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 70 mm, dzeltenas |  | 1000 gab. |  |  |
| 37. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 90 mm, dzeltenas |  | 1000 gab. |  |  |
| 38. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 100 mm, dzeltenas |  | 800 gab. |  |  |
| 39. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 110 mm, dzeltenas |  | 500 gab. |  |  |
| 40. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 130 mm, dzeltenas |  | 500 gab. |  |  |
| 41. | Skrūves kokam | Izmērs: 6 x 150 mm, dzeltenas |  | 300 gab. |  |  |
| 42. | Skrūves | Paredzētas kokam, skaidu plātnei, finieram. Izmērs: 4,2 x 42 mm. cinkotas |  | 1000 gab. |  |  |
| 43. | Skrūves | Paredzētas kokam, skaidu plātnei, finieram. Izmērs: 4,2 x 55 mm. cinkotas |  | 1000 gab. |  |  |
| 44. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 32 mm, melnas |  | 1000 gab. |  |  |
| 45. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 42 mm, melnas |  | 500 gab. |  |  |
| 46. | Riģipša skrūves | Paredzētas koka karkasam. Izmērs: 3,5 x 52 mm, melnas |  | 500 gab. |  |  |
| 47. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 32 mm, melnas |  | 1000 gab. |  |  |
| 48. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 42 mm, melnas |  | 500 gab. |  |  |
| 49. | Riģipša skrūves | Paredzētas metāla karkasam. Izmērs: 3,5 x 52 mm, melnas |  | 500 gab. |  |  |
| 50. | Mitrumizturīga līme kokam | Līme paredzēta mēbeļu, koka rāmju, durvju u.c. koka konstrukciju elementu salīmēšanai. Līmes izturības klase – D3. Cietēšanas laiks 20˚C temperatūrā līdz 12st. Fasējums – 1l. |  | 3 gab. |  |  |
| 51. | Krāsotāju līmlenta | Izmēri 30mm x 50 m. |  | 20 gab. |  |  |
| 52. | Strukturētās tapetes | Tapetes uz flizelīna pamata. Paredzētas krāsošanai ar akrila-lateksa krāsām. Dažādi raksti. Izmēri: 106 cm x 25 m. |  | 15 gab. |  |  |
| 53. | Tapešu līme | Paredzēta vinila tapetēm. Fasējums 0,3 kg. |  | 10 gab. |  |  |
| 54. | Špaktele kokam | Paredzēta koka virsmu izlīdzināšanai un nelielu plaisu aizdarīšanai iekštelpās un ārtelpās. Viegli slīpējas. Špaktelējamais koks: priede, egle. Fasējums 1l spainīši vai tūbiņas. |  | 2 gab. |  |  |
| 55. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 2,5 mm x 3, kapara, dubultā izolācija |  | 300 m |  |  |
| 56. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 1,5 mm x 3, kapara, dubultā izolācija |  | 300 m |  |  |
| 57. | Elektriskie kabeļi | Izmēri 2,5 mm x 4, kapara, dubultā izolācija |  | 300 m |  |  |
| 58. | Montāžas kārba | Paredzēta riģipsim. Diametra izmērs 68mm |  | 30 gab. |  |  |
| 59. | Montāžas kārba | Paredzēta iestrādāt betona sienā. Bez savienojuma |  | 20 gab. |  |  |
| 60. | Instalācijas kārba | Izmērs 75 x 75 x 40 mm. |  | 20 gab. |  |  |
| 61. | Lamināts | 32.klase. Savienojums – klik. Biezums 7 –8 mm. Koka imitācija( priede, ozols). |  | 90 m2 |  |  |
| 62. | Grīdlīstes | Plastiskās grīdlīste paredzētas lamināta grīdai. Koka imitācija. Grīdlīstēs jābūt iespējai noslēpt vadus un kabeļus. Garums 2,5 m. |  | 30 gab. |  |  |
| 63. | Metāla UD profili | Paredzēti reģipša piestiprināšanai. Horizontālais. Garums 3m. |  | 20 gab. |  |  |
| 64. | Metāla CD profili | Paredzēti reģipša piestiprināšanai (vertikālie). Garums 3m, platums 5 cm. |  | 50 gab. |  |  |
| 65. | Distanceri | Paredzēti CD profilu piestiprināšanai. (garie) |  | 120 gab. |  |  |
| 66. | Otas plakanās | Izmēri: 20 mm |  | 5 gab. |  |  |
| 67. | Otas plakanās | Izmēri : 30 mm |  | 10 gab. |  |  |
| 68. | Otas plakanās | Izmēri : 40 mm |  | 10 gab. |  |  |
| 69. | Otas plakanās | Izmēri : 50 mm |  | 10 gab. |  |  |
| 70. | Otas plakanās | Izmēri : 70 mm |  | 5 gab. |  |  |
| 71. | Otas griestu (plakanā) | Izmēri : 30 x 120 mm |  | 2 gab. |  |  |
| 72. | Otas griestu (plakanā) | Izmēri : 30 x 150 mm |  | 2 gab. |  |  |
| 73. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 40 mm. Nerūsējoša. |  | 3 gab. |  |  |
| 74. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 50 mm. Nerūsējoša. |  | 3 gab. |  |  |
| 75. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 10 cm. Nerūsējoša. |  | 3 gab. |  |  |
| 76. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 15 cm. Nerūsējoša. |  | 3 gab. |  |  |
| 77. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 20 cm. Nerūsējoša. |  | 3 gab. |  |  |
| 78. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 25 cm. Nerūsējoša. |  | 3 gab. |  |  |
| 79. | Špakteles | Paredzēta sienu un griestu špaktelēšanai. Izmērs: 30 cm. Nerūsējoša. |  | 3 gab. |  |  |
| 80. | Krāsotāju veltnis | Paredzēts gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Rokturim 6mm, plūksnas garums 6mm, ruļļa garums 100mm, ruļļa diametrs (bez plūksnām) 30mm. |  | 5 gab. |  |  |
| 81. | Krāsotāju veltnis | Paredzēts gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Rokturim 6mm, plūksnas garums 6mm, ruļļa garums 150mm, ruļļa diametrs (bez plūksnām) 30mm. |  | 5 gab. |  |  |
| 82. | Krāsotāju rullis | Paredzēts lielu, gludu virsmu krāsošanai ar akrila un emulsija krāsām. Materiāls-poliesters. Garums 25 cm, rokturim 13mm |  | 5 gab. |  |  |
| 83. | Paralona rullis | Paredzēts krāsošanai ar alkīda emaljas krāsām. Izmēri: 5cm/35mm/15mm, rokturis 6mm. |  | 10 gab. |  |  |
| 84. | Paralona rullis | Paredzēts krāsošanai ar alkīda emaljas krāsām. Izmēri: 10cm/35mm/15mm, rokturis 6mm. |  | 10 gab. |  |  |
| 85. | Silikons | Caurspīdīgs hermētiķis, paredzēts telpu ārpusēs un iekštelpās, piemērots stikla, plastmasas un citu virsmu hermetizēšanai. Saglabā īpašības temperatūrā no –50oC līdz +180oC. Darba temperatūra no +5oC līdz +40oC. Iepakojums 280 ml. |  | 50 gab. |  |  |
| 86. | Mērlenta | Metāla mērlenta, lentas platums-25mm, garums-5m. Lentas ievelkošais mehānisms. |  | 5 gab. |  |  |
| 87. | Metāla griežamie diski | Izmērs: 230 x 2,0 x 22 mm |  | 30 gab. |  |  |
| 88. | Metāla griežamie diski | Izmērs: 125 x 2,0 x 22 mm |  | 30 gab. |  |  |
| 89. | Akmens griežamie diski | Izmērs: 230 x 2,0 x 22 mm |  | 20 gab. |  |  |
| 90. | Akmens griežamie diski | Izmērs: 125 x 2,0 x 22 mm |  | 20 gab. |  |  |
| 91. | LED spuldzes | Skrūvējamas ar lielo cokulu, apaļas, 5–6 W, 400–600 LM |  | 30 gab. |  |  |
| 92. | LED prožektori | 8-10W, 850-1000 LM, darba ilgums – 45000 h, mitruma izturība (nemazāka)-IP 65, pielietojama ārgaisa temperatūrā no -300C līdz +500C |  | 15 gab. |  |  |
| 93. | Līme linolejam | Paredzēta linoleja pielīmēšanai pie kokšķiedru plātnes |  | 10 kg |  |  |
| 94. | Dībeļnaglas | 6 x 60mm |  | 500 gab. |  |  |
| 95. | Dībeļnaglas | 8 x 100mm |  | 400 gab. |  |  |
| 96. | Dībeļnaglas | 8 x 140mm |  | 200 gab. |  |  |
| 97. | Darba cimdi | Paredzēti darbam āra apstākļos, mitrumnecaurlaidīgi |  | 100 gab. |  |  |
| 98. | Smilšpapīrs | Izmēri Nr.80, Nr.100, Nr.120. Notinamais. |  | 100m |  |  |
| 99. | Grīdas kartons | 244 cm x 122 cm |  | 20 gab. |  |  |
| 100. | Koka iekšdurvis ar kārbu | Augstums –210cm, platums – 90cm, priede |  | 10 gab. |  |  |
| 101. | Iekaļamās durvju eņģes | 100 mm |  | 20 gab. |  |  |
| 102. | Koda atslēgas | Mehāniskās, paredzētas koka un metāla ārdurvīm. |  | 3 gab. |  |  |
| 103. | OSB plātne | 15 mm, mitrumizturīga |  | 30 m2 |  |  |
| 104. | Kartona iekšdurvis ar kārbu | Augstums –210cm, platums – 90cm, baltas |  | 10 gab. |  |  |
| 105. | Tualetes pods | Kvalitatīvs kompaktpods ar skalojamo kasti, balts, Solo standart izplūde 90o vai ekvivalents. |  | 5 gab. |  |  |
| 106. | Pasta kastīte | Vertikālās metāla, aizslēdzamās pastkastītes, 5 vietīgās, paredzētas izvietot daudzdzīvokļu ēkās |  | 40 gab. |  |  |
| 107. | Pasta kastīte | Vertikālās metāla, aizslēdzamās pastkastītes, 6 vietīgās, paredzētas izvietot daudzdzīvokļu ēkās |  | 5 gab. |  |  |
| 108. | Akrila hermētiķis | Plastisks hermētiķis plaisu, šuvju, salaiduma vietu hermetizēšanai iekšdarbos un ārdarbos. Laba adhēzija uz koka, betona, apmetuma, gāzbetona, metāla, plastmasas. Iestrādes temperatūra no +5°C līdz +30°C. Temperatūras izturība sacietējušā veidā no -30°C līdz +70°C. Sacietēšana līdz 24h. Fasējums 310 ml. Izspiežams ar „pistoli” |  | 50 gab. |  |  |
| 109. | Urbis SDS | Diametrs 6mm, paredzēts betonam, 100/160mm |  | 15 gab. |  |  |
| 110. | Urbis SDS | Diametrs 8mm, paredzēts betonam, 100/160mm |  | 15 gab. |  |  |
| 111. | Urbis SDS | Diametrs 10mm, paredzēts betonam, 100/160mm |  | 10 gab. |  |  |
| 112. | Urbis SDS | Diametrs 12mm, paredzēts betonam, 100/160mm |  | 10 gab. |  |  |
| 113. | Kontaktligzdas | 1- vietīga ar zemējuma spaili, 16 A, 250V |  | 20 gab. |  |  |
| 114. | Kontaktligzdas | 2- vietīga ar zemējuma spaili, 16 A, 250V |  | 10 gab. |  |  |
| 115. | Vienfāzu elektriskais automāts | 16A, 230/400 V |  | 10 gab. |  |  |
| 116. | Vienfāzu elektriskais automāts | 20A, 230/400 V |  | 10 gab. |  |  |
| 117. | Vienfāzu elektriskais automāts | 25A, 230/400 V |  | 10 gab. |  |  |
| 118. | Linolejs | Paredzēts sabiedriskām telpām, nodilumizturīgs, platums 2 – 3m |  | 30 m2 |  |  |
| 119. | Montāžas putas | Poliuretāna putas, salaidumu šuvju hermetizēšanai, logu, durvju nostiprināšanai. Virsējā slāņa nožūšanas ilgums 5 minūtes. Sacietēšana – 24h. Temperatūras izturība sacietētā stāvoklī no -40°C līdz +100°C . Pielietojams līdz -10°C. Tilpums 750ml. Flakons ievietojams „Pistolē”. |  | 5 gab. |  |  |
| 120. | Montāžas putas | Poliuretāna putas, salaidumu šuvju hermetizēšanai, logu, durvju nostiprināšanai. Virsējā slāņa nožūšanas ilgums 5 minūtes. Sacietēšana – 24h. Temperatūras izturība sacietētā stāvoklī no -40°C līdz +100°C . Pielietojams līdz 0°C. Tilpums 750ml. Flakons ievietojams „Pistolē”. |  | 5 gab. |  |  |
| 121. | Sietlenta | Paredzēta riģipša savienojumu vietām. Izmēri: 48mm x 153m |  | 5 gab. |  |  |
| 122. | Ķīla enkurbultas | Materiāls: tērauds. Paredzētas: metālu profilu, margu, fasāžu, režģu, koka konstrukciju utt. stiprināšanai. Izmēri: 6x85mm, ieskrūvēšanas griezes moments 10 Nm, slodze 280 daN. |  | 30 gab. |  |  |
| 123. | Ķīla enkurbultas | Materiāls: tērauds. Paredzētas: metālu profilu, margu, fasāžu, režģu, koka konstrukciju utt. stiprināšanai. Izmēri: 8x115mm, ieskrūvēšanas griezes moments 20 Nm, slodze 480 daN. |  | 30 gab. |  |  |
| 124. | Polimērbituma ruļļu apakšklāja segums | APP, 3,0 kg/m2, izmēri 5–10x1m, minimālā poliestera bāze 140g/m2, garantija – nemazāk kā 10 gadi |  | 300 m2 |  |  |
| 125. | Polimērbituma ruļļu virsklāja segums | SBS, 4,5 – 5,0 kg/m2, izmēri 5–10x1m, minerālu pārklājums, minimālā poliestera bāze 150g/m2, siltumizturība +120°C, garantija – nemazāk kā 10 gadi |  | 300m2 |  |  |
| 126. | Ventilācija tornis ar cepurīti | Paredzēts bitumena ruļļu seguma jumtiem. Izmēri: h=240mm, d=75mm |  | 10 gab. |  |  |
| 127. | Elastīgā akmens vates ruļļi | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai un blīvēšanai. Biezums 100 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. |  | 800 m2 |  |  |
| 128. | Elastīgā akmens vates plāksne | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai. Biezums 100 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. |  | 100 m2 |  |  |
| 129. | Elastīgā akmens vates plāksne | Paredzēta konstrukciju aizpildīšanai. Biezums 50 mm, īpatnējā siltumvadītspēja λD0,037W/mK, reakcija uz uguni – A1 klase. |  | 50 m2 |  |  |
| 130. | Tvaika izolācijas plēve | Biezums līdz 0,2mm, tvaika caurlaidība > 3000 |  | 100m2 |  |  |
| 131. | Sūknis Grundfos vai ekvivalents | UPS 25-40, 220 V |  | 5 gab. |  |  |
| Apkures un ūdensvada noslēgarmatūras un fasondaļas |  |  |  |  |  |  |
| 132. | lodveida krāns /I-I/ ½” |  |  | 100 gab. |  |  |
| 133. | lodveida krāns /I-I/ ¾” |  |  | 70 gab. |  |  |
| 134. | lodveida krāns /I-I/ 1” |  |  | 70 gab. |  |  |
| 135. | lodveida krāns /I-I/ 1¼” |  |  | 15 gab. |  |  |
| 136. | lodveida krāns /I-I/ 1½” |  |  | 15 gab. |  |  |
| 137. | lodveida krāns /I-I/ 2” |  |  | 5 gab. |  |  |
| 138. | lodveida krāns /I-Ā/ ½” |  |  | 100 gab. |  |  |
| 139. | lodveida krāns /I-Ā/ ¾” |  |  | 80 gab. |  |  |
| 140. | lodveida krāns /I-Ā/ 1” |  |  | 70 gab. |  |  |
| 141. | lodveida krāns /I-Ā/ 1¼” |  |  | 70 gab. |  |  |
| 142. | lodveida krāns /I-Ā/ 1½” |  |  | 70 gab. |  |  |
| 143. | lodveida krāns /I-Ā/ 2” |  |  | 60 gab. |  |  |
| 144. | aizbīdnis ½” |  |  | 80 gab. |  |  |
| 145. | aizbīdnis ¾” |  |  | 80 gab. |  |  |
| 146. | aizbīdnis 1” |  |  | 80 gab. |  |  |
| 147. | aizbīdnis 1¼” |  |  | 70 gab. |  |  |
| 148. | aizbīdnis 1½” |  |  | 70 gab. |  |  |
| 149. | aizbīdnis 2” |  |  | 60 gab. |  |  |
| 150. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 32/40 |  |  | 40 gab. |  |  |
| 151. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 50 |  |  | 30 gab. |  |  |
| 152. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 65 |  |  | 25 gab. |  |  |
| 153. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 80 |  |  | 25 gab. |  |  |
| 154. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 100 |  |  | 15 gab. |  |  |
| 155. | Diskveida puspagrieziena vārsts DN 150 |  |  | 3 gab. |  |  |
| 156. | Balansējošie vārsti Dn ½” |  |  | 140 gab. |  |  |
| 157. | Balansējošie vārsti Dn ¾” |  |  | 100 gab. |  |  |
| 158. | Balansējošie vārsti Dn 1” |  |  | 100 gab. |  |  |
| 159. | kontruzgrieznis metāla ½” |  |  | 30 gab. |  |  |
| 160. | kontruzgrieznis metāla ¾” |  |  | 30 gab. |  |  |
| 161. | kontruzgrieznis metāla 1” |  |  | 30 gab. |  |  |
| 162. | kontruzgrieznis metāla 1¼” |  |  | 30 gab. |  |  |
| 163. | kontruzgrieznis metāla 1½” |  |  | 30 gab. |  |  |
| 164. | kontruzgrieznis metāla 2” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 165. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni ½” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 166. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni ¾” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 167. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni 1” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 168. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni1¼” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 169. | uzmava čug./melna/ar pilnu vītni 1½” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 170. | uzmava čug./melna/ ar pilnu vītni 2” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 171. | sietfiltrs ½” |  |  | 40 gab. |  |  |
| 172. | sietfiltrs ¾” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 173. | sietfiltrs 1” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 174. | sietfiltrs 1¼” |  |  | 10 gab. |  |  |
| 175. | sietfiltrs 1½” |  |  | 10 gab. |  |  |
| 176. | pretvārsts bronza/klape ½” |  |  | 15 gab. |  |  |
| 177. | pretvārsts bronza/klape ¾” |  |  | 10 gab. |  |  |
| 178. | pretvārsts bronza/klape 1” |  |  | 10 gab. |  |  |
| 179. | pretvārsts bronza/klape 1¼” |  |  | 10 gab. |  |  |
| 180. | pretvārsts bronza/klape 1½” |  |  | 10 gab. |  |  |
| 181. | pretvārsts bronza/klape 2” |  |  | 10 gab. |  |  |
| 182. | lodveida krāns ½” ar saskrūvi |  |  | 30 gab. |  |  |
| 183. | lodveida krāns ¾” ar saskrūvi |  |  | 20 gab. |  |  |
| 184. | lodveida krāns 1” ar saskrūvi |  |  | 30 gab. |  |  |
| 185. | lodveida krāns 1¼” ar saskrūvi |  |  | 15 gab. |  |  |
| 186. | dārza krāns ar īso rokturi ½” |  |  | 3 gab. |  |  |
| 187. | pāreja čug./melns/ ½” ÷ ½” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 188. | pāreja čug./melns/ ¾” ÷ ¾” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 189. | pāreja čug./melns/ ¾” ÷ ½” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 190. | pāreja čug./melns/ 1” ÷ ½” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 191. | pāreja čug./melns/ 1” ÷ 1” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 192. | pāreja čug./melns/ 1¼” ÷ ½” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 193. | pāreja čug./melns/ 1¼” ÷ 1¼” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 194. | pāreja čug./melns/ 1½” ÷ ½” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 195. | pāreja čug./melns/ 1½” ÷ 1½” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 196. | pāreja čug./melns/ 2” ÷ ½” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 197. | pāreja čug./melns/ 2” ÷ 2” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 198. | T- gabals čug./melns/ ¾”÷½”÷¾” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 199. | T- gabals čug./melns/ 1” ÷ ½” ÷ 1” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 200. | T- gabals čug./melns/ 1¼” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 201. | T- gabals čug./melns/ 1½” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 202. | T- gabals čug./melns/ 2” |  |  | 20 gab. |  |  |
| 203. | tērauda atloks ar apmali Dn 50, Pn 16 |  |  | 5 gab. |  |  |
| 204. | tērauda atloks ar apmali Dn 80, Pn 16 |  |  | 5 gab. |  |  |
| 205. | tērauda atloks ar apmali Dn 100 , Pn 16 |  |  | 5 gab. |  |  |
| 206. | tērauda atloks ar apmali Dn 125 , Pn 16 |  |  | 10 gab. |  |  |
| 207. | tērauda atloks ar apmali Dn 150 , Pn 16 |  |  | 8 gab. |  |  |
| 208. | garvītne cinkota ½” 120mm |  |  | 30 gab. |  |  |
| 209. | garvītne cinkota ½” 150mm |  |  | 30 gab. |  |  |
| 210. | garvītne cinkota ¾”120mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 211. | garvītne cinkota ¾”150mm |  |  | 30 gab. |  |  |
| 212. | garvītne cinkota 1”120mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 213. | garvītne cinkota 1”150mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 214. | garvītne cinkota 1¼” |  |  | 10 gab. |  |  |
| 215. | garvītne cinkota 1½” |  |  | 10 gab. |  |  |
| 216. | garvīte cinkota 2” |  |  | 10 gab. |  |  |
| 217. | - īsvītne cinkota ½” 60mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 218. | - īsvītne cinkota ½” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 219. | - īsvītne cinkota ¾” 60mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 220. | - īsvītne cinkota ¾” 80mm |  |  | 20 gab. |  |  |
| 221. | - īsvītne cinkota 1” 60mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 222. | - īsvītne cinkota 1” 80mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 223. | - īsvītne cinkota 1¼” 60mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 224. | - īsvītne cinkota 1¼” 80mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 225. | - īsvītne cinkota 1½” 60mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 226. | - īsvītne cinkota 1½” 80mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 227. | - īsvītne cinkota 2” 60mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 228. | - īsvītne cinkota 2” 80mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 229. | - īsvītne melna ½” 60mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 230. | - īsvītne melna ½” 80mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 231. | - īsvītne melna ¾” 60mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 232. | - īsvītne melna ¾” 80mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 233. | - īsvītne melna 1” 60mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 234. | - īsvītne melna 1” 80mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 235. | - īsvītne melna 1¼” 60mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 236. | - īsvītne melna 1¼” 80mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 237. | - īsvītne melna 1½” 60mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 238. | - īsvītne melna 1½” 80mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 239. | - īsvītne melna 2” 60mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 240. | - īsvītne melna 2” 80mm |  |  | 10 gab. |  |  |
| 241. | - Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 100mm, garums 1m |  | 40 gab. |  |  |
| 242. | - Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 100mm, garums 2m |  | 50 gab. |  |  |
| 243. | - Revīzija | Dn 100 mm |  | 20 gab. |  |  |
| 244. | - Līkums | Dn 100 mm, 45 grādi, pelēks |  | 20 gab. |  |  |
| 245. | - Līkums | Dn 100 mm, 67 grādi, pelēks |  | 25 gab. |  |  |
| 246. | - Līkums | Dn 100 mm, 30 grādi, pelēks |  | 20 gab. |  |  |
| 247. | - T-gabals | Dn 100/100 mm, 87 grādi, pelēks |  | 20 gab. |  |  |
| 248. | - Uzmava | Dn 100 mm, pelēka |  | 10 gab. |  |  |
| 249. | - Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 50mm, garums 1m |  | 20 gab. |  |  |
| 250. | - Kanalizācijas caurule iekšējā | Dn 50mm, garums 2m |  | 20 gab. |  |  |
| 251. | - Revīzija | Dn 50 mm |  | 20 gab. |  |  |
| 252. | - PVC kanalizācijas caurule āra | SN4, Dn 110mm, garums 3m |  | 20 gab. |  |  |
|  | Kopējā līgumcena bez PVN |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  | Kopējā līgumcena ieskaitot PVN |  |  |  |  |  |

Datums______________

________________________________________________________________________

(pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums)

5.pielikums

Līguma projekts

- LĪGUMS Nr. SVN 2016/1

par celtniecības materiālu un instrumentu piegādi

Valkā,                     		                                                      2016.gada  ____._______________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas Namsaimnieks”, tās valdes locekļa Ivo Meļķa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk Līguma tekstā saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________________________,tās _______________________________ personā, kurš darbojas uz _______________pamata, turpmāk Līguma tekstā saukts – Piegādātājs, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz SIA „Valkas Namsaimnieks” rīkoto iepirkumu „Celtniecības materiālu un instrumentu piegāde ”, iepirkuma ID. Nr. SVN 2016/1, turpmāk šā līguma tekstā saukts – iepirkums, rezultātiem un ____________________2016.gada ____.____________ iesniegto piedāvājumu, turpmāk tekstā - Piedāvājums, noslēdza šo Līgumu par sekojošo :

- 1.Līguma priekšmets.

  - Pasūtītājs pasūta, pērk un apņemas samaksāt, bet Piegādātājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādā un pārdod  būvmateriālus SIA „Valkas Namsaimnieks” vajadzībām, turpmāk šī Līguma tekstā  - Prece, saskaņā ar specifikāciju, kas ir šī Līguma pielikums Nr.__, kas pēc tā parakstīšanas kļūst par šī Līguma būtisku un neatņemamu sastāvdaļu.

  - Prece Pasūtītājam tiek pārdota  atsevišķās partijās, Pasūtītājam nepieciešamajos apjomos un sortimentā.

  - Piegādātājs piegādā un pārdod Preci atbilstoši šā līguma un tehniskās specifikācijas (1.pielikums) nosacījumiem.

  - Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem tiek piegādātas un pārdotas Pasūtītājam līdz 2017.gada __. _______.

- 2. Pirkuma noteikumi un cena.

  - Pirkuma cena par vienu preces vienību, par kādu Piegādātājs pārdod un Pasūtītājs pērk Preci, ir noteikta Līguma pielikumā Nr.__. pievienotajam Piegādātāja finanšu piedāvājumam Cenu aptaujā (turpmāk tekstā – Finanšu piedāvājums).

  - Kopējā Līguma darbības laikā piegādājamās Preces cena saskaņā ar šo Līgumu  un  pielikumu Nr.__ ir EUR _________,____ (summa vārdiem), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (21%) – EUR ________,___ (summa vārdiem), turpmāk saukta - Līgumcena.

  - Konkrētu piegādājamās preces daudzumu Pasūtītājs paziņo Piegādātājam ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Preces piegādes, izņemot preču grupu “Apkures un ūdensvada noslēgarmatūras un fasondaļas” (nr.p.k. no 132.-252.), kuru piegāde darbadienās, neatkarīgi no pasūtījuma apjoma, jānodrošina 1,5 stundu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža.

  - Līguma darbības laikā Piegādātājs apņemas piegādāt Preces atbilstoši Pasūtītāja pasūtījumam, atbilstoši daudzumam un sortimentam.

  - Preces sortiments un cena norādītas Preces finanšu piedāvājumā. Jebkuras izmaiņas specifikācijā un finanšu piedāvājumā Līdzēji noformē rakstveidā, abpusēji vienojoties par konkrētajām izmaiņām.

  - Pasūtītājs saņem preces no Piegādātāja un apņemas par tām samaksāt preču pavadzīmes - rēķinā  noteikto naudas summu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc preču pavadzīmes rēķina saņemšanas (SIA „Valkas Namsaimnieks” reģistrācijas datums uz katra pavadzīmes - rēķina), pārskaitot šo naudas summu uz Piegādātāja norēķinu kontu bankā.

  - Par maksājumu izdarīšanas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad veikta bankas atzīme maksājuma uzdevumā.

  - Visus maksājumus Pasūtītājs izdara eiro.

  - Īpašuma tiesības uz Preci pāriet uz Pasūtītāju tikai pēc pirkuma cenas samaksas.

  - Risks par nejaušu gadījumu, kura rezultātā Prece bojājas vai iet bojā, pāriet no Piegādātāja uz Pasūtītāju ar Preces nodošanas brīdi.

- Pušu tiesības un pienākumi.

- 3.1. Piegādātājs apņemas :

    - Pārdot un nodot Preci ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma un piegādāt to Pasūtītāja norādītā vietā Valkas pilsētā;

    - Nodrošināt šī līguma pielikumā Nr.__ minētās Preces kvalitāti atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības standartiem;

    - Nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā pilnvarotajai personai pārbaudīt Piegādātāja darbību, kas tieši saistīta ar līguma pielikumā Nr.__ minētās preces piegādi;

    - Piegādājot vai pārdodot preci, sniegt šos pakalpojumus, piemērojot visaugstākās labvēlības režīmu, t.i. par viszemākajām cenām, kādas Pasūtītājs ir piedāvājis savā iesniegtajā piedāvājumā.

- 3.2. Pasūtītājs apņemas:

3.2.1. Veikt norēķinus par Preci tikai saskaņā ar Piegādātāja izrakstītām pavadzīmēm - rēķiniem;

3.2.2. Nekavējoties pieņemt Preci no Piegādātāja, ja tā atbilst Pasūtītāja pasūtījumam;

3.2.3. Līdz pilnīgai līgumisko saistību izpildei neatsavināt, neieķīlāt vai kā citādi neapgrūtināt Preci.

- 4. Līguma darbības termiņš.

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2017. gada ___. ____________.

  - Līgumā atrunātie termiņi var tikt izmainīti, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, kā arī visos gadījumos, kad no Līdzēju neatkarīgu apstākļu dēļ ir nepieciešama līgumisko termiņu izmaiņa.

5. Kvalitāte un apjoms.

  - Preces kvalitātei jāatbilst spēkā esošiem standartiem, kādi ir noteikti šādas kategorijas precēm. Preces kvalitātei jāatbilst rūpnieciskajam ražojumam.

  - Piegādātājs garantē, ka Preces lietošana atbilstoši tās mērķim nenodarīs materiālus zaudējumus vai kaitējumu cilvēka veselībai.

  - Saņemot kvalitātei neatbilstošas preces, Pasūtītājam ir tiesības Preces nepieņemt.

  - Pasūtītājs par nekvalitatīvas preces saņemšanu 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski ziņo Piegādātājam.

  - Piegādātājs veic Preces piegādi pēc Pasūtītāja pasūtītā apjoma katrā konkrētā reizē.

  - Preces pieņemšanu pēc daudzuma un kvalitātes veic Pasūtītāja pārstāvji, kurus Pārdevējs norādījis šī Līguma noslēgšanas brīdī. Preces pieņemšana tiek izdarīta vienlaicīgi ar preču partijas preču pavadzīme-rēķina sastādīšanu. Preces kvalitāti novērtē atbilstoši šāda veida Preces kvalitātes standartiem un pēc daudzuma atbilstoši klātpievienotajam piegādātās aprakstam un specifikācijai.

  - Ja, saņemot Preci, tiek atklāti tās trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība šī Līguma nosacījumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda defektu aktu.

  - Konstatējot kādu no šī līguma 5.7. punktā minētajiem apstākļiem, Pasūtītājs pēc akta sastādīšanas informē Piegādātāju par preces kvalitātes neatbilstību līguma noteikumiem. Piegādātājs uz sava rēķina 10 dienu laikā apņemas apmainīt un piegādāt Preci, kura atbilstu šajā Līgumā noteiktajām garantijām un specifikācijai.

  - Līguma 5.8. punktā minēto trūkumu novēršanas termiņā Piegādātājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1 % (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līgumcenas par katru trūkumu novēršanas termiņa dienu.

  - Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Preces pavadzīmes - rēķina parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

- 6. Termiņi un piegādes kārtība.

  - Preces nodošanu/piegādi izdara Piegādātājs saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

  - Par Preces piegādes dienu tiek uzskatīts datums, kad ir sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts vai parakstīts konkrētas preču partijas preču pavadzīme - rēķins, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.

  - Sastādot pieņemšanas - nodošanas aktu, saņemtās Preces skaits tiek vērtēts pēc pozīciju skaita, kurš noteikts specifikācijā.

  - Piegādātājs veic šī līguma pielikumā Nr.1 minēto Preces piegādi bez papildus  maksas.

- 7. Preces garantija.

  - Piegādātājs dod Precei, kas noteikta Līguma pielikumā Nr.__, ___ (__________) garantiju.

  - Garantija precei tiek noteikta atbilstoši tās tehniskajai dokumentācijai un tehniskajiem standartiem.

  - Piegādātājs garantijas periodā bez maksas 10 (desmit) darba dienu laikā veic bojāto preču nomaiņu pret tāda paša veida un specifikācijā noteikto preces individuālo īpašību uzskaitījumam, ja preces bojājums nav radies Pasūtītāja darbinieku vainas pēc.

- 8. Līdzēju atbildība.

  - Līdzēji savstarpēji atbild par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Līdzējs, kurš nepamatoti izbeidz šo Līgumu pirms saistību pilnīgas izpildes, maksā otram Līdzējam līgumsodu 0,5% apmērā no Līgumcenas un sedz tam tiešos zaudējumus, kas tam radušies līdz ar saistību neizpildi.

  - Par šajā Līgumā noteikto līguma termiņu nepamatotu kavējumu vainīgais Līdzējs maksā otram Līdzējam līgumsodu 0,1% apmērā no konkrētas pasūtīto Preču pirkuma cenas par katru turpmāk nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās preču pavadzīmes - rēķina kopējās summas.

  - Ja Piegādātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa (Līguma 3.1.1. punkts) notecējuma nav nodevis pasūtīto Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šajā gadījumā Piegādātājam jāmaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 10 % (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

  - Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no piegādātās preces partijas vērtības, ja tas pārkāpis Līguma 2.2.punkta prasības.

  - Zaudējumu segšanā sākotnēji tiek ieskaitīts līgumsods un pēc tam pirkuma cena.

  - Pasūtītājs sava pārstāvja vārda ir atbildīgs par izdarīto pasūtījumu. Pārstāvis personīgi ir atbildīgs par savu pilnvaru apjomu.

- Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana

  - Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

- Strīdu risināšanas kārtība

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 14 (četrpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- Citi noteikumi

  - Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Piegādātājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ____(____) lapām, un __ (______) pielikumiem, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs  - pie Piegādātāja.

  - Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē SIA „Valkas Namsaimnieks” _____________________, e-pasts______________ tel._______________ .

  - Piegādātājs par pilnvaroto pārstāvi šī līguma izpildes laikā nozīmē ______________, e-pasts: ________________,  tālr.:__________.

  - Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu,  tai skaitā, par Preces pasūtīšanu, pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

  - Piegādātāja iesniegtais piedāvājums iepirkumā un līguma __ (_____) pielikumi ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.

| Pasūtītājs SIA „Valkas Namsaimnieks” Rīgas iela 22, Valka LV - 4701 Reģ Nr.44103055060 A/S „SEB Banka” kods UNLALV2X konts LV19UNLA0050013869084 | Piegādātājs |
| --- | --- |

______________________________                 _______________________________

Ivo Meļķis

SIA „Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis