## specifik savienojumam (1)
Darbu apjomu saraksts (1.lote)
Siltumtīklu savienojums Valkā starp Rūjienas un Raiņa ielas katlu mājām
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | „Siltumtīklu savienojumu izbūve centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā”
Objekta nosaukums: |  | Siltumtīklu savienojums Valkā starp Rūjienas un Raiņa ielas katlu mājām
Adrese: |  | Valkas pilsētā, Valkas novads, Tālavas - Ausekļa ielā
Pasūtījuma numurs:
Tāmes izmaksas:
Tāme sastādīta:
N. |  |  | Mēra | Dau -
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Demontāžas darbi un materiāli
1 | Līg.cena | Asfaltbetona malu iezāģēšana pirms uzlaušanas | m | 120
2 | Līg.cena | Esošā asfaltbetona nojaukšana | m2 | 1405
3 | Līg.cena | Asfaltbetona savākšana,iekraušana autom. | m3 | 140.5
4 | Līg.cena | Būvgružu transportēšana uz atbērtni , utilizēšana | km | 420
5 | Līg.cena | Esošā šķembu pamata nojaukšana | m2 | 1405
6 | Līg.cena | Smilts-grants seguma nojaukšana | m2 | 1405
7 | Līg.cena | Šķembu,smilts-grants savākšana,iekraušana automašīnās | m3 | 703
8 | Līg.cena | Būvgružu transportēšana uz atbērtni, utilizēšana | km | 2100
9 | Līg.cena | Demontēt ielu betona apmales | m | 20
10 | Līg.cena | Demontēt ietvju betona apmales | m | 1420
11 | Līg.cena | Cementa segumu demontāža | m2 | 150
12 | Līg.cena | Demontēt šķembu segumu | m2 | 150
13 | Līg.cena | Iekraut automašīnās demontētās konstrukcijas caurules un šķembas,granti | tn | 106
14 | Līg.cena | Demontēto konstrukciju transports līdz 15km | km | 330
Zemes darbi un materiāli
15 | Līg.cena | Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausa tilp.0,65m3, iekraujot automašīnās vai uz tranšeju malām,ar aizvešanu | m3 | 1800
16 | Līg.cena | Grunts izstrāde ar roku darba spēku | m3 | 50
17 | Līg.cena | Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=0,10m un to blietēšana | m3 | 120
18 | Līg.cena | Smilts | m3 | 132
19 | Līg.cena | Tranšeju aizbēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru,ar sekojošu blietēšanu pa kārtām b=0,20m | m3 | 450
20 | Līg.cena | Smilts | m3 | 495
21 | Līg.cena | Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru | m3 | 1830
22 | Līg.cena | Blietēt grunti ar elektroblieti | st | 24
23 | Līg.cena | Nolīdzināt virsmas ar roku darba spēku,noblietēt | m2 | 920
24 | Līg.cena | Nederīgās grunts un sabojātā velēnojuma norakšana 12 cm biezumā | m2 | 1200
25 | Līg.cena | Nederīgās grunts iekraušana automašīnās,mehanizēti | m3 | 144 |  |  | <
26 | Līg.cena | Nederīgās grunts transportēšana uz atbērtni , utilizēšana | km | 720
Siltumtrases cauruļvadu montāžas darbi un materiāli
27 | Līg.cena | Rrūpnieciski izolētas tērauda caurules ar difūzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju ,ražotas aksiāli | m | 1848
ražotas aksiāli nepārtrauktajā metodē Dn 219/355 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK)
un cauruļu montāžas darbi
28 | Līg.cena | Rūpnieciski izolētas tērauda liektās caurules ar difūzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju ,ražotas aksiāli | m | 24
nepārtrauktajā metodē Dn 219/355 mm L=12m,< 3.5o R min 110 ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK)
un cauruļu montāžas darbi
29 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēti tērauda vertikali līkumi ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju ,ražotas aksiāli | gab | 6
nepārtrauktajā metodē Dn 219/355 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un līkumu montāžas darbi
30 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēti tērauda līkumi 90o ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju , ražotas aksiāli | gab | 26
nepārtrauktajā metodē Dn 219/355 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un līkumu montāžas darbi
31 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēti tērauda līkumi 85o ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju , ražotas aksiāli | gab | 4
nepārtrauktajā metodē Dn 219/355 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un līkumu montāžas darbi
32 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēti tērauda līkumi 80o ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju , ražotas aksiāli nepārtrauktajā | gab | 4
metodē Dn 219/355 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un līkumu montāžas darbi
33 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēti tērauda līkumi 75o ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju ,ražotas aksiāli nepārtrauktajā | gab | 4
metodē Dn 219/355 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un līkumu montāžas darbi
34 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēti tērauda līkumi 55o ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju ,ražotas aksiāli nepārtrauktajā | gab | 2
metodē Dn 219/355 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un līkumu montāžas darbi
35 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēti tērauda līkumi 35o ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju ,ražotas aksiāli nepārtrauktajā | gab | 2
metodē Dn 219/355 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un līkumu montāžas darbi
36 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēti tērauda līkumi 8o ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju , ražotas aksiāli nepārtrauktajā | gab | 2
metodē Dn 219/355 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un līkumu montāžas darbi
37 | Līg.cena | Rūpnieciski izolēti tērauda līkumi 7o ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju , ražotas aksiāli nepārtrauktajā | gab | 2
metodē Dn 219/355 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un līkumu montāžas darbi
38 | Līg.cena | Redukcijas pārejas ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju , ražotas aksiāli nepārtrauktajā | gab | 2
metodē Dn 355 -315 mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un pārejas montāžas darbi
39 | Līg.cena | Metināto savienojumu izolācijas materiāli ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju , ražotas aksiāli | gab | 240
nepārtrauktajā metodē Dn 219/355mm ( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un metināto savienojumu
izolācijas darbi
40 | Līg.cena | Sienas blīves Dn 219/355 mm un montāžas darbi | gab | 2
41 | Līg.cena | Gala cepures DN 219/355 mm un montāžas darbi | gab | 2
42 | Līg.cena | Tērauda el. Metinātās caurules DN 219*4.5mm ar montāžu | m | 42
43 | Līg.cena | Liektais līkums Dn 219/355 mm | gab | 8
44 | Līg.cena | Notīrīt rūsu, gruntēt caurules | m2 | 30
45 | Līg.cena | Cauruļu izolācija ar akmens vates puscilindriem PVE 219-80mm | m | 21
46 | Līg.cena | Cauruļu izolācija ar akmens vates puscilindriem PVE 219-60mm | m | 21
47 | Līg.cena | Notīt caurules ar plastikātu | m2 | 48
48 | Līg.cena | Dalāma aizsargcaurule 110PS *110 ar iebūvēšanu | m | 95
49 | Līg.cena | Dalāma aizsargcaurule 110PS *160 ar iebūvēšanu | m | 5
50 | Līg.cena | Ūdensizturīga kaste ar montāžu | gab | 1
51 | Līg.cena | Signālvadu savienojumu kārbas un to montāža | gab | 1
52 | Līg.cena | Signālsistēmas detektors un to montāža | gab | 1
53 | Līg.cena | Detektora savienojumi | gab | 1
54 | Līg.cena | Kabeļu izvadus gala cepurē un to montāža | gab | 2
55 | Līg.cena | Signāllenta 0.05x500m | gab | 4
56 | Līg.cena | Izbūvēt putu spilvenus ( 1000x2000) | gab | 7
57 | Līg.cena | 5 dzīslu kabeli 3*1,5mm2 un ta ieguldīšana tranšejās | m | 3
58 | Līg.cena | Montēt kabeļu izvadus no savienojuma | gab | 2
59 | Līg.cena | Rūpnieciski izolētas noslēgventilis ar difuzijas barjeru un iebūvētu uzraudzības signālizāciju , ražotas aksiāli nepārtrauktajā | gab | 4
metodē Dn 219/355 mm ar diviem servisa ventiļiem ūdens izlaidei un drenāžu izveidošana
( 2.sērija, izolācijas siltumvadītspēja =0,026W/mK) un to montāžas darbi
60 | Līg.cena | Lodveida metināmus krānus Dn 200 mm un to montāža | gab | 2
61 | Līg.cena | Lodveida metināmus krānus Dn 25 mm un to montāža | gab | 2
62 | Līg.cena | Izgatavot un uzstādīt veidņus,betonēt ( betona marka B-25) balstu pamatus,nojaukt veidņus | m3 | 0.2
63 | Līg.cena | Izbūvēt balstu metālkonstrukcijas Dn 219*4,5mm,gruntēt,krāsot | tn | 0.08
64 | Līg.cena | Cauruļvadu spiediena pārbaude | m | 1848
65 | Līg.cena | Cauruļvadu marķēšana un tīkla montāža tranšejās | m | 1848
66 | Līg.cena | Vadu skavas | gab | 500
67 | Līg.cena | Pievienoties esošajiem siltumtīkliem | vieta | 1
Apvalkcaurules izbūve zem upes
68 | Līg.cena | Apvalkcaurules izbūve zem upes Dn 450 mm, virziīta urbšana zem upes 2 x L 50 m , | m | 100
Rakt tranšejas un būvbedri ,tranšeju un būvbedres sienu stiprināšana,ūdens pazemināšana,izskalotās grunts utilizācija,
tranšeju un būvbedres aizbēršana,līdzināšana,blietēšana.
Būvniecības darbi
69 | Līg.cena | Pamatu bloki FBS -12-4-3 un to montāža | gab | 4
70 | Līg.cena | Cementa java | m3 | 0.12
71 | Līg.cena | Iebūvēt saliekamā dz-betona kanalizācijas akas Dn 1500mm H=2.10 | gab | 2
72 | Līg.cena | Pamatnes plātnes un to montāža | gab | 2
73 | Līg.cena | Grodi Dn1500*900mm ( KC -15-09) un to montāža | gab | 4
74 | Līg.cena | Pārseguma plātnes Dn 1660*150mm | gab | 2
75 | Līg.cena | Ķeta vāki | gab | 2
76 | Līg.cena | Bituma mastika | kg | 0.4
77 | Līg.cena | Cementa java | m3 | 0.24
Labiekārtošanas darbi
Asfaltbetona seguma atjaunošana.
78 | Līg.cena | Asfaltbetona virskārtas malu piezāgēšana salaiduma vietās | m | 40
79 | Līg.cena | Ierīkot izsiju- smilts maisījuma izlīdzinošo kārtu,b=250mm | m2 | 225
80 | Līg.cena | Ierīkot dolomita šķembu pamatni fr.40-70mm b=100mm | m2 | 225
81 | Līg.cena | Ierīkot dolomita šķembu pamatni fr.5-40mm,b=150mm | m2 | 225
82 | Līg.cena | Ierīkot asfaltbetona apakšējo kārtu b=60mm | m2 | 225
83 | Līg.cena | Segas apakšējās kārtas gruntēšana ar emulsiju BE-50 | m2 | 225
84 | Līg.cena | Ierīkot asfaltbetona virsējo kārtu b=40mm | m2 | 225
Cementa bruģakmens seguma atjaunošana
85 | Līg.cena | Ierīkot dolomita šķembu pamatni fr.40-70mm b=150mm,bez šķembu izlīdzinātāja | m2 | 1405
86 | Līg.cena | Dolomita šķembas,fr.40-70mm | m3 | 253
87 | Līg.cena | Ierīkot izsiju-smilts maisījuma izlīdzinošo kārtu b=30mm | m3 | 50.4
88 | Līg.cena | Ierīkot cementa bruģakmens ( 8 cm) segumu | m2 | 1405
89 | Līg.cena | Iebūvēt ielu apmales uz betona pamatnes | m | 20
90 | Līg.cena | Betons B -25 | m3 | 0.8
91 | Līg.cena | Iebūvēt ietvju apmales uz betona pamatnes | m | 1420
92 | Līg.cena | B- 25 | m3 | 0.8
Cementa seguma atjaunošana.
93 | Līg.cena | Ierīkot dolomita šķembu pamatni fr.40-70mm b=150mm,bez šķembu izlīdzinātāja | m2 | 25
94 | Līg.cena | Ierīkot izsiju-smilts maisījuma izlīdzinošo kārtu b=30mm | m3 | 0.9
95 | Līg.cena | Ierīkot cementa segumu | m2 | 120
96 | Līg.cena | Zālāja atjaunošana,paberot melnzemi b=120mm | m2 | 1200