## Sagatavosana
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/2 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā
Adrese: Rīgas iela 16, Valka, Valkas novads
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Būvlaukumu nožogošana ar inventāra žoga posmiem | m | 118
2 | Pagaidu vārtiņu un vārtu montāža | k-ts | 1
3 | Pagaidu elektrības spēka sadales un kontroluzskaites skapju uzstādīšana | gab | 1
4 | Pagaidu ūdens uzskaites skaitītāja uzstādīšana | gab | 1
5 | Pārvietojamās konteinera tualetes uzstādīšana būvlaukumā | gab | 1
6 | Celtnieku vagoniņa uzstādīšana būvlaukumā | gab | 1
7 | Būvniecības objekta izkārtnes izgatavošana | gab | 1
8 | Ugunsdzēsības stends | gab | 1
9 | Sastatņu nožogojošā sieta uzstādīšana - noņemšana | m2 | 2113
10 | Sastatņu montāža demontāža | m2 | 2280
11 | Daļēja elektroinstalācijas demontāža pagrabā | m2 | 576
12 | Likvidēt fasādes apaugumu no mežvīteņiem, apcirpt dekoratīvo krūmu stādījumus, aizvākt zarus, vīnstīgas utm. no būves, nolīdzināt zemes virsu sastatņu uzstādīšanas vietās | obj. | 1
13 | Izbūvēt jumtiņus virs ēku ieeju mezgliem un nojaukt pēc būvdarbu pabeigšanas | vietas | 6

## Arsienas
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/2 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā
Adrese: Rīgas iela 16, Valka, Valkas novads
Ēkas ārsienu siltināšana
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Cokola profila stiprināšana pa ēkas perimetru | m | 113.1
| cokola profili | m | 124.41
2 | Ēkas fasādes un gala sienu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 2276.44
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 455.288
3 | Gala sienu siltināšana ar cieto fasādes akmens vati stiprinot ar līmjavu un dībeļiem | m2 | 584.48
| PAROC FAS 3, 100 mm vai ekvivalents | m2 | 642.928
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 2630.16
| dībeļi | gab | 3214.64
4 | Fasādes sienu siltināšana ar cieto fasādes akmens vati 100 mm | m2 | 1363.44
| PAROC FAS 3, 100 mm vai ekvivalents | m2 | 1499.784
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 6135.48
| dībeļi | gab | 7498.92
5 | Fasādes sienu siltināšana ar cieto fasādes akmens vati 50 mm | m2 | 245.3
| PAROC FAS 3, 50 mm vai ekvivalents | m2 | 269.83
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 1103.85
| dībeļi | gab | 1349.15
6 | Armējoša stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā gala sienām | m2 | 584.48
| stiklašķiedras siets | m2 | 642.928
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 2922.4
7 | Armējoša stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā fasādes sienām | m2 | 1691.96
| stiklašķiedras siets | m2 | 1861.156
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 8459.8
| PVC stūris ar sietu | m | 915
8 | Gala sienu gruntēšana pirms dekoratīvā apmetuma | m2 | 584.48
| grunts Sakret PG vai ekvivalents | l | 116.896
9 | Fasādes sienu gruntēšana pirms dekoratīvā apmetuma | m2 | 1691.96
| grunts Sakret PG vai ekvivalents | l | 338.392
10 | Gala sienas dekoratīvais apmetums (biezpiens) b=3mm | m2 | 584.48
| dekoratīvais apmetums Sakret SBP vai ekvivalents | kg | 2337.92
11 | Fasādes sienas dekoratīvais apmetums (biezpiens) b=3mm | m2 | 1608.74
| dekoratīvais apmetums Sakret SBP vai ekvivalents | kg | 6434.96
12 | Gala sienu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 584.48
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 116.896
13 | Fasādes sienu gruntēšana pirms krāsošana | m2 | 1691.96
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 338.392
14 | Gala sienu krāsošana | m2 | 584.48
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 204.568
15 | Fasādes sienu krāsošana | m2 | 1691.96
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 592.186
16 | Ēkas esošās apmales demontāža, b=600mm | m | 108.7
17 | Grunts atrakšana gar ēkas pamatiem | m3 | 86.96
18 | Grunts transports līdz 6 km atbērtnē | m3 | 86.96
19 | Jaunas apmales betonēšana ar pamatnes sagatavošanu | m2 | 76.09
| šķembas 32-63 mm | m3 | 19.5
| smilts | m3 | 32.61
| keramzīta oļi | m3 | 28.6
| betons B20 | m3 | 10.0439
20 | Bojātā cokola apmetuma demontāža | m2 | 63.8
21 | Cokola virsmas gruntēšana | m2 | 166.44
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 33.288
22 | Cokola vertikālā hidroizolācija | m2 | 166.44
| izolācija Sakret OAD vai ekvivalents | kg | 249.66
23 | Cokola siltināšana ar putupolistirolu 50mm | m2 | 166.44
| Tenapors Ekstra EPS 150 vai ekvivalents | m2 | 174.762
| dībeļi | gab | 832.2
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 665.76
24 | Cokola armēšana | m2 | 83.22
| cinkots metāla apmetuma siets | m2 | 91.542
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 416.1
25 | Cokola gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 83.22
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 16.644
26 | Cokola krāsošana | m2 | 83.22
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 29.127
27 | Ratiņu telpas stikla bloku un mūra sienu demontāža | m2 | 22.5
28 | Fibo bloku mūris stikla bloku vietā | m3 | 5.63
| fibo bloki b= 250 | m3 | 6.193
| cementa java B10 | m3 | 0.4504
| fibo armatūra | m | 88
29 | Betona grīdas izbūve | m2 | 10.2
| betons B15 | m3 | 1.07
30 | Mūra gruntēšana pirms apmetuma | m2 | 13.75
| grunts Sakret PG vai ekvivalents | l | 2.75
31 | Mūra apmetums | m2 | 27.5
| Sakret CLP Plus universālais apmetums vai ekvivalents | kg | 412.5
32 | Apmetuma gruntēšana | m2 | 27.5
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 5.5
33 | Sienas krāsošana | m2 | 13.75
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 4.8125
34 | Lodžiju metāla rāmja un margu demontāža | m2 | 148.2
35 | Malējo statņu pārmetināšana | gb | 60
36 | Metāla statņu un margu krāsošana ar sagatavošanas darbiem | m2 | 205
| rūsas pārveidotājs | l | 30.8
| grunts | l | 30.8
| krāsa | l | 61.5
37 | Lodžiju margu rekonstrukcija | m2 | 148.2
| sloksne - 5x50 | kg | 1392.4
| tērauda profilloksne PP20B | m2 | 164
| ēvelēti dēļi, krāsoti 37x69 | m3 | 0.32
| ēvelēti dēļi, krāsoti 37x94 | m3 | 0.44
| cinkots skārda lāsenis PP20B | m | 114
| bultskrūves M5x20 | gb | 720
| skrūves | gb | 2280
38 | Lodžiju griestu sagatavošana krāsošanai | m2 | 159.6
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 31.9
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 320
39 | Lodžiju griestu krāsošana | m2 | 159.6
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 55.9
40 | Lodžiju grīdu un sienu pieslēguma vietu hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 25.2
| grunts | l | 5
| ceresit CR 65 vai analogs | kg | 100
41 | Uzstādīt gaisa pieplūdes vārstus komplektā ar iepriekš salāgota diametra PVC caurules starpliku | gb | 99
42 | Aizstikloto lodžiju logu demontāža | m2 | 30.7
43 | Ventilācijas restītes 30x25mm demontāža | gab | 42
44 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 24.5
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Jumts
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/2 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā
Adrese: Rīgas iela 16, Valka, Valkas novads
Savietoto jumtu siltināšana fasādē gar Rīgas ielu un ieejas jumtiņu remonts
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Jumts virs 5.stāva dzīvokļiem
1 | Parapeta skārda segumu demontāža | m2 | 66.2
2 | Esošās siltumizolācijas un tvaika izolācijas demontāža | m2 | 68.3
3 | Parapetu paaugstināšana | m3 | 0.87
| FIBO 3 b= 15cm | m3 | 0.96
| cementa java | m3 | 0.25
4 | Cementa javas kārta slīpuma veidošanai | m2 | 68.3
| cementa java B 10 | m3 | 3.415
5 | PE plēves tvaika izolācija | m2 | 68.3
| PE plēve | m2 | 75.13
6 | Savietoto jumtu siltināšana | m2 | 68.3
| akmens vates plāksnes PAROC ROS 30,80mm vai ekvivalents | m2 | 68.3
| akmens vates plāksnes PAROC ROB 80t,20 mm vai ekvivalents | m2 | 68.3
| dībeļi | gab | 410
7 | Ruļļveida bitumena hidroizolācijas segums 2 kārtas | m2 | 68.3
| apakšklājs | m2 | 75.13
| virsklājs | m2 | 75.13
| gāze | bal | 2
8 | ZN skārda izstrādājumu iestrāde parapetā, pilastros | m2 | 67.45
| ZN skārda lāseņi | m2 | 77.5675
| palīgmateriāli | kpl. | 1
Kāpņu telpas ieejas jumtiņi
9 | Esošā lāseņa demontāža | m | 22.1
10 | Esošo skārda atloku (pie mūra sienas) demontāža | m | 15.2
11 | Esošā jumta seguma demontāža | m2 | 20.3
12 | Pamatnes izlīdzināšana ar cementa javu | m2 | 20.3
| cementa java | m3 | 0.203
13 | Ruļļveida bitumena hidroizolācijas segums 2 kārtas | m2 | 20.3
| apakšklājs | m2 | 22.33
| virsklājs | m2 | 22.33
| gāze | bal | 0.6
14 | ZN skārda izstrādājumu iestrāde (atloki un lāseņi) | m | 37.3
| ZN skārda lāseņi un atloki | m | 41.03
| palīgmateriāli | kpl. | 1
15 | Ieejas jumtiņu apakšas gruntēšana | m2 | 21.8
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 4.36
16 | Armējoša stiklšķiedras sieta iestrāde apmetuma javā | m2 | 21.8
| stiklašķiedras siets | m2 | 23.98
| līmjava Sakret CLP+ vai ekvivalents | kg | 218
17 | Apmetuma gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 21.8
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 4.36
18 | Apmetuma sienu krāsošana | m2 | 21.8
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 4.36
19 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 12.6
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
Polimērbituma ruļļu virsklāja segums - SBS, 4,5 – 5,0 kg/m2, izmēri 5–10x1m, minerālu
pārklājums, minimālā poliestera bāze 150g/m2,
siltumizturība +120°C, garantija – nemazāk kā 10 gadi

## Pagrabs
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/2 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā
Adrese: Rīgas iela 16, Valka, Valkas novads
Pagraba griestu un pagraba kāpņu griestu siltināšana
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Koka šķūnīšu demontāža | m2 | 338
2 | Ķieģeļu starpsienu demontāža | m3 | 18.5
3 | Demontēto konstrukciju iznešana no pagraba | t | 43.5
4 | Koka šķūnīšu izbūve | m2 | 338
| dēļi 25 mm spiedimpregnēti pret aizdegšanos un puvi | m3 | 9.3
| brusas 50x80 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 1.6
| brusas 100x100 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 3.24
| skrūves | tgb | 4.2
| stiprinājumi | gb | 625
| dažādi palīgmateriāli | k-ts | 42
5 | Pagraba griestu un pagraba kāpņu griestu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 572
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 114.4
6 | Pagraba griestu, kāpņu griestu siltināšana ar akmens vati | m2 | 572
| akmens vates plāksnes Paroc ROS 30,100 mm vai ekvivalents | m2 | 600.6
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 2574
| dībeļi | gb | 2860
7 | Armējoša sieta iestrāde līmjavā virs akmens vates | m2 | 572
| stiklašķiedras siets | m2 | 629.2
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 2574
8 | Pagraba kāpņu sienu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 112.6
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 22.52
9 | Pagraba kāpņu sienu siltināšana ar akmens vati | m2 | 112.6
| akmens vates plāksnes PAROC FAS 3, 50 mm vai ekvivalents | m2 | 118.23
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 506.7
| dībeļi | gb | 563
10 | Armējoša sieta iestrāde līmjavā virs akmens vates | m2 | 112.6
| stiklašķiedras siets | m2 | 123.86
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 619.3
11 | Sienu gruntēšana pirms dekoratīvā apmetuma | m2 | 112.6
| grunts Sakret PG vai ekvivalents | l | 22.52
12 | Sienu dekoratīvais apmetums (biezpiens) b=2mm | m2 | 112.6
| dekoratīvais apmetums Sakret SBP vai ekvivalents | kg | 450.4
13 | Sienu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 112.6
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 22.52
14 | Sienu krāsošana | m2 | 112.6
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 39.41
15 | Inženierkomunikāciju siltināšana pagrabu ieejās | m | 39
16 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 32.3
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Siltummezgls
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/2 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā
Adrese: Rīgas iela 16, Valka, Valkas novads
Siltummezgls
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 Siltummezgls
1 | Apkures plākšņu siltummainis DANFOSS XB37H-1 40 PN25 75-55 /70-50gr.C Q=62kw vai ekvivalents, ieskaitot izolāciju | gb | 2
2 | Karstā ūdens plākšņu siltummainis DANFOSS XG14H-1 60 ar izolāciju PN 25 75 (65) -55 (40)/55-5 C Q=200kw vai ekvivalents | gb | 1
3 | Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs "Danfoss INFOCAL 6"PN 16 Qn=15m3/h ar barošanas bateriju un iespēju pieslēgt PC vai ekvivalents | gb | 1
4 | Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājs "Danfoss INFOCAL 6"PN 16 Qn=10m3/h ar barošanas bateriju un iespēju pieslēgt PC vai ekvivalents | gb | 1
5 | Spiediena starpības regulators AVP DN25 PN16 Kv=8m3/h vai ekvivalents | kpl | 1
6 | Regulējošais vārsts VM2 DN 32 PN25 Kv=10 ar vārsta izpildmehānismu AVM30 vai ekvivalents | kpl | 1
7 | Regulējošais vārsts VM2 DN 20 PN25 Kv=6,3 ar vārsta izpildmehānismu AVM20 vai ekvivalents | kpl | 2
8 | Cirkulācijas sūknis GRUNDFOS MAGNA 32-100 G=2,71m3/h H=79Pa vai ekvivalents | gb | 2
9 | Cirkulācijas sūknis GRUNDFOS MAGNA 32-100N G=1,05m3/h H=45Pa vai ekvivalents | gb | 1
10 | Piebarošanas līnijas ūdens skaitītājs Q=1.5m3/h 10bar 90gr.C | gb | 1
11 | Ūdens skaitītājs DN 25 Q=2,5m3/h 10bar. | gb | 1
12 | Izplešanās trauks ELBI ERE 50 Pd1.5 bar V=50L vai ekvivalents | gb | 2
13 | Drošības vārsts DN20 6 bar (pie izplešanās trauka) | gb | 2
14 | Drošības vārsts DN20 10 bar | gb | 1
15 | Kapes ventilis DN25 PN16 | gb | 2
16 | Filtrs atloku DN65 PN16 | gb | 1
17 | Filtrs atloku DN50 PN16 | gb | 2
18 | Filtrs uzmavu DN25 PN16 | gb | 1
19 | Atgaisotājs Flexvent DN 15 PN16 vai ekvivalents | gb | 10
20 | Noslēgventilis DN50 PN16 | gb | 4
21 | Noslēgventilis NAVAL DN50 metināts vai ekvivalents | gb | 6
22 | Noslēgventilis NAVAL DN40 metināts vai ekvivalents | gb | 6
23 | Noslēgventilis NAVAL DN15 metināts vai ekvivalents | gb | 3
24 | Noslēgventilis DN 32 PN 16 | gb | 2
25 | NoslēgventilisNAVAL DN 65 metināts vai ekvivalents | gb | 3
26 | Filtrs DN 50 atloku PN 16 | gb | 1
27 | Lodveida krāns tukšošanai DN15 PN16 | gb | 12
28 | Vienvirziena vārsts DN 50 PN 16 | gb | 1
29 | Vienvirziena vārsts DN32 PN16 | gb | 1
30 | Uzmavu vienvirziena vārsts DN 15 PN 16 | gb | 2
31 | Tehniskais termometrs 0-120gr.C | gb | 10
32 | Manometrs 0-16 bar | gb | 3
33 | Manometrs 0-10 bar | gb | 6
34 | Manometra krāns | gb | 12
35 | Procesors DANFOSS ECL 310 ar programmatūru apkures un k.ūd siltummainim vai ekvivalents | kpl | 1
36 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=25 mm | m | 5
37 | Ārgaisa sensors ESMT vai ekvivalents | gb | 2
38 | Virsmas sensors ESM-11 vai ekvivalents | gb | 4
39 | Iegremdējamais sensors ESMU vai ekvivalents | gb | 1
40 | Transformators TR 32 vai ekvivalents | gb | 1
41 | Montāžas kaste procesoram | gb | 2
42 | Cauruļvadi no tērauda elektrometinātām caurulēm (DN 65) | m | 5
43 | Cauruļvadi no tērauda elektrometinātām caurulēm (DN 50) | m | 10
44 | Cauruļvadi no tērauda elektrometinātām caurulēm (DN 32) | m | 20
45 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=15 mm | m | 4
46 | Cauruļu veidgabali un līkumi | kpl | 1
47 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude un ieregulēšana | kpl | 1
47 | Paroc akmens vates čaulas HSAL CT DN15 50mm vai ekvivalents | m | 4
49 | Paroc akmens vates čaulas HSAL CT DN25 50mm vai ekvivalents | m | 5
50 | Paroc akmens vates čaulas HSAL CT DN40 50mm vai ekvivalents | m | 16
51 | Paroc akmens vates čaulas HSAL CT DN50 50mm vai ekvivalents | m | 10
52 | Paroc akmens vates čaulas HSAL CT DN65 50mm vai ekvivalents | m | 10
53 | Līmlente siltumizolācijai | kpl | 1
54 | Iekārtu un cauruļvadu metāla stiprinājuma konstrukcijas | kpl | 1
55 | Antikorozijas pārklājums | kpl | 1
56 | Pievienošanās vieta esošiem siltumtīkliem | vieta | 2
57 | Elektromateriāli | kpl | 1
58 | Esošā siltummezgla cauruļu un armatūras demontāža un utilizācija | kpl | 1
59 | Sistēmas montāzas darbi | kpl | 1
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Apkure
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/2 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā
Adrese: Rīgas iela 16, Valka, Valkas novads
Apkure
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=15 mm | m | 52
2 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=20 mm | m | 91
3 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=25 mm | m | 78
4 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=32 mm | m | 175
5 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=40 mm | m | 68
6 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=50 mm | m | 70
7 | Cauruļu fasondaļas | kpl | 1
8 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 5.34
9 | Uzmavu lodveida krāns d=15 mm (1/2") | gb | 16
10 | Uzmavu lodveida krāns d=25 mm (1") | gb | 6
11 | Uzmavu lodveida krāns d=20 mm (3/4") | gb | 10
12 | Tukšošanas krāns DN 15 | gb | 64
13 | Noslēgventilis NAVAL DN 40 vai ekvivalents | gb | 2
14 | Noslēgventilis NAVAL DN 32 vai ekvivalents | gb | 4
15 | Atgaisotāji 1/2" | gb | 12
16 | HERZ balansējošais ventīlis STROMAX-GM DN15 vai ekvivalents | gb | 4
17 | HERZ balansējošais ventīlis STROMAX-GM DN20 vai ekvivalents | gb | 10
18 | HERZ balansējošais ventīlis STROMAX-GM DN25 vai ekvivalents | gb | 6
19 | HERZ balansējošais ventīlis STROMAX- GM DN32 vai ekvivalents | gb | 4
20 | HERZ balansējošais ventīlis STROMAX-GM DN40 vai ekvivalents | gb | 2
21 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=15mm(1/2") | m | 52
22 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=20mm(3/4") | m | 91
23 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=25mm(1") | m | 78
24 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=32mm(1 1/4") | m | 175
25 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=40mm(1 1/2") | m | 68
26 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=50mm(2") | m | 70
27 | Līmlente siltumizolācijai | kpl | 1
28 | Pievienošanās vieta esošiem stāvvadiem | vieta | 52
29 | Kronšteini cauruļvadu stiprināšanai | kpl | 1
30 | Sistēmas montāžas darbi | obj | 1
31 | Caurumu veidošana un aizdarīšana (10 vietas) | m3 | 0.04
32 | Esošās apkures sistēmas skalošana | kpl | 1
33 | Esošās apkures sistēmas cauruļvadu ar izolāciju, noslēgarmatūras pagrabstāvā demontāža un utilizācija | kpl | 1
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Logi,durvis
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/2 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā
Adrese: Rīgas iela 16, Valka, Valkas novads
Logi, vitrīnas, restes, durvis
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Veco koka logu demontāža | m2 | 201.77
2 | Veco skārda palodžu demontāža | m | 245.3
3 | Jaunu PVC logu montāža | m2 | 168.14
| lodžiju durvis 720x2200 | gb | 18
| logs 1180x1520 | gb | 17
| logs 2350x1520 | gb | 17
| logs 1800x1520 | gb | 6
| vitrīna 1170x1520 | gb | 18
| montāžas putas | bal | 58
4 | Ārējo palodžu uzstādīšana | m | 245.3
| ZN palodzes b= 250 | m | 245.3
5 | Iekšējo palodžu uzstādīšana | m | 92.5
| baltas laminētas matētas palodzes b= 200 | m | 92.5
| montāžas putas | bal | 24
6 | Ailu apdare no iekšpuse | m2 | 42.74
7 | Uzstādīt metāla restes pēc cokola siltināšanas | gb | 9
| metāla restes 200x250 | gb | 9
8 | Demontēt esošās koka restes bēniņos | m | 77.8
9 | Koka vitrīnu montāža | m2 | 22.53
| koka vitrīna ar vienkārtas stiklojumu 1400x420 | gb | 10
| koka vitrīna ar vienkārtas stiklojumu 1200x420 | gb | 33
| montāžas putas | gb | 22
10 | Uzstādīt koka restes | gb | 22
| koka restes neregulējamas 1200x420 | gb | 10
| koka restes neregulējamas 1210x420 | gb | 12
| montāžas putas | gb | 16
11 | Ārējo palodžu uzstādīšana bēniņu logiem | m | 80.2
| ZN palodzes b= 120 | m | 80.2
12 | Veco koka durvju bloku demontāža | m2 | 62.2
13 | Jaunu metāla durvju montāža | gb | 21
| siltinātas stiklotas metāla durvis ar virslogu, sānu paneli, kodu atslēgu un aizvērēju 1630x2680 | gb | 3
| siltinātas stiklotas metāla durvis ar virslogu un sānu paneli 1630x2960 | gb | 3
| siltinātas stiklotas metāla durvis 1000x2010 | gb | 3
| siltin. metāla durvis ar virslogu un regul. ventilācijas resti 1070x2680 | gb | 2
| siltin. metāla durvis ar virslogu un regul. ventilācijas resti 1020x2680 | gb | 1
| siltinātas metāla durvis ar sānu paneli 1440x2300 | gb | 3
| siltinātas metāla durvis , ugunsdrošas EI 30, 920x1900 | gb | 6
| skārda apdares elementi | m2 | 12.24
| montāžas putas | bal | 21
| durvju atduras | gb | 6
14 | Ailu malu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 204.1
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 40.82
15 | Ailu malu siltināšana ar cieto fasādes akmens vati stiprinot ar līmjavu un dībeļiem | m2 | 204.1
| paroc FAB 3, 30 mm vai ekvivalents | m2 | 214.305
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 1020.5
| dībeļi | gb | 1224.6
16 | Armējoša stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā ailu malām | m2 | 204.1
| stiklašķiedras siets | m2 | 224.51
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 1224.6
| PVC stūris ar sietu | m | 692
17 | Ailu malu gruntēšana pirms dekoratīvā apmetuma | m2 | 204.1
| grunts Sakret PG vai ekvivalents | l | 40.82
18 | Ailu malu dekoratīvais apmetums (biezpiens) b=3mm | m2 | 204.1
| dekoratīvais apmetums Sakret SBP vai ekvivalents | kg | 816.4
19 | Ailu malu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 204.1
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 40.82
20 | Ailu malu krāsošana | m2 | 204.1
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 71.435
21 | Bēniņu logu ailu apdare | m2 | 25.4
22 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 16.4
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
Durvju blokiem, logiem, vitrīnām siltuma caurlaidības koeficents norādīts renovācijas projektā

## Benini
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/2 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā
Adrese: Rīgas iela 16, Valka, Valkas novads
Bēniņu pārseguma siltināšana
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Bēniņu pārseguma siltināšana virs esošā siltinājuma | m2 | 518.1
| Paroc WAS 35 b= 50 vai ekvivalents | m2 | 544.005
2 | Starpsienu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 112.5
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 22.5
3 | Kāpņu telpas/auksto bēniņu starpsienu siltināšana | m2 | 112.5
| PAROC FAS 3, 100 mm vai ekvivalents | m2 | 118.125
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 562.5
| dībeļi | gb | 562.5
4 | Armējoša stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā starpsienām | m2 | 112.5
| stiklašķiedras siets | m2 | 123.75
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 675
5 | Esošo gājēju laipu paaugstināšana par 100mm | m | 67
| dēļi 40 mm spiedimpregnēti pret aizdegšanos un puvi | m3 | 1.54
| brusas 100x100 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 0.48
| skrūves | gb | 540
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## 1.st.parsegums
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/2 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā
Adrese: Rīgas iela 16, Valka, Valkas novads
1.stāva pārseguma apakšas virs ieejām, atkritumu konteineru telpu,
kāpņutelpu griestu siltināšana
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Griestu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 62.1
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 12.42
2 | Griestu siltināšana ar akmens vati | m2 | 62.1
| akmens vates plāksnes PAROC CGL 80,200mm vai ekvivalents | m2 | 65.205
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 310.5
| dībeļi | gb | 372.6
3 | Armējoša sieta iestrāde līmjavā virs akmens vates | m2 | 62.1
| stiklašķiedras siets | m2 | 68.31
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 372.6
4 | Griestu gruntēšana pirms dekoratīvā apmetuma | m2 | 62.1
| grunts Sakret PG vai ekvivalents | l | 12.42
5 | Griestu dekoratīvais apmetums (biezpiens) b=3mm | m2 | 62.1
| dekoratīvais apmetums Sakret SBP vai ekvivalents | kg | 248.4
6 | Griestu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 62.1
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 12.42
7 | Griestu krāsošana | m2 | 62.1
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 21.735
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Dazadi darbi
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/2 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Rīgas ielā 16, Valkā
Adrese: Rīgas iela 16, Valka, Valkas novads
Dažādi darbi
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Demontēt puķu kastes | gb | 3
2 | Demontēt esošās kāpnes | m2 | 10.92
3 | Būvbedres rakšana pamatiem | m3 | 14.51
4 | Grunts transports līdz 6 km atbērtnē | m3 | 14.51
5 | Smilts pamatojuma izveidošana ar blietēšanu 0,4 m | m3 | 11.2
6 | Veidņu uzstādīšana monolītām āra kāpnēm un sienām | m2 | 39
7 | Armatūras sietu izgatavošana un uzstādīšana monolītai pamata plātnei un kāpnēm | kg | 49.5
8 | Kāpņu un sienu pamatu betonēšana gatavos veidņos ar betonu B20 | m3 | 7.35
9 | Betona bruģa ieklāšana | m2 | 13.2
10 | Margas uzstādīšana | gb | 3
| krāsota metāla marga | gb | 3
11 | Pagraba logu šahtu remonts | gb | 6
| remontmateriāli | k-ti | 6
12 | Jumta dzelzsbetona elementu attīrīšana | m2 | 540
13 | Dzelzsbetona saduršuvju nosegsiļu uzstādīšana | gb | 3
14 | Bojāto dzelzsbetona konstrukciju attīrīšana, apstrāde ar aizsargpārklājumu, betona nodrupumu atjaunošana | m2 | 5
15 | Jumta dzelzsbetona elementu virsmu noklāšana ar hidroizolācijas mastiku 2x | m2 | 540
| grunts | kg | 162
| mastika | kg | 1188
16 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 3.24
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.