Iepirkuma procedūras

„Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. SVN 2012/8/KF

NOLIKUMS

Projekts „Siltumtīklu savienojumu izbūve centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā. Siltumtīklu savienojums Valkā starp Rūjienas un Raiņa ielas katlu mājām, atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu, atzars uz Valkas pamatskolu”, Nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/002.

Līgums Nr. L-PCS-12-0027

SATURS

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Piedāvājums	4

6.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

7.	Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā	6

8.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	7

9.	Iesniedzamie dokumenti	7

10.	Tehniskais piedāvājums	9

11.	Finanšu piedāvājums	9

12.	Piedāvājumu izvērtēšana	10

13.	Iepirkuma līgums	11

Pielikumi	12

A pielikums: Tehniskā specifikācija	13

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts	19

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai	25

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	26

D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	28

D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne	29

D4 pielikums: CV veidne	30

D5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne	32

D6 pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne	33

D7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	34

D8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas	35

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa	36

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

SIA “Valkas Namsaimnieks”

- Reģ.Nr. 44103055060

- Rīgas iela 22, Valka,

Valkas novads, LV - 4701

Pasūtītāja kontaktpersonas:

Procedūras jautājumos:

Daina Lankovska, Valkas novada domes iepirkumu speciāliste

tel./ fakss: 64781201 / 64707617

- e-pasts: daina.lankovska@valka.lv

Tehniskajos jautājumos:

Nadežda Korņējeva – Krūmiņa, Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas vadītāja

tel.nr.: 64722332, mob.tel.26496952

e-pasts: nadezda.kornejeva@valka.lv

- Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

  - Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

  - Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

  - Ja Pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību un visiem tās biedriem.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz viesiem personu apvienības dalībniekiem.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

- Saziņa

  - Nolikumam ir nodrošināta brīva elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā www.valka.lv  vai pēc pieprasījuma uz e-pasta adresi: daina.lankovska@valka.lv .

  - Visas iespējamās izmaiņas iepirkumu dokumentos, pretendentu uzdotie jautājumi un pasūtītāja skaidrojumi par iepirkumu procedūras norisi tiks publicēti pasūtītāja mājas lapā www.valka.lv zem sadaļas „Pašvaldība”, „Iepirkumi”, „SIA „Valkas Namsaimnieks” iepirkumi”, „Aktuāli konkursi”. Pasūtītājs uzskatīs, ka mājas lapā publicēta informācija ir darīta zināma visiem pretendentiem.

3.4.	Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu. Saziņas dokumentu, kas nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

3.6.	Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

3.7.	Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu.

3.8.	Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

3.9.	Pasūtītājs saziņas dokumentu nosūta pa pastu, kā arī pa faksu uz Ieinteresētā piegādātāja pasta adresi, kā arī faksa numuru, ko Ieinteresētais piegādātājs, saņemot Nolikumu, norādījis Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapā (E pielikums).

- 3.10.	Papildu informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 sadaļās - būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums):

    - “Siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām” (1.lote);

    - Siltumtīklu savienojuma atzars uz Valkas pamatskolu – pieslēgums siltumtrases savienojuma posmam starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlumājām (2.lote);

    - Siltumtīklu savienojuma atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksa (VID administratīva ēka, SIA "Vidzemes slimnīca" un Valkas novada pašvaldības ēkas un būves) pieslēgums, 6 siltummezglu montāža un pieslēgums siltumtīkliem pēc neatkarīgās shēmas (3.lote)

- Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma apjomu.

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta

Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Valkas pilsēta.

  - Pakalpojuma sniegšanas termiņš

Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir 3 mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.

- Piedāvājums

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

    - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 29.jūnijam, plkst.14:00 Valkas novada domes Finanšu nodaļā, Semināra ielā 29, Valkā, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

    - Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskata un atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

    - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

    - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

    - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un divas kopijas),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un divas kopijas).

    - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

    - Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

    - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku, paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

    - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu vai vārdu, uzvārdu (ja Pretendents ir fiziska persona), reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

- atzīmi ”Piedāvājums iepirkumam ”Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā””, id.nr. SVN 2012/8/KF””. Neatvērt līdz 2012.gada 29.jūnijam plkst.14:00.

    - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopiju. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā”, id.nr. SVN 2012/8/KF”.

    - Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu Ls 200,- (divi simti lati) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums).

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

- līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas,

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām,

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

- Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi, nav atzītas par vainīgām koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja no dienas, kad stājies spēkā attiecīgs tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

  - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, un no kura spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda.

  - Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā attiecas uz:

- pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība),

- apakšuzņēmējiem un

- Personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas sniegs Pakalpojumu, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā. Ārvalstu būvuzraugam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu būvuzraugs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai būvuzraugs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā Pretendenta darbības pēdējo trīs gadu laikā (2009., 2010., 2011.) vismaz trīs reizes pārsniedz piedāvāto Pakalpojuma kopējo cenu ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)].

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir veicis vismaz trīs siltumtrases vai pazemes gāzes vadu tīklu rekonstrukcijas un/vai jaunu izbūves darbu vismaz 1000 m garumā būvdarbu uzraudzību.

    - Pretendents pakalpojumu sniegšanai nodrošina vismaz vienu būvuzraugu, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis vismaz trīs siltumtrases vai pazemes gāzes vadu tīklu rekonstrukcijas un/vai jaunu izbūves darbu vismaz 1000 m garumā būvdarbu uzraudzību.

    - Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus. Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, kā arī Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

- Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

  - Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Pretendenta atlases dokumentiem,

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā,

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, kas apliecina, ka Pretendents (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 100 latus.

    - Izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas izdevusi nodokļu administrācijas iestāde ārvalstī, kas apliecina, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja Pretendents ir personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem.

    - Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tā reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

    - Pretendenta apliecinājums par to, ka:

- Pretendents vai personas, kurām ir pārstāvības tiesības, un personas, kurām ir lēmumu pieņemšanas un uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu ar tiesas spriedumu nav atzītas par vainīgām līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

- pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas sniegtu atzinumu par būtisku attiecīgo nozari regulējošo normatīvo tiesību aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, nav konstatēti Pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi.

    - Dokumenti, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā, jāiesniedz Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

    - Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

    - Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Izziņa par Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to finanšu iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu attiecībā uz būvuzraudzību par Pretendenta darbības iepriekšējiem trīs gadiem.

    - Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados veikto būvuzraudzību saraksts atbilstoši Sniegto pakalpojumu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pakalpojumu saņēmēju atsauksmes.

    - Pretendenta piedāvātā būvuzrauga būvprakses sertifikātu kopijas. Ārvalstu būvuzrauga licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka būvuzraugs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai būvuzraugs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

    - Pretendenta piedāvātā būvuzrauga CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (D4 pielikums).

    - Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

- apakšuzņēmējiem nododamās Pakalpojuma daļas apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidnei (D5 pielikums),

- rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (D6 pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītās Pakalpojuma daļas un/vai nodot Pretendenta rīcībā Pakalpojuma sniegšnai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums,

- dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā,

- apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D8 pielikums).

- Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks sniegts Pakalpojums. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D7 pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Pakalpojuma kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

    - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

- Piedāvājumu izvērtēšana

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija slēgtās sēdēs veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenti, apakšuzņēmēji un Personas, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, nav piedalījušās kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā. Ja Pretendents, apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, ir piedalījusies kādā no iepriekšējiem šī iepirkuma projekta posmiem vai Iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā un ja tas šim piegādātājam dod priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkuma komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības Iepirkuma procedūrā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Izskatot Pretendenta Atlases dokumentus, Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, apakšuzņēmēju un Personu, uz kuru iespējām Pretendenti balstās, atbilstību citiem Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu, kuri:

- vai kuru apakšuzņēmēji vai Personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - No piedāvājumiem kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Pakalpojuma kopējo cenu bez PVN.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, Pasūtītājs pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums).

  - Ja Pretendentam ir iebildumi pret iepirkuma līguma veidni, tie jāiesniedz pasūtītājam ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā.

- Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja						Erna Pormeistere

- Pielikumi

- A pielikums: Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija

- 1. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Projekta raksturojums:

    - “Siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām” (1.lote);

    - Siltumtīklu savienojuma atzars uz Valkas pamatskolu – pieslēgums siltumtrases savienojuma posmam starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlumājām (2.lote);

    - Siltumtīklu savienojuma atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksa (VID administratīva ēka, SIA "Vidzemes slimnīca" un Valkas novada pašvaldības ēkas un būves) pieslēgums, 6 siltummezglu montāža un pieslēgums siltumtīkliem pēc neatkarīgās shēmas (3.lote)

  - Projekta  ietvaros ir paredzēts viens pakalpojuma iepirkuma līgums.

  - Darba apjoms

Izpildītājam ir jāveic būvdarbu būvuzraudzība atbilstoši pienākumiem, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Tehnisko projektu un šo Tehnisko specifikāciju prasībām.

Uzraugāmo darbu tehniskā specifikācija un apjomu saraksts elektroniskā veidā pievienots excel formātā. Pēc Pretendenta pieprasījuma tiks izsniegts tehniskais projekts CD matricā Valkas novada domes Finanšu nodaļā Semināra ielā 29, Valkā, Valkas novadā. Tehniskā projekta saņemšana pirms piedāvājuma iesniegšanas nav obligāta.

- PIEŅĒMUMI UN RISKI

  - Pieņēmumi

Galvenie pieņēmumi vienmērīgai un savlaicīgai pakalpojumu sniegšanai un rezultāta sasniegšanai, ir šādi:

- Izpildītājam tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajiem materiāliem un informācijai, kā arī atbalsts no Pasūtītāja puses;

- Būvdarbu iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts Uzņēmējs ar atbilstošu pieredzi;

- Uzņēmējs darbojas saskaņā ar noslēgto līgumu;

- visi nepieciešamie vietējie saskaņojumi un apstiprinājumi tiek iegūti savlaicīgi, LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

- ir nodrošināta pieeja būvdarbu objektiem.

  - Riski

Būvdarbu līgumu ieviešanu, kā arī būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu var ietekmēt šādi riski:

- aizkavēts būvdarbu izpildes sākums sakarā ar ieilgušajām līgumslēgšanas procedūrām;

- Būvdarbu līgumu izpildes termiņa pagarināšana sakarā ar neparedzētiem apvidus un/vai laika apstākļiem;

- saskaņā ar izmaiņām normatīvos var būt nepieciešamas izmaiņas būvniecības metodēs un tehniskajās specifikācijās;

- arī force majeure vai citi ārkārtēji apstākļi var padarīt neiespējamu normālu Līguma izpildi.

Pasūtītājs sadarbībā ar Izpildītāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku ietekmi. Iespējamie riski un pieņēmumi ir jāņem vērā arī sagatavojot piedāvājuma cenu.

- DARBA UZDEVUMI

Izpildītājam ir jāveic būvdarbu būvuzraudzība saskaņā ar pienākumiem, kas ir noteikti Līguma noteikumos, būvuzrauga pienākumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un šo Tehnisko specifikāciju prasībām.

Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam tehniskais atbalsts Uzņēmēja iesniegto darbu izpildes rasējumu un citu rasējumu caurskatīšanas, saskaņošanas un apstiprināšanas laikā.

Izpildītājam, sadarbojoties ar pašvaldību un citām valsts un/vai pašvaldību oficiālām institūcijām, jāsniedz palīdzība Uzņēmējam, lai saņemtu būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un apstiprinājumus.

Izpildītājam jākonsultē Pasūtītājs par būvdarbu līgumu vadību un administrēšanu, ieskaitot konsultācijas nepieciešamajiem pasākumiem, lai ieviestu līgumu/projektu līdz to pabeigšanai.

Izpildītājam jānodrošina jebkāda citāda būvdarbu līgumu administrācija un koordinācija, ko lūdz Pasūtītājs un kas ir tieši saistīta ar Izpildītāja darbību.

Izpildītāja darba uzdevuma apraksts:

  - vispārēja administrēšana un vadība:

- jākoordinē Pasūtītāja un Uzņēmēja sadarbība un citas aktivitātes, kas saistītas ar darbu ieviešanu un pabeigšanu;

- Izpildītājam jāsniedz palīdzība Pasūtītājam Projekta vispārējā vadībā un administrēšanā, lai sekmīgi ieviestu un koordinētu Projektā iekļautos līgumus un visas aktivitātes, kas nepieciešamas veiksmīgai Projekta ieviešanai;

- jāveic kontrole par standartizētās procedūras būvdarbu līgumu administrēšanai un vadībai, sekojot atskaišu iesniegšanai LIAA par tehnisko un finansiālo progresu;

- Izpildītājam jāsniedz risinājums par jebkuriem strīdiem vai domstarpībām, kas radušās starp Pasūtītāju un Uzņēmēju, kā arī Būvdarbu līgumos jāveic Strīdu izskatīšanas pienākumus.

  - Būvdarbu līgumu izpildes uzsākšana:

- lai sekmīgi ieviestu Būvdarbu līgumu, kā arī izpildītu darba uzdevumā noteiktās prasības, Izpildītājam jāiepazīstas ar Būvdarbu līgumu un iepirkuma dokumentācijas prasībām;

- Izpildītājam jāmobilizē Izpildītāja tehnisko personālu uz būvobjektu, būvlaukumu;

- jāvienojas ar Pasūtītāju un Uzņēmēju par būvobjektos notiekošo regulāro sanāksmju (iknedēļas, ikmēneša) veidu, dalībniekiem un grafiku;

- jāsagatavo un jāizsūta būvdarbu uzsākšanas sanāksmes protokols;

- jāuzrauga, lai Uzņēmējs uzsāktu darbus laicīgi saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

- jāapstiprina Uzņēmēja darbu izpildes garantijas, apdrošināšanas polisi un avansa maksājuma garantiju;

- jāapstiprina Uzņēmēja darba izpildes programma;

- jāapstiprina Uzņēmēja darba drošības programma.

  - Būvdarbu veikšanas periods:

Vispārējie darbi

- Izpildītājam jāuzņemas Līguma nosacījumos, noteiktie „Būvuzrauga” pienākumi un atbildības saskaņā ar

  - 10.08.1995. „Būvniecības likums”;

  - 01.04.1997. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

  - 10.02.2004. LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””,

minēto normatīvo aktu grozījumiem un citiem ar būvniecību saistītiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

- jākoordinē aktivitātes starp Uzņēmēju un Pasūtītāju;

- jāpārrauga būvniecības darbi būvlaukumā un jāpārliecinās, ka tie tiek veikti saskaņā ar laika grafiku un būvprojektu, laika apstākļiem atbilstošo darbu veikšanai;

- jāveic ikdienas būvobjektu / būvlaukumu apskates (dokumentējot fotogrāfijās) un konstatējot pārkāpumus jāsagatavo ziņojums;

- jānodrošina, lai Uzņēmējs sekotu plānotajam laika grafikam;

- jāpārbauda būvlaukumu, apstiprināto darba programmu, iekārtas un jāpārbauda vai tehniskā personāla kvalifikācija spēj nodrošināt būvdarbu veikšanu;

- jāpārbauda, vai Uzņēmējs veic oficiālo datu reģistrāciju (būvlaukumā), ko pieprasa Latvijas Republikas normatīvie akti;

- jāpalīdz Uzņēmējam iegūt atļaujas un citus nepieciešamos oficiālos dokumentus būvdarbu veikšanai;

- jāpārliecinās, regulāri kontrolējot, ka Uzņēmējs nodrošina darba drošību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

- jāpiedalās mehānisko un elektrisko iekārtu pārbaudē;

- jāveic būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes kontrole, jāpārliecinās, ka Uzņēmējs veic visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar kvalitātes standartiem un līguma prasībām;

- jāpārbauda, ka būvdarbi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecības normām un prasībām.

Maksājumi

- jāizskata un jāsaskaņo starpmaksājumus Uzņēmējam, ietverot starpmaksājuma maksājumu rēķinu pārraudzību;

- jāpārbauda darba apjomu faktiskā izpilde saskaņā ar Līguma Darba apjomu tabulām;

- jāpārbauda, vai Uzņēmējam ir spēkā esošas darbu izpildes garantijas, apdrošināšanas polise un avansa maksājuma garantija;

- jāparaksta starpmaksājumu un beigu maksājuma dokumenti (sertifikāti);

- jāpārbauda Uzņēmēja iesniegtie izmaiņu pieprasījumi saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām. Pirms norādījumu sniegšanas Uzņēmējam par Līguma izmaiņām, kas saistīti ar papildus darbu veikšanu, Izpildītājam no Pasūtītāja rakstiskā veidā jāsaņem saskaņojums par izmaiņām.

Atskaites un sanāksmes

- jāpārbauda Uzņēmēja ziņojumi, kur aprakstītas būvniecības aktivitātes, iespējamās vadības problēmas un citi jautājumi;

- ārpus regulārajiem atskaites periodiem, jāinformē Pasūtītājs par jebkuru radušos problēmu, kas iespaido būvdarbus;

- jāorganizē un jāvada iknedēļas sanāksmes, ja tādas ir nepieciešamas un, ja nepieciešams, sanāksmes būvobjektā/būvlaukumā, jāsagatavo sanāksmju protokols un jānosūta sanāksmes dalībniekiem;

- jāapmeklē visas uzraudzības un citas, arī ārpuskārtas, sanāksmes, ko organizē Pasūtītājs.

Būvprojekts

- jāpārbauda materiālu, iekārtu un tehnisko risinājumu atbilstība būvprojektam, Līguma prasībām, kā arī atbildīgo Latvijas institūciju prasībām;

- ja nepieciešams, jāpārbauda Uzņēmēja piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība Būvdarbu līguma prasībām;

- ja nepieciešams, jāapstiprina Uzņēmēja piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumā;

- ja nepieciešams, jāpārbauda Uzņēmēja būvprojektu piedāvājumi/risinājumi, ieskaitot kā minimums, visus aprēķinus, rasējumus, specifikācijas un pamatojošo informāciju;

- ja nepieciešams, jāpārbauda būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstība Būvdarbu līguma prasībām;

- ja rodas aizdomas, jāatklāj kļūdas, nepareizie pieņēmumi vai kļūmes būvprojektos un jāiesaka izmaiņas, kas jāizdara Uzņēmējam, lai uzlabotu piedāvājumus/risinājumus un pārliecinātos, ka tie atbilst Būvdarbu līgumu tehniskajām specifikācijām un pasūtītāja prasībām;

- ja nepieciešams, jāapstiprina būvprojekta izmaiņas, būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumos un konkursa dokumentos, kā arī atbilstību citu Latvijas Republikas institūciju prasībām.

Testēšana, būvobjekta pabeigšana un nodošana

- jāapmeklē būvobjektus un jāpiedalās testēšanā;

- jāveic neatkarīgus testus, ja nepieciešams;

- jāsagatavo un jānosūta Pasūtītājam un Uzņēmējam īss kopsavilkuma ziņojums (Apliecinājums par būves gatavību) par Uzņēmēja veikto testu apstiprinājumu un papildus norādījumiem, ja tādi ir;

- jāsagatavo īsu tehnisko ziņojumu ar galvenajiem secinājumiem un būvobjekta nodošanas aprakstu tādā gadījumā, ja process strādā kā paredzēts vai identificēt kļūdas, ja pēc beigu testu veikšanas konstatēts, ka nav sasniegts vēlamais rezultāts;

- jānodrošina, ka Uzņēmējs veic nepieciešamos labojumus vai citus darbus saskaņā ar Izpildītāja norādījumiem;

- jāpārbauda visa darbu izpildes dokumentācija, tai skaitā darbu izpildes tehniskie rasējumi, rokasgrāmatas, instrukcijas utt., un jānodrošina, ka tā tiek sagatavota un iesniegta Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Būvdarbu līgumu prasībām;

- jāuzrauga Uzņēmēja(-u) darbu nodošana Pasūtītājam.

- NEPIECIEŠAMIE RESURSI

  - Personāls

Izpildītājam jāatrod vispiemērotākie risinājumi būvprojekta īstenošanai un jebkuru citu uzdevumu identificēšanai un realizācijai, kas ir nepieciešami sekmīgai Būvdarbu līgumu realizēšanai.

Izpildītājs ir atbildīgs par savu aktivitāšu komunikāciju un sadarbību ar atbildīgajām institūcijām.

Ja nepieciešams, Izpildītājam jānodrošina pieredzējušu un kvalificētu ekspertu pieaicināšana, kas nosedz visas prasītās administratīvās, tehniskās, finansiālās pārraudzības funkcijas.

Izpildītāja pieaicinātiem speciālistiem (ekspertiem) ir jābūt atbilstošiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem attiecīgo pakalpojumu veikšanai (piemēram, sertifikātiem, licencēm) atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Būvuzrauga  pienākumi:

- pārbaudīt materiālu, iekārtu un tehnisko risinājumu atbilstību būvprojektam, Līguma prasībām un konkursa dokumentiem, kā arī atbildīgo Latvijas institūciju prasībām;

- ja nepieciešams, pārbaudīt Uzņēmēja(-u) piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstību Būvdarbu līguma un konkursa dokumentācijas prasībām;

- ja nepieciešams, apstiprināt Uzņēmēja(-u) piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumos un konkursa dokumentos;

- ja nepieciešams, pārbaudīt būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību Būvdarbu līguma un konkursa dokumentācijas prasībām;

- ja nepieciešams, atklāt kļūdas, nepareizus pieņēmumus vai kļūmes būvprojektos un ieteikt izmaiņas, kas jāizdara Uzņēmējam(-iem), lai uzlabotu piedāvājumus/risinājumus un pārliecinātos, ka tie atbilst Būvdarbu līgumu tehniskajām specifikācijām un pasūtītāja prasībām;

- ja nepieciešams, apstiprināt būvprojektu, būvprojektā paredzēto materiālu un aprīkojuma atbilstību prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumos un konkursa dokumentos, kā arī atbilstību citu Latvijas Republikas institūciju prasībām;

- būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši šajā būvnormatīvā noteiktajām prasībām un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam;

- būvprojekta īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

- to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi;

- pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

- nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

- pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgo būvnoteikumu 5.3. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

- pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

- pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

- pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

- izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

- ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

- piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155.punktu;

- pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

- kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

- ziņot pasūtītājam un būvvaldei, kā arī Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai un tirgus uzraudzības institūcijām (atbilstoši attiecīgās institūcijas kompetencei) par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

- nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei un Valsts būvinspekcijai, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

- sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā";

- pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā;

- informēt attiecīgo būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

- izskatīt un saskaņot ikmēneša maksājumus Uzņēmējam(-iem), ietverot ikmēneša maksājumu rēķinu pārraudzību/sagatavošanu;

- pārbaudīt darba apjomu faktisko izpildi saskaņā ar Līguma Darba apjomu tabulām;

- pārbaudīt visa darbu izpildes dokumentāciju, tai skaitā darbu izpildes tehniskos rasējumus, rokasgrāmatas, instrukcijas utt., un nodrošināt, ka tā tiek sagatavota un iesniegta Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un Būvdarbu līgumu prasībām;

- sagatavot defektu sarakstu, ja tādi atklājas;

- nodrošināt palīdzību testēšanas laikā;

- ja nepieciešams, veikt neatkarīgus testus, ja nepieciešams pārliecināties par rezultātiem;

- ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi.

    - Citi eksperti

Izpildītājs var izvēlēties un pieaicināt ekspertus, piemēram, finanšu, vai tehnisko ekspertu, kurus tas uzskata par nepieciešamu piesaistīt Līguma veiksmīgai realizācijai.

Ekspertiem ir jābūt atbilstošai profesionālajai kvalifikācijai.

Visiem ekspertiem jābūt neatkarīgiem un nedrīkst pastāvēt interešu konflikts attiecībā uz viņam uzliktajiem pienākumiem/atbildībām. Jāņem vērā, ka par ekspertiem nedrīkst tikt nolīgti valsts ierēdņi vai kāds no saņēmējvalsts administrācijas personāla.

Citu ekspertu saraksts pēc Līguma noslēgšanas ir jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam.

    - Palīgpersonāls

Izpildītājs nepieciešamības gadījumā var izmantot palīgpersonālu. Palīgpersonāla izmaksas jāiekļauj Ekspertu (galveno vai citu) samaksas likmē.

  - Aprīkojums, kuru nodrošina Izpildītājs

Izpildītājs nodrošina pilnīgu sadarbību ar Pasūtītāju un Uzņēmēju. Izpildītājam jānodrošina pakalpojumi un jāuztur dokumentācija latviešu valodā.

Pasūtītājs nodrošina, lai Izpildītājam būtu visa informācija, kas attiecas uz Projektu un ir nepieciešama Izpildītāja uzdevumu pildīšanai, un pilnībā sadarbojas ar Izpildītāju, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.

- C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr.

Par tiesībām veikt būvuzraudzību

Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā

Valkā

2012.gada __._______

SIA „Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr.44103055060, Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701, kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS,

un

_______________ turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, līdzēji saukti arī atsevišķi – PUSE, kopā tekstā PUSES,

pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rīkotās Iepirkuma procedūras „Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā” (identifikācijas Nr. SVN 2012/8/KF, rezultātiem un BŪVUZRAUGA iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu būvuzraudzības līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZRAUGS apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem veikt būvuzraudzību objektos:

- 1.1.1. Siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām (1.lote);

- 1.1.2. Siltumtīklu savienojuma atzars uz Valkas pamatskolu – pieslēgums siltumtrases savienojuma posmam starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlumājām (2.lote);

- 1.1.3. Siltumtīklu savienojuma atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksa (VID administratīva ēka, SIA "Vidzemes slimnīca" un Valkas novada pašvaldības ēkas un būves) pieslēgums, 6 siltummezglu montāža un pieslēgums siltumtīkliem pēc neatkarīgās shēmas (3.lote), - turpmāk Līguma tekstā Būvuzraudzība.

1.2. Būvdarbus PASŪTĪTĀJA uzdevumā, pamatojoties uz ________ līgumu Nr.____ veic SIA „________” juridiskā adrese: _____________, vienotās reģ.Nr. __________. Šajā Līgumā noteiktie darbi tiek veikti atbilstoši SIA „Bek-Konsult” izstrādātajam būvprojektam „Siltumtīklu savienojumu izbūve centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Valkā” – turpmāk Līguma tekstā tehniskais projekts. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.

2. Līguma termiņi

2.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad PUSES ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

2.2. BŪVUZRAUGS uzsāk veikt Būvuzraudzību ____________ un Būvuzraudzību BŪVUZRAUGS veic līdz Līguma 1.1.punktā noteiktā objekta, pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un SIA „__________” (būvdarbu izpildītājs) noslēgtā līguma Nr. __________ kalendāro grafiku.

3. Būvuzrauga tiesības un pienākumi

3.1. BŪVUZRAUGAM ir šādi pienākumi:

3.1.1. pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

3.1.2. iepazīties ar PASŪTĪTĀJA un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumu;

3.1.3. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta būvatļauja;

3.1.4. pārbaudīt, vai pirms Līgumā noteikto būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.3. apakšnodaļā noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi;

3.1.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību tehniskajam projektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvie akti);

3.1.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajam projektam pirms būvmateriālu iestrādes objekta, kas noteikts Līguma punktā 1.1., konstrukcijās;

3.1.7. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

3.1.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.1.9. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.1.10 piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, kura tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 155.punktu;

3.1.11. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajam projektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.1.12. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.1.13. ziņot PASŪTĪTĀJAM un Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts darba inspekcijai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no tehniskā projekta;

3.1.14. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to PASŪTĪTĀJAM, Valkas novada būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. BŪVUZRAUGS rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.1.15. BŪVUZRAUGS iesniedz PASŪTĪTĀJAM atskaiti par veikto Būvuzraudzību par iepriekšējo mēnesi kopā ar rēķinu;

3.1.16. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem objektu ekspluatācijā pēc tās rekonstrukcijas pabeigšanas, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

3.1.17. pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem līguma 1.1.punktā noteikto objektu ekspluatācijā pēc tā rekonstrukcijas pabeigšanas;

3.1.18. informēt Būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

3.1.19. iesniegt PASŪTĪTĀJAM vienu Būvuzrauga saistību raksta eksemplāru; veikt citas darbības, kas noteiktas Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumos Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.

3.2. BŪVUZRAUGAM ir šādas tiesības:

3.2.1 pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un būvuzņēmēja jebkurus tehniskā projekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;

3.2.2. saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību tehniskajam projektam;

3.2.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

3.2.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

4. Būvuzrauga atbildība

4.1 BŪVUZRAUGS ir atbildīgs par:

4.1.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Līgumā noteiktajiem būvnormatīviem un Līgumam;

4.1.2. būvdarbu uzsākšanu Līguma 1.1.punktā noteiktajā objektā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.1. un 5.3. apakšnodaļā noteiktajām prasībām;

4.1.3. tehniskā projekta īstenošanu atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām;

4.1.4. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un tehniskajam projektam atbilstoši būvizstrādājumi;

4.1.5. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ;

4.1.6. PASŪTĪTĀJAM vai būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ, veicot Līgumā noteikto Būvuzraudzību un kurus BŪVUZRAUGS apmaksā no saviem līdzekļiem;

4.2. Ja BŪVUZRAUGS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, BŪVUZRAUGA un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Valkas novada būvvaldes organizētās ekspertīzes atzinumā.

4.3 BŪVUZRAUGA domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem pēc minēto personu pieprasījuma izšķir Valkas novada būvvalde.

4.4 Būvuzraugs ir atbildīgs par Līguma un Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumu Nr.75 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” ievērošanu un izpildi.

4.5 BŪVUZRAUGS nodrošina, ka visā šī Līguma darbības laikā spēkā būs BŪVUZRAUGA darbības civiltiesiskā profesionālā apdrošināšanas polise, kas paredz atbildības limitu Ls 100 000,- (simts tūkstoši latu) apmērā par iespējamiem trešajām personām vai Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem. Apdrošināšanas polise un tai pievienotie apdrošināšanas noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

5.1.1. samaksāt BŪVUZRAUGAM par Būvuzraudzības izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem;

5.1.2. pirms Līguma 1.1.punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas, iepazīstināt BŪVUZRAUGU ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.

5.2. PASŪTĪTĀJAM ir šādas tiesības:

5.2.1. prasīt un saņemt no BŪVUZRAUGA Līgumā noteikto saistību izpildi;

5.2.2. saņemt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies BŪVUZRAUGA vainas dēļ, pildot Līgumā noteikto Būvuzraudzību.

5.2.3. jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot vai tā atbilst visiem Līguma nosacījumiem;

5.2.4. ja BŪVUZRAUGS nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus, lauzt Līgumu.

5.2.5. PASŪTĪTĀJAM ir arī citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.

6. Līguma summa un samaksas kārtība

6.1. Līguma summa par Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildi, tiek noteikta Ls __________ un PVN 22% - Ls ____________, kas kopā sastāda Ls _____. Līguma summu veido:

6.1.1. Siltumtīklu savienojuma Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām (1.lote) būvdarbu būvuzraudzība Ls ___ un PVN 22% - Ls ___________, kas kopā sastāda Ls _____;

6.1.2. Siltumtīklu savienojuma atzara uz Valkas pamatskolu – pieslēguma siltumtrases savienojuma posmam starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlumājām (2.lote) būvdarbu būvuzraudzība Ls ___ un PVN 22% - Ls ___________, kas kopā sastāda Ls _____;

6.1.3. Siltumtīklu savienojuma atzara uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksu (VID administratīva ēka, SIA "Vidzemes slimnīca" un Valkas novada pašvaldības ēkas un būves) pieslēguma, 6 siltummezglu montāžas un pieslēguma siltumtīkliem pēc neatkarīgās shēmas (3.lote) būvdarbu būvuzraudzība Ls ___ un PVN 22% - Ls ___________, kas kopā sastāda Ls _____.

6.2. Šī līguma 6.1.punktā nosaukto summu PASŪTĪTĀJS izmaksā sekojošā kārtībā:

6.2.1. avansu 20% apmērā no līguma summas divdesmit dienu laikā no BŪVUZRAUGA rēķina saņemšanas;

6.2.2. 2012.gada augusta mēnesī - 20% apmērā no līguma summas divdesmit dienu laikā no BŪVUZRAUGA rēķina saņemšanas;

6.2.3. 2012.gada septembra mēnesī – 20% apmērā no līguma summas divdesmit dienu laikā no BŪVUZRAUGA rēķina saņemšanas;

6.2.4. galīgā apmaksa 40% apmērā no līguma summas - divdesmit dienu laikā no BŪVUZRAUGA rēķina saņemšanas pēc objekta nodošanas ekspluatācijā un darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

6.4. Līgumā noteiktie norēķini ar BŪVUZRAUGU tiek veikti ar pārskaitījumu uz BŪVUZRAUGA līguma 10.punktā norādīto bankas kontu.

6.5. Līgumā noteiktie PASŪTĪTĀJA maksājumi ir uzskatāmi par izpildītiem dienā, kad PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

7. Līguma izbeigšanas (laušanas) pamati un atbildība

7.1. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu gadījumos, ja:

7.2.1. BŪVUZRAUGS Līgumā noteikto Būvuzraudzību tās izpildes vietā neuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas dienas;

7.2.2. Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pārbaužu rezultātiem, tiek veikta neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līguma nosacījumiem;

7.2.3. BŪVUZRAUGS vismaz uz 5 (piecām) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildi;

7.2.4. BŪVUZRAUGS Līgumā noteikto Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.

7.2.5. Tiek konstatēts, ka BŪVUZRAUGS ir finansiāli vai citādi atkarīgs no būvdarbu izpildītāja vai apakšuzņēmējiem, kas veic darbus objektā.

7.3.  Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas PUSES vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai PUSEI, tad PUSEI, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai PUSEI tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts BŪVUZRAUGA vainas dēļ, tad BŪVUZRAUGS maksā PASŪTĪTĀJAM papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no Līguma 6.1.punktā noteiktās Līguma summas. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods BŪVUZRAUGAM ir jānomaksā 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad BŪVUZRAUGS ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu.

8. Pušu mantiskā atbildība

8.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā BŪVUZRAUGAM it tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Līgumsods neattiecas uz avansa maksājuma nokavējumu.

8.2. Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņa, kas noteikts līguma 2.2.punktā, kavējuma gadījumā, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no BŪVUZRAUGA līgumsodu 0,1% apmērā no līguma summas, kas noteikta līguma 6.1.punktā, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no līguma summas.

8.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no līgumā noteikto saistību izpildes.

8.4. PUSES viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no PUSĒM saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

9. Citi līguma noteikumi

9.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu (kurus attiecīgā PUSE nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) iestāšanās līguma darbības laikā.

9.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā ir spēkā tikai tad, ja tie ir sagatavoti rakstveidā un tos ir parakstījušas PUSES vai to pilnvaroti pārstāvji. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.3. Līgumā noteikto Būvuzraudzību veic BŪVUZRAUGA norīkotie būvuzraugi. Būvuzraugi pirms Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas paraksta saistību rakstus un iesniedz tos PASŪTĪTĀJAM.

9.4. Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi PUŠU savstarpējas vienošanās ceļā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumam. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.5. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

9.6. Parakstot Līgumu, BŪVUZRAUGS piekrīt šādam nosacījumam - ja BŪVUZRAUGAM Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret PASŪTĪTĀJU, tad PASŪTĪTĀJS būs tiesīgs bez saskaņošanas ar BŪVUZRAUGU veikt BŪVUZRAUGA datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst BŪVUZRAUGA datus).

9.7. BŪVUZRAUGS tam Līgumā noteiktās saistības nav tiesīgs nodot trešajām personām bez rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU.

9.8. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no PASŪTĪTĀJA puses ir _______, tālrunis ________, e-pasts: _________@valka.lv.

9.9. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no BŪVUZRAUGA puses ir __________ (tālrunis ____________, e-pasts - ______________.

9.10. Līgums uzrakstīts uz ___ (_____) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, viens – pie BŪVUZRAUGA. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Iepirkuma procedūras nolikums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā);

2.pielikums: Piedāvājums (pievienots atsevišķa dokumenta veidā).

10. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS:					BŪVUZRAUGS

| SIA “Valkas Namsaimnieks” Reģ.Nr. 44103055060 PVN reģ.Nr.LV44103055060 Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701 tel./fakss 64781272/ Konta Nr. LV19UNLA0050013869084 A/S „SEB Banka”, kods UNLALV2X # Valdes priekšsēdētājs Ivo Meļķis | Nosaukums reģ.Nr. Adrese tel./fakss konta Nr. A/S Valdes priekšsēdētājs |
| --- | --- |
| _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums | _________________________________ Parakstīšanas vieta un datums |

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

- D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA “Valkas Namsaimnieks”,

- Reģ.Nr. 44103055060

- Rīgas iela 22, Valka,

Valkas novads, LV - 4701

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās

siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

- Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA “Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr. 44103055060, adrese Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

- [iesniedzam]/[iesniedzu] piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- sniegt būvuzraudzības pakalpojumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

- Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- PVN 22%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

- Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

- sniegt Pakalpojumu saskaņā ar [manu]/[mūsu] Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā.

- Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

- [Mūs Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Peronu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>]

<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]

- D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne

SIA “Valkas Namsaimnieks”,

- Reģ.Nr. 44103055060

- Rīgas iela 22, Valka,

- Valkas novads, LV – 4701

- Bankas garantijas veidne

- PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Iepirkumam “Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās

siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA “Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr. 44103055060, adrese Rīgas iela 22, Valka, LV-4701 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 200 LVL (divi simti lati), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

# <Bankas zīmoga nospiedums>

- D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

A: VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums, tajā skaitā garums (km) | Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms (% no būvuzraudzības izmaksām bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Būvuzrau-dzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- D4 pielikums: CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |
| <1.perioda sākums> | <1.perioda beigas> |
| <2.perioda sākums> | <2.perioda beigas> |
| <…> | <…> |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu SIA „Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr. 44103055060, adrese Rīgas iela 22, Valka, LV- 4701 rīkotā iepirkuma „Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā” kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

- D5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

| ##### Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās pakalpojuma daļas apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

- D6 pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā” ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties SIA „Valkas Namsaimnieks”, reģ.Nr. 44103055060, adrese Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā”  kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu sarakstā norādītajam>]

- [un nodot Pretendentam šādus resursus:

- <īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

- D7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

SIA “Valkas Namsaimnieks”,

- Reģ.Nr. 44103055060

- Rīgas iela 22, Valka,

- Valkas novads, LV – 4701

Finanšu piedāvājums

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar SIA „Valkas Namsaimnieks” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā” nolikumu,

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

Piedāvā sniegt pakalpojumus par šādu cenu:

| Pakalpojums | Piedāvātā cena Ls (bez PVN) | PVN Ls | Kopējā piedāvātā cena Ls (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvuzraudzība |  |  |  |
| 1.lote Siltumtīklu savienojums Valkā starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlu mājām |  |  |  |
| 2.lote Siltumtīklu savienojuma atzars uz Valkas pamatskolu – pieslēgums siltumtrases savienojuma posmam starp „Rūjienas” un „Raiņa” ielas katlumājām |  |  |  |
| 3.lote Siltumtīklu savienojuma atzars uz Rūjienas ielas Nr.3 ēku kompleksa (VID administratīva ēka, SIA "Vidzemes slimnīca" un Valkas novada pašvaldības ēkas un būves) pieslēgums, 6 siltummezglu montāža un pieslēgums siltumtīkliem pēc neatkarīgās shēmas |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

______________________________________________________

Paraksts

__________________________________________________________

Vārds, uzvārds

______________________________________________________________

Amats, pilnvarojums

Finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2012. gada „__”. ____________

- D8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam jāietver šāda informācija:

- Veicamo uzdevumu apraksts

- Ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto galveno problēmjautājumu un risku analīze

Ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto galveno problēmjautājumu un risku analīzei jāietver ar būvdarbu līgumu īstenošanu saistīto galveno problēmjautājumu un risku, (ciktāl tie ir saistīti ar būvdarbu līgumu īstenošanu) analīze, kā arī galveno problēmjautājumu risinājumu un risku samazināšanas pasākumu apraksts.

- Pasūtītāja speciālistu komandas organizatoriskā struktūrshēma

Pasūtītāja speciālistu komandas organizatoriskajai struktūrshēmai jāatspoguļo galveno speciālistu savstarpējā sadarbības kārtība, kā arī sadarbības kārtība ar Pasūtītāju un citām Pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām institūcijām.

- Pretendenta kvalitātes vadības sistēmas apraksts

Ja pretendents ir saņēmis kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu, pievienojot tā kopiju tehniskajam piedāvājumam, kvalitātes vadības sistēmas aprakstu drīkst nepievienot.

- Laika grafiks

- E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa

- IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| - Pasūtītāja | - nosaukums: | - SIA „Valkas Namsaimnieks” |
| --- | --- | --- |
|  | - reģistrācijas numurs: | - 44103055060 |
| - Iepirkuma procedūras | - nosaukums: | - Par tiesībām veikt būvuzraudzību Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumtīklu izbūvei Valkas pilsētā |
|  | - identifikācijas numurs: | - SVN 2012/8/KF |
| - Pretendenta | - nosaukums: |  |
|  | - reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | - adrese: |  |
|  | - kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | - telefona numurs: |  |
|  | - faksa numurs: |  |
|  | - elektroniskā pasta adrese: |  |
| - Iepirkuma procedūras nolikumu saņēma: | - ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | - vārds un uzvārds: |  |
|  | - paraksts: |  |
|  | - datums: |  |

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā daļas redakcija, ja piedāvājumu iesniedz fiziska persona.

Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja Pretendents ir personu apvienība.

Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība)!

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām!

CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav Pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja Pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.