## Sagatavosana
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/3 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Būvlaukumu nožogošana ar inventāra žoga posmiem | m | 185
2 | Pagaidu vārtiņu un vārtu montāža | k-ts | 1
3 | Pagaidu elektrības spēka sadales un kontroluzskaites skapju uzstādīšana | gab | 1
4 | Pagaidu ūdens uzskaites skaitītāja uzstādīšana | gab | 1
5 | Pārvietojamās konteinera tualetes uzstādīšana būvlaukumā | gab | 1
6 | Celtnieku vagoniņa uzstādīšana būvlaukumā | gab | 1
7 | Būvmateriālu noliktavas- konteinera uzstādīšana būvlaukumā | gab | 1
8 | Instrumentu noliktavas-konteinera uzstādīšana būvlaukumā | gab | 1
9 | Būvniecības objekta izkārtnes izgatavošana | gab | 1
10 | Ugunsdzēsības stends | gab | 1
11 | Sastatņu nožogojošā sieta uzstādīšana - noņemšana | m2 | 2300
12 | Sastatņu montāža demontāža | m2 | 2380
13 | Daļēja elektroinstalācijas demontāža pagrabā | m2 | 541.1
14 | Izbūvēt jumtiņus virs ēku ieeju mezgliem un nojaukt pēc būvdarbu pabeigšanas | vietas | 3

## Arsienas
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/3 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Ārsienas, ēkas sienu siltināšana
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Atslāņojušās silikātķieģeļu mūravirsmas remonts | m2 | 4.2
| sanācijas saķeres apmetums Sakret SAS vai ekvivalents | kg | 14.7
| izlīdzinošais apmetumsSakret PGP vai ekvivalents | kg | 50.4
| Paroc XNR 001 cinkots apmetuma siets vai ekvivalents | m2 | 4.62
| stiprinājumi | gb | 21
2 | Ārsienu paneļu gruntēšana virsmā iestrādāto granīta drupatu izlīdzināšana | m2 | 742
| grunts Sakret TGW vai ekvivalents | l | 185.5
3 | Ārsienu paneļu virsmā iestrādāto granīta drupatu izlīdzināšana | m2 | 742
| apmetuma java Sakret ZM vai ekvivalents | kg | 18550
4 | Cokola profila stiprināšana pa ēkas perimetru | m | 192
| cokola profili | m | 211.2
| dībeļnaglas | gb | 960
5 | Ēkas fasādes sienu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 2582.6
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 516.52
6 | Sienu siltināšana ar cieto fasādes akmens vati stiprinot ar līmjavu un dībeļiem | m2 | 2251.4
| PAROC FAS 3, 100 mm vai ekvivalents | m2 | 2476.54
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 10131.3
| dībeļi | gab | 12382.7
7 | Sienu siltināšana ar cieto fasādes akmens vati 50 mm | m2 | 327.7
| PAROC FAS 3, 50 mm vai ekvivalents | m2 | 360.47
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 1474.65
| dībeļi | gab | 1802.35
8 | Fasādes sienu siltināšana ar cieto fasādes akmens vati 30 mm | m2 | 3.5
| PAROC FAB 3, 30 mm vai ekvivalents | m2 | 3.85
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 15.75
| dībeļi | gab | 19.25
9 | Armējoša stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā fasādes sienām | m2 | 2582.6
| stiklašķiedras siets | m2 | 2840.86
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 12913
| PVC stūris ar sietu | m | 1022
10 | Fasādes sienu gruntēšana pirms dekoratīvā apmetuma | m2 | 2582.6
| grunts Sakret PG vai ekvivalents | l | 516.52
11 | Fasādes sienu dekoratīvais apmetums b=5-10mm | m2 | 2582.6
| dekoratīvais apmetums Sakret SBP vai ekvivalents | kg | 12913
12 | Fasādes sienu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 2582.6
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 516.52
13 | Fasādes sienu krāsošana | m2 | 2582.6
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 903.91
14 | Ēkas esošās apmales demontāža | m | 135
15 | Grunts atrakšana gar ēkas pamatiem | m3 | 169
16 | Grunts transports līdz 6 km atbērtnē | m3 | 169
17 | Jaunas apmales betonēšana ar pamatnes sagatavošanu | m2 | 118.3
| šķembas 32-63 mm | m3 | 24.4
| smilts | m3 | 60.84
| keramzīta oļi | m3 | 30.42
| betons B20 | m3 | 15.6156
18 | Bojātā cokola apmetuma demontāža | m2 | 143.52
19 | Cokola virsmas gruntēšana | m2 | 259
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 51.8
20 | Cokola vertikālā hidroizolācija | m2 | 259
| izolācija Sakret OAD vai ekvivalents | kg | 388.5
21 | Cokola siltināšana ar putupolistirolu | m2 | 259
| Tenapors Ekstra EPS 100 50 mm vai ekvivalents | m2 | 87.8
| Tenapors Ekstra EPS 100 100 mm vai ekvivalents | m2 | 191.6
| dībeļi | gab | 1295
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 1036
22 | Cokola armēšana | m2 | 155.4
| Paroc XNR 001 cinkots apmetuma siets vai ekvivalents | m2 | 170.94
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 777
23 | Virsmas gruntēšana | m2 | 155.4
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 31.08
24 | Cokola plānais apmetums | m2 | 155.4
| apmetuma java Sakret ZM vai ekvivalents | kg | 2579.64
25 | Cokola gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 155.4
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 31.08
26 | Cokola krāsošana | m2 | 155.4
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 54.39
27 | Lodžiju margu demontāža | m2 | 162.5
28 | Lodžiju kronšteinu demontāža | gb | 900
29 | Malējo statņu pārmetināšana | gb | 70
30 | Metāla statņu un margu krāsošana ar sagatavošanas darbiem | m2 | 224
| rūsas pārveidotājs | l | 33.6
| grunts | l | 33.6
| krāsa | l | 67
31 | Lodžiju margu rekonstrukcija | m2 | 162.5
| sloksne - 5x50 | kg | 594.7
| tērauda profilloksne T20-24-1100 0,45 mm | m2 | 186
| L 63x5 | kg | 637.7
| ēvelēti dēļi, krāsoti 37x94 | m3 | 0.53
| cinkots skārda lāsenis T20-24 | m | 136.5
| bultskrūves M5x20 | gb | 790
| skrūves | gb | 2500
32 | Lodžiju paneļu izlauztā betona remonts | vietas | 32
33 | Lodžiju griestu sagatavošana krāsošanai | m2 | 156
| grunts Sakret KS-G vai analogs | l | 31.2
| Sakret BAK vai analogs | kg | 390
34 | Lodžiju griestu krāsošana | m2 | 156
| krāsa Sakret KS vai analogs | l | 54.6
35 | Lodžiju grīdu un sienu pieslēguma vietu hidroizolācijas ierīkošana | m2 | 25.2
| grunts | l | 5
| ceresit CR 65 vai analogs | kg | 100
36 | Uzstādīt gaisa pieplūdes vārstus komplektā ar iepriekš salāgota diametra PVC caurules starpliku | gb | 99
37 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 36.8
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Jumts
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/9 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Jumti
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Šifera seguma demontāža | m2 | 865.2
2 | Jumta nožogojumu demontāža | m | 120
3 | Latojuma demontāža | m2 | 865.2
4 | Bojāto mūrlatu nomaiņa | m | 43.8
| brusas 100x150 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 0.58
| brusas 100x100 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 0.14
| mūrlatas enkuri l=500 mm | gb | 63
| mūrlatas enkuri l=300 mm | gb | 53
| ruberoīds | m2 | 15
5 | Spāru, statņu, saišķu nomaiņa, pagarināšana un remonts | m | 620.2
| brusas 100x100 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 0.52
| brusas 100x150 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 0.18
| brusas 200x50 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 2.32
| brusas 50x150 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 3.65
| stiprinājumi | gb | 572
| naglas | kg | 56.4
6 | Pretkondensāta plēves ieklāšana | m2 | 865.2
| pretkondensāta plēve | m2 | 1038.2
| latas 50x20 mm antiseptētas | m3 | 1.34
| naglas | kg | 12
7 | Jumta latošana līmeņošana | m2 | 865.2
| latas100 x 32 mm antiseptētas | m3 | 10.74
| naglas | kg | 27.5
8 | Jumta seguma montāža | m2 | 865.2
| jumta segums T -20 POL | m2 | 908.5
| skārda izstrādājumi PE | m | 118
| Kore L=2000mm | m | 53.8
| Vējdēlis LPT 250 | m | 78.9
| sniega aizture | m | 123
| Atloks PE l= 2000mm | m | 82
| Lūka VPL 600*600 | gb | 3
| Krāsa 1/3 l | gb | 3
| Karnīze PE l=2000mm | m | 107.6
| Skrūves 4,9*28 | gb | 8600
9 | Vēja novadīšanas plāksnes uzstādīšana | m2 | 102
| OSB 15 mm | m2 | 150
| latas 50x50 | m3 | 0.34
| skrūves | gb | 612
10 | Zn skārda noteknes uzstādīšana zem jumta seguma | m2 | 47.4
| ZN skārda notekne | m2 | 49.6
| skrūves | gb | 290
11 | Dzegas apšuvums ar ēvelētiem dēļiem | m2 | 51.2
| dēļi ēvelēti, krāsoti b=19 mm | m2 | 56.3
| skrūves | gb | 310
| dēļi 40x150 dzegas stiprināšanai | m3 | 0.57
| naglas | kg | 15.2
12 | Jumta nožogojumu demontāža | m | 114.6
13 | Demontēto jumta margu remonts,pielāgošana jaunajam jumta segumam, gruntēšana, krāsošana, montāža | m | 114.6
14 | Demontētā šīfera savākšana, utilizācija | t | 4.85
Lietus ūdens noteksistēma
15 | Lietus ūdens noteksistēmas demontāža | m | 328.6
16 | Lietus ūdens satekreņu uzstādīšana karnīzēs, savienojumu vietas noblīvējot ar silikonu | m | 118.5
| Tekne apaļā diam 150 PUR | m | 124.4
| Teknes āķis 150 | gab | 130
| Teknes gali 150 | gab | 14
| Teknes stūris 150 PUR | gab | 8
| Piltuve 150/125PUR | gab | 16
17 | Lietus ūdens notekcauruļu uzstādīšana, savienojumu vietas noblīvējot ar silikonu | m | 231.3
| Notekas līkumi 125 PUR | gab | 48
| Noteka diam. 125 PUR 1,25m | m | 242.8
| Notekas stiprinājums ar skrūvi diam 125 | gab | 232
| Silikons D1Geocel 2300 314ml vai ekvivalents | gab | 8
| Kniedes 3.2x8 | kpl | 1
18 | Skursteņu veco nosegplākšņu demontāža | gb | 12
19 | Atbalstu pārmūrēšana 1. korpusa skurstenim uz 14. ass | gb | 1
20 | Skursteņu nosegplākšņu uzstādīšana | gb | 12
| monolīta dz.b. nosegplātne 70x710x2500 | gb | 2
| monolīta dz.b. nosegplātne 70x710x1700 | gb | 3
| monolīta dz.b. nosegplātne 70x680x1700 | gb | 1
| monolīta dz.b. nosegplātne 70x790x1470 | gb | 1
| monolīta dz.b. nosegplātne 70x790x1290 | gb | 1
| monolīta dz.b. nosegplātne 70x790x1230 | gb | 1
| monolīta dz.b. nosegplātne 70x660x1190 | gb | 3
| cementa java B10 | m3 | 0.25
21 | Slīpumu veidošana nosegplātnēm | m2 | 13.8
| cementa java B15 | m3 | 0.43
22 | Nosegplākšņu apstrāde ar bituma mastiku | m2 | 14.2
| bituma mastika | l | 35.5
23 | Nosegplākšņu apdare ar skārdu | m2 | 14.2
| ZN skārda izstrādājumi | m2 | 15.62
Korpusu savienojošā elementa savietotais jumts
24 | Skārda iesegumu demontāža | m2 | 8.4
25 | Parapeta paaugstināšana | m3 | 0.65
| FIBO 3 b= 25cm vai ekvivalents | m3 | 0.68
| cementa java B10 | m3 | 0.1
26 | Savietotā jumta siltināšana | m2 | 24.6
| Paroc ROS 30 vai ekvivalents 140 mm | m2 | 27.06
| Paroc ROS 30g vai ekvivalents 140 mm | m2 | 27.06
| Paroc ROB 80 vai ekvivalents 20 mm | m2 | 27.06
27 | Koka brusu iestrāde siltinājumā | m | 11.6
| brusas 100x140 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 0.19
| stiprinājumi | gb | 32
28 | Ruļļveida bitumena hidroizolācijas segums 2 kārtas | m2 | 24.6
| apakšklājs | m2 | 27.06
| virsklājs | m2 | 27.06
| gāze | bal | 1
29 | ZN skārda izstrādājumu iestrāde parapetā, karnīzē, pielēgums | m2 | 14.8
| ZN skārda izstrādājumi | m2 | 17.02
| palīgmateriāli | k-ts | 1
30 | OSB plātnes ieklāšana | m2 | 3.5
| OSB 18 mm | m2 | 3.85
| stiprinājumi | k-ts | 1
31 | Dzegas dēļa uzstādīšana | m | 5.8
| dēļi 50x140 mm spiedimpregnēti pret aizdegšanos un puvi | m3 | 0.04
| stiprinājumi | k-ts | 1
Jumts virs 5.stāva dzīvokļiem
32 | Parapeta skārda segumu demontāža | m2 | 2.1
33 | Esošā seguma demontāža | m2 | 8.4
34 | Cementa javas kārta slīpuma veidošanai | m2 | 8.4
| cementa java B 15 | m3 | 0.42
35 | Ruļļveida bitumena hidroizolācijas segums 2 kārtas | m2 | 8.4
| apakšklājs | m2 | 9.24
| virsklājs | m2 | 9.24
| gāze | bal | 0.6
36 | ZN skārda izstrādājumu iestrāde parapetā, karnīzē, pielēgums | m2 | 5.94
| ZN skārda izstrādājumi | m2 | 6.831
| palīgmateriāli | kpl. | 1
Kāpņu telpu ieejas jumtiņi
37 | Esošā lāseņa demontāža | m | 28.8
38 | Esošo skārda atloku (pie mūra sienas) demontāža | m | 16.2
39 | Esošā jumta seguma demontāža | m2 | 32.5
40 | Pamatnes izlīdzināšana ar cementa javu | m2 | 32.5
| cementa java B15 | m3 | 0.325
41 | Ruļļveida bitumena hidroizolācijas segums 2 kārtas | m2 | 32.5
| apakšklājs | m2 | 35.75
| virsklājs | m2 | 35.75
| gāze | bal | 1
42 | ZN skārda izstrādājumu iestrāde (atloki un lāseņi) | m | 45
| ZN skārda lāseņi un atloki | m | 49.5
| palīgmateriāli | kpl. | 1
43 | Ieejas jumtiņa dzelzsbetona malas remonts | m2 | 0.5
| sanācijas saķeres apmetums Sakret SAS vai ekvivalents | kg | 2
| izlīdzinošais apmetumsSakret PGP vai ekvivalents | kg | 8
44 | Autopacēlāja īre | h | 40
45 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 17.4
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
Polimērbituma ruļļu virsklāja segums - SBS, 4,5 – 5,0 kg/m2, izmēri 5–10x1m, minerālu
pārklājums, minimālā poliestera bāze 150g/m2,
siltumizturība +120°C, garantija – nemazāk kā 10 gadi

## Pagrabs
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/9 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Pagraba griestu siltināšana
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Koka šķūnīšu demontāža | m2 | 284.2
2 | Ķieģeļu starpsienu demontāža | m3 | 19.16
3 | Demontēto konstrukciju iznešana no pagraba | t | 41.06
4 | Koka šķūnīšu izbūve | m2 | 308.2
| dēļi 25 mm spiedimpregnēti pret aizdegšanos un puvi | m3 | 8.48
| brusas 50x80 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 1.46
| brusas 100x100 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 3.02
| skrūves | tgb | 3.92
| stiprinājumi | gb | 585
| dažādi palīgmateriāli | k-ts | 43
5 | Pagraba griestu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 541.1
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 108.22
6 | Pagraba griestu siltināšana ar akmens vati | m2 | 541.1
| akmens vates plāksnes Paroc CGL 20cy,100 mm vai ekvivalents | m2 | 568.155
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 2434.95
| dībeļi | gb | 2705.5
7 | Armējoša sieta iestrāde līmjavā virs akmens vates | m2 | 541.1
| stiklašķiedras siets | m2 | 595.21
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 2434.95
8 | Griestu gruntēšana pirms plānā apmetuma | m2 | 541.1
| grunts Sakret PG vai ekvivalents | l | 108.22
9 | Griestu plānais apmetums 8-10 mm | m2 | 541.1
| apmetuma java | kg | 2164.4
10 | Inženierkomunikāciju siltināšana pagrabu ieejās | m | 39
11 | Pagraba logu šahtas demontāža | gb | 1
12 | Aizmūrēt pagraba logu | m3 | 0.84
| FIBO 3 b= 25cm vai ekvivalents | m3 | 0.87
| cementa java B10 | m3 | 0.14
13 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 31.5
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Logi,durvis
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/9 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Logi, vitrīnas, restes, durvis
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Veco koka logu demontāža | m2 | 232.95
2 | Veco skārda palodžu demontāža | m | 272.74
3 | Jaunu PVC logu montāža | m2 | 227
| lodžiju durvis 720x2200 | gb | 19
| logs 1180x1520 | gb | 22
| logs 2350x1520 | gb | 19
| logs 1510x1520 | gb | 8
| logs 1000x1220 | gb | 4
| logs 920x1220 | gb | 5
| logs 920x1210 | gb | 18
| logs 1200x1200 | gb | 6
| vitrīna 1170x1520 | gb | 17
| montāžas putas | bal | 90
4 | Jaunu koka logu montāža | m2 | 5.96
| logs 1230x1210 | gb | 4
| montāžas putas | gb | 3
5 | Ārējo palodžu uzstādīšana | m | 272.74
| ZN palodzes b= 250 | m | 272.74
6 | Iekšējo palodžu uzstādīšana | m | 137.1
| baltas laminētas matētas palodzes b= 200 | m | 137.1
| montāžas putas | bal | 40
7 | Ailu apdare no iekšpuse | m2 | 54.78
8 | Veco koka durvju bloku demontāža | m2 | 33.2
9 | Jaunu metāla durvju montāža | gb | 15
| siltinātas stiklotas metāla durvis ar kodu atslēgu un aizvērēju 1050x2280 | gb | 3
| siltinātas stiklotas metāla durvis 1080x2150 | gb | 1
| siltinātas stiklotas metāla durvis 1080x2010 | gb | 1
| siltinātas stiklotas metāla durvis 1100x2300 | gb | 1
| siltinātas metāla durvis ar regulējamu ventilācijas resti 1000x1940 | gb | 3
| siltinātas metāla durvis 1220x2150 | gb | 2
| siltinātas metāla durvis 1230x2010 | gb | 1
| siltinātas metāla durvis , ugunsdrošas EI 30, 1010x1980 | gb | 1
| siltinātas metāla durvis , ugunsdrošas EI 30, 910x1970 | gb | 1
| siltinātas metāla durvis , ugunsdrošas EI 30, 910x2020 | gb | 1
| skārda apdares elementi | m2 | 12.24
| montāžas putas | bal | 15
| durvju atduras | gb | 6
10 | Ailu malu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 205.61
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 41.122
11 | Ailu malu siltināšana ar cieto fasādes akmens vati stiprinot ar līmjavu un dībeļiem | m2 | 205.61
| paroc FAB 3, 30 mm vai ekvivalents | m2 | 215.8905
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 1028.05
| dībeļi | gb | 1233.66
12 | Armējoša stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā ailu malām | m2 | 205.61
| stiklašķiedras siets | m2 | 226.171
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 1233.66
| PVC stūris ar sietu | m | 703.5
13 | Ailu malu gruntēšana pirms dekoratīvā apmetuma | m2 | 205.61
| grunts Sakret PG vai ekvivalents | l | 41.122
14 | Ailu malu dekoratīvais apmetums (biezpiens) b=3mm | m2 | 205.61
| dekoratīvais apmetums Sakret SBP vai ekvivalents | kg | 822.44
15 | Ailu malu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 205.61
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 41.122
16 | Ailu malu krāsošana | m2 | 205.61
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 71.9635
17 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 17.4
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Benini
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/9 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Bēniņu pārseguma siltināšana
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 569
| tvaika izolācijas plēve Paroc XMV 001 vai analogs | m2 | 682
2 | Bēniņu pārseguma siltināšana virs esošā siltinājuma | m2 | 569
| Paroc BLT 3 b=300 mm vai analogs | m2 | 597.45
3 | Starpsienu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 108
| grunts Sakret UG vai analogs | l | 21.6
4 | Kāpņu telpas/auksto bēniņu starpsienu siltināšana | m2 | 108
| PAROC FAS 3, 100 mm vai analogs | m2 | 113.4
| līmjava Sakret BK vai analogs | kg | 540
| dībeļi | gb | 540
5 | Armējoša stiklšķiedras sieta iestrāde līmjavā starpsienām | m2 | 108
| stiklašķiedras siets | m2 | 118.8
| līmjava Sakret BAK vai analogs | kg | 648
6 | Starpsienu gruntēšana pirms plānā apmetuma | m2 | 108
| grunts Sakret PG vai analogs | l | 21.6
7 | Starpsienu plānais apmetums) b= 8 -10mm | m2 | 108
| apmetuma java | kg | 432
8 | Atkritumu stāvvadu demontāža 5.5 stāvā d= 200 mm | gb | 3
9 | Caurumu grīdā aizbetonēšana | m3 | 0.06
| betons B 20 | m3 | 0.07
10 | Koka pakāpiena izbūve pie bēniņu durvīm | gb | 3
| dēļi 40 mm spiedimpregnēti pret aizdegšanos un puvi | m3 | 0.1
| skrūves | gb | 45
| stiprinājumi | gb | 12
11 | Gājēju laipu izbūve | m | 104
| dēļi 40 mm spiedimpregnēti pret aizdegšanos un puvi | m3 | 2.5
| brusas 100x100 spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 0.94
| skrūves | gb | 1150
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Korp.sav.kont.
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/9 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Korpusu savienojošā elementa, atkritumu konteineru telpu,
kāpņutelpu griestu siltināšana
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Korpusu savienojošā elementa un atkritumu konteineru telpu griesti
1 | Griestu gruntēšana ar universālo grunti | m2 | 35.8
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 7.16
2 | Griestu siltināšana ar akmens vati | m2 | 35.8
| akmens vates plāksnes PAROC CGL 20cy,100mm vai ekvivalents | m2 | 39.38
| līmjava Sakret BK vai ekvivalents | kg | 179
| dībeļi | gb | 214.8
3 | Armējoša sieta iestrāde līmjavā virs akmens vates | m2 | 35.8
| stiklašķiedras siets | m2 | 39.38
| līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 214.8
4 | Griestu gruntēšana pirms apmetuma | m2 | 35.8
| grunts Sakret PG vai ekvivalents | l | 7.16
5 | Griestu plānais apmetums b=8-10mm | m2 | 35.8
| apmetuma java | kg | 143.2
Kāpņu telpu griesti
6 | Dzelzsbetona pārsedžu uzstādīšana | gb | 5
| 9PB-13-37P vai ekvivalents | gb | 2
| 10PB-18-27P vai ekvivalents | gb | 3
| cementa java | m3 | 0.1
7 | Kāpņu telpu pretvēja plākšnu uzstādīšana | m2 | 62.5
| Paros WAS 25t vai ekvivalents | m2 | 68.75
| palīgmateriāli | k-ts | 1
8 | Kāpņu telpu griestu siltināšana | m2 | 62.5
| Paroc extra , 150 mm vai ekvivalents | m2 | 68.75
| Paroc extra , 50 mm vai ekvivalents | m2 | 10.6
9 | Latojuma izbūve | m2 | 62.5
| latas 50x50 mm spiedimpregnētas pret aizdegšanos un puvi | m3 | 1.26
| naglas | kg | 8.6
10 | Tvaika izolācijas ieklāšana | m2 | 62.5
| tvaika izolācijas plēve | m2 | 75
11 | Griestu apšuvums ar ugunsdrošām plāksnēm 30 mm | m2 | 62.5
| Knauf Fireboard 30 mm vai ekvivalents | m2 | 68.8
| skrūves | gb | 375
12 | Griestu gruntēšana | m2 | 62.5
| grunts Sakret UG vai ekvivalents | l | 12.5
13 | Griestu špaktelēšana | m2 | 62.5
| Knauf Fireboard spachtel vai ekvivalents | kg | 125
| palīgmateriāli | k-ts | 1
14 | Griestu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 62.5
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 12.5
15 | Griestu krāsošana | m2 | 62.5
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 21.875
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Dazadi darbi
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/9 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Dažādi darbi
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Demontēt betona laukumus pie ieejām | m2 | 35.4
2 | Grunts atrakšana teknes izveidošanai gar 16 asi. | m3 | 40.5
3 | Grunts transports līdz 6 km atbērtnē | m3 | 40.5
4 | Teknes profilēšana un velēnojuma izveidošana | m2 | 47.5
5 | Grunts atrakšana teknes izveidošanai gar 1 asi. | m3 | 32.2
6 | Grunts transports līdz 6 km atbērtnē | m3 | 32.2
7 | Smilts pamatojuma izveidošana ar blietēšanu 0,2 m | m2 | 62.5
| smilts | m3 | 13.8
8 | Šķembu pamatojuma izveidošana ar blietēšanu | m2 | 62.5
| šķembas 0-8 mm | m3 | 4.8
9 | Bruģakmens saguma ieklāšana | m2 | 62.5
| betona bruģakmens b= 60 mm | m2 | 65.6
10 | Bortakmeņu uzstādīšana | m | 21.5
| DR-1-1 | gb | 14
| BR-10-2-08 | gb | 8
| betons B 7,5 | m3 | 0.52
11 | Drenāžas akas remonts | gb | 1
| Ķeta lūka 5 tn | gb | 1
| Regulēšanas gredzens | gb | 1
| betons B15 | m3 | 0.25
12 | Pagraba lieveņu konstrukciju remonts ( virsmu attīrīšana no apsūnojuma un zāles apaugumiem, betona izdrupumu atjaunošana ar remontbetonu, remontjavu) | vietas | 3
13 | Kāpņu bortu paaugstināšana līdz atzīmei + 0,9 m no zemes virsas | m3 | 2.2
| FIBO 3 vai ekvivalents | m3 | 2.31
| cementa java B10 | m3 | 0.44
14 | Kāpņu bortu attīrīšana no vecā apmetuma, gruntēšana | m2 | 60.9
| grunts | l | 12.2
15 | Kāpņu bortu apmetums | m2 | 60.9
| sanācijas saķeres apmetums Sakret SAS vai ekvivalents | kg | 182.7
| izlīdzinošais apmetums Sakret SP-G vai ekvivalents | kg | 730.8
16 | Kāpņu bortu krāsošana | m2 | 60.9
| grunts Sakret KS-G vai ekvivalents | l | 12.2
| krāsa Sakret KS vai ekvivalents | l | 21.3
17 | Bortu virsmu nosegšana ar cinkoto skārdu | m2 | 12.6
| skārda izstrādājumi | m2 | 13.2
| palīgmateriāli | k-ti | 3
18 | Pagraba logu šahtu remonts | gb | 3
| remontmateriāli | k-ti | 3
19 | Būvgružu savākšana un aizvešana | m3 | 26.5
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Siltummezgls
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/9 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Siltummezgls
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Spiediena starpības regulators AVP DN20 PN16 Kv=6,3m3/h vai ekvivalents | kpl | 1
2 | Spiediena starpības regulators AVP DN20 PN16 Kv=4,0m3/h vai ekvivalents | gb | 1
3 | Cirkulācijas sūknis GRUNDFOS MAGNA 25-100 vai ekvivalents | gb | 2
4 | Cirkulācijas sūknis GRUNDFOS UPE 25-60B vai ekvivalents | gb | 2
5 | Piebarošanas līnijas ūdens skaitītājs Q=1.5m3/h 10bar 90gr.C | gb | 2
6 | Ūdens skaitītājs DN 25 Q=2,5m3/h 10bar. | gb | 2
7 | Filtrs atloku DN50 PN16 | gb | 2
8 | Filtrs atloku DN40 PN16 | gb | 2
9 | Atgaisotājs Flexvent DN 15 PN16 vai ekvivalents | gb | 4
10 | Noslēgventilis NAVAL DN50 metināts | gb | 3
11 | Noslēgventilis NAVAL DN40 metināts | gb | 3
12 | Esošās siltummezgla automātikas un iekārtu pārbaude | kpl | 1
13 | Esošo siltummaiņu skalošana | kpl | 2
14 | Esošā siltummezgla cauruļu un armatūras demontāža un utilizācija | kpl | 1
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.

## Zibens
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/9 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Zibensaizsardzības izbūve
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
Montāžas darbi
1 | Karsti cinkota apaļstieple d=10mm ar montāžu | m | 42
2 | Zemējuma stienis d=20/1500mm ar montāžu | gab. | 18
3 | Zemējuma stieņa spice | gab. | 18
4 | Monolītā alumīnija kopne d=8mm ar montāžu | m | 392
5 | Plastmasas stieples turētājs h=25mm metāla jumtam | gab. | 260
6 | Lietus notekas klemme ar montāžu | gab. | 18
7 | Plastmasas stieples turētājs h=25mm sienai | gab. | 150
8 | Pieslēgspaile pie zemējuma stieņa ar montāžu | gab. | 18
9 | Diagonālā krustklemme ar montāžu | gab. | 15
10 | Savienotājklemme (mērījuma klemme) ar montāžu | gab. | 60
11 | Pretkorozijas lenta ar montāžu | kompl. | 2
12 | Al zibensuztvērējmasts h=1.5m ar montāžu | kompl. | 12
13 | UV staru noturīga PVC caurule ar iekšējo d=16mm nolaidumiem ar montāžu | m | 25
14 | Palīgmateriāli ar montāžu | kompl. | 1
Zemes darbi
15 | Zemējuma kontūra tranšejas rakšana ar roku darba rīkiem 0,7m dziļumā ar sekojošu aizbēršanu | m | 45
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.
Note on D13: msmans01: Tā kā 5m elektrodu tajā apvidū ir nereāli iedzīt, paredzēju garāku tranšeju un garāku stiepli!

## Apkure
1.pielikums
Atklāta konkursa "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā" nolikumam
Iepirkums SVN 2012/9 ERAF
Būves nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija Merķeļa ielā 23, Valkā
Adrese: Merķeļa iela 23, Valka, Valkas novads
Apkure
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=15 mm | m | 43
2 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=20 mm | m | 77
3 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=25 mm | m | 76
4 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=32 mm | m | 213
5 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=40 mm | m | 39
6 | Cauruļvadi no melnām tērauda ūdens gāzu caurulēm d=50 mm | m | 27
7 | Cauruļu fasondaļas | kpl | 1
8 | Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude | 100m | 4.75
9 | Uzmavu lodveida krāns d=15 mm (1/2") | gb | 26
10 | Uzmavu lodveida krāns d=25 mm (1") | gb | 12
11 | Uzmavu lodveida krāns d=20 mm (3/4") | gb | 16
12 | Tukšošanas krāns DN 15 | gb | 60
13 | Noslēgventilis NAVAL DN 32 | gb | 6
14 | Atgaisotāji 1/2" | gb | 12
15 | HERZ balansējošais ventīlis STROMAX-GM DN15 vai ekvivalents | gb | 6
16 | HERZ balansējošais ventīlis STROMAX-GM DN20 vai ekvivalents | gb | 12
17 | HERZ balansējošais ventīlis STROMAX-GM DN25 vai ekvivalents | gb | 6
18 | HERZ balansējošais ventīlis STROMAX- GM DN32 vai ekvivalents | gb | 6
19 | HERZ balansējošais ventīlis STROMAX-GM DN40 vai ekvivalents | gb | 2
20 | HERZ termostatvārsti HERZ-TS-90 DN15 vai ekvivalents | gb | 3
21 | HERZ bremzētājvārsti HERZ-RL-5 DN15 vai ekvivalents, taisnie | gb | 3
22 | Esošo sildķermeņu kāpņu telpā demontāža | gb | 3
23 | Radiators VOGEL & NOOT vai ekvivalents ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju 22K/0.5/1.2 kāpņu telpā | gb | 3
24 | Antikorozijas pārklājums | kpl | 1
25 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=15mm(1/2") | m | 43
26 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=20mm(3/4") | m | 77
27 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=25mm(1") | m | 76
28 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=32mm(1 1/4") | m | 213
29 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=40mm(1 1/2") | m | 39
30 | Siltumizolācijas čaulas s=50mm caurulei d=50mm(2") | m | 27
31 | Līmlente siltumizolācijai | kpl | 1
32 | Pievienošanās vieta esošiem stāvvadiem | vieta | 54
33 | Kronšteini cauruļvadu stiprināšanai | kpl | 1
34 | Sistēmas montāžas darbi | obj | 1
35 | Caurumu veidošana un aizdarīšana (10 vietas) | m3 | 0.08
36 | Pievienošanās vieta esošiem siltumtīkliem | vieta | 4
37 | Esošās apkures sistēmas skalošana | kpl | 1
38 | Esošās apkures sistēmas cauruļvadu ar izolāciju, noslēgarmatūras pagrabstāvā demontāža un utilizācija | kpl | 1
Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzums, nepieciešamie materiāli un papildus darbi būvdarbu
apjoma sarakstā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu
iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši.