APSTIPRINĀTS

SIA „Valkas Namsaimnieks”

Iepirkuma komisijas

2014.gada 13.janvāra sēdē

protokols Nr.4/1

Grozījumi

Atklāta konkursa

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija

Ausekļa ielā 26, Valkā”

Eiropas Savienības fonda projekta DMS/3.4.4.1.0/12/10/049 „Daudzdzīvokļu mājas Ausekļa ielā 26, Valkā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros

(Iepirkuma Id.Nr.: SVN 2013/4 ERAF)

Tehniskā specifikācijā

Tehniskās specifikācijas sadaļā “Apkure”, 1(6).pielikums,  18, 19, 20, 21, 22 punktus (Nr.p.k.) izteikt šādā redakcijā:

| 18 | Siltumizolācijas čaulas s=40mm caurulei d=15mm(1/2") | m | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Siltumizolācijas čaulas s=40mm caurulei d=20mm(3/4") | m | 154 |
| 20 | Siltumizolācijas čaulas s=40mm caurulei d=25mm(1") | m | 106 |
| 21 | Siltumizolācijas čaulas s=40mm caurulei d=32mm(1 1/4") | m | 272 |
| 22 | Siltumizolācijas čaulas s=40mm caurulei d=40mm(1 1/2") | m | 235 |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                       I.Meļķis