## Koptame
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atsifrējums)
Z.v.
____________.gada____.____________
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Būves adrese: | Merķeļa iela 13, Valka
Pasūtījuma Nr: | SVN 2017/1/ERAF
| Tāme sastādīta: | 2017.gada
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana | #VALUE!
| Kopā: | #VALUE!
PVN (21%) |  | #VALUE!
Pavisam būvniecības izmaksas: |  | #VALUE!
Sastādīja: |  |  | 2017.gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
Objekta nosaukums: |  |  | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: |  |  | Merķeļa iela 13, Valka
Iepirkuma identifikācijas numurs: |  |  | SVN 2017/1/ERAF
|  | Par kopejo summu, EUR | #VALUE!
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
|  | Tāme sastādīta: | 2017.gada
Nr.p.k. | kods; tāmes Nr: | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 1.1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
1 | 1.2 | Demontāžas darbi |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
2 | 1.3 | Pamati un cokols |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
3 | 1.4 | Fasāde |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
4 | 1.5 | Jumts, bēniņi |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
5 | 1.6 | Logi un durvis |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
6 | 1.7 | Zibens aizsardzība |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
7 | 1.8 | Apkure |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
Kopā |  |  |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | % | #VALUE!
t.sk.darba aizsardzība |  |  | % | #VALUE!
Peļņa |  |  | % | #VALUE!
Darba devēja soc.nodoklis |  |  | 23.59% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | #VALUE!
|  | Sastādija: | [6 empty] | 2017.gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.1
Lokālā tāme Nr. 1.1
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Merķeļa iela 13, Valka
|  | Pasūtītājs: | SIA "Valkas namsaimnieks"
|  | Pasūtījuma numurs: | SVN 2017/1/ERAF
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  | #VALUE!
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samak-sas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Žoga izbūve, nojaukšana, noma (uz visu būvdarbu laiku) | t. m. | 215 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | Strādnieku konteinera, materiālu konteinera uzstādīšana un noma (uz visu būvdarbu laiku) | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Būvtāfeles uzstādīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Biotualetes uzstādīšana noma (uz visu būvdarbu laiku) | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Maksa par elektroenerģiju (uz visu būvdarbu laiku) | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Maksa par ūdeni (uz visu būvdarbu laiku) | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Objekta apsardze | mēn. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transports izdevumi | [7 empty] | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  | Sastādija: | [6 empty] | 2017.gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.2
Lokālā tāme Nr. 1.2
Demontāžas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Merķeļa iela 13, Valka
|  | Pasūtītājs: | SIA "Valkas namsaimnieks"
|  | Pasūtījuma numurs: | SVN 2017/1/ERAF
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  | #VALUE!
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samak-sas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līg.c. | Skursteņa demontāža (1,76x1,76 m, h~19,5 m) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | Kurināmā glabāšanas piebūves demontāža (2x4,6 m, h~0,4 m (virs zemes)) | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Skursteņa un kurināmā glabāšanas piebūves pamatu atrakšana 2,5 m dziļumā | t.m. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Skursteņa un kurināmā glabāšanas piebūves pamatu demontāža | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Durvju ailas aizmūrēšana ar FIBO 3 blokiem, b=500 mm, vai analogs | m³ | 1.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Būvbedri aizbērt ar esošo un vidēji rupju smilti, blietējot pa 30cm kārtām | m³ | 54.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Būvgružu nogādāšana konteinerā un izvešana uz izgāztuvi | m³ | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transports izdevumi | [7 empty] | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  | Sastādija: | [6 empty] | 2017.gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.3
Lokālā tāme Nr. 1.3
Pamati un cokols
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Merķeļa iela 13, Valka
|  | Pasūtītājs: | SIA "Valkas namsaimnieks"
|  | Iepirkuma identifikācijas numurs: | SVN 2017/1/ERAF
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  | #VALUE!
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samak-sas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Cokola siltināšana
1 | Līg.c. | Esošās betona apmales demontāža, cokola atrakšana 0,3 m dziļumā | t.m. | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.c. | Gaismas aku demontāža | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Būvgružu izvešana | m³ | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Ailu daļēja un pilnīga aizmūrēšana ar FIBO 3 blokiem, b=250 mm, vai analogs | m³ | 2.1862 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Virsmas sagatavošana siltināšanai | m² | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Pamatu hidroizolācijas uzklāšana divās kārtās arī h=300 mm uz armējuma kārtas | m² | 149.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Bituma mastika | kg | 224.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Pamatu siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu | m² | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | grunts Sakret TGW vai analogs | kg | 28.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | ekstrudētais putupolistirols Finnfoam F-300, 50 mm, λ≤0,035 W/(mK) vai analogs | m² | 151.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | līmjava Knauf PM vai ekvivalents | kg | 1080 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | dībeļi | gab. | 720 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.c. | Pamatu virsmas armēšana 1x | m² | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 1008 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | pvc siets | m² | 345.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | pvc stūri | t.m. | 5.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.c. | Pamatu virsmas armēšana, otrā kārtā | m² | 144 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 720 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | pvc siets | m² | 345.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.c. | Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m² | 109.44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | grunts Sakret TGW vai ekvivalents | kg | 21.89 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | dekoratīvais apmetums Sakret SIP vai ekvivalents | kg | 374.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | tonēšana | kg | 374.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.c. | Logu ailu gruntēšana, siltināšana, armēšana, krāsošana | t.m. | 49.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | grunts | kg | 1.181 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | vate 30-50 mm, λ ≤ 0,038 W/(mK) | m² | 11.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 59.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 59.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | vēja izolējošā membrāna | t.m. | 49.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | pvc stūri ar sietu | t.m. | 49.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | siltumizolācijas un loga rāmja salaiduma profils | t.m. | 31.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | grunts Sakret TGW vai ekvivalents | kg | 3.54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | dekoratīvais apmetums Sakret SIP vai ekvivalents | kg | 41.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | tonēšana | kg | 41.34 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.c. | Ģeomembrānas ieklāšana h=0,385 m | m² | 51.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | ģeomembrāna | m² | 57.024 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.c. | Šķembu (fr. 0-40mm) pamatojuma izveide zem ēkas aizsargapmales ar biezumu b=100mm, ieskaitot blietēšanu | m² | 78.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | šķembas (fr. 0-40mm) ar piegādi | m3 | 9.46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.c. | Betona pamatojuma kārtas izveidošana betona bortakmens uzstādīšanai, betona java B7.5 | m3 | 2.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Betona java B7.5 | m3 | 2.29 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.c. | Cokola apmales izbūve no betona bruģakmeņa ( b=60mm) | m² | 78.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | betona bruģakmens Prizma 6, 200x100x60 vai analogs | m² | 86.68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | betona bortakmens 1000x200x80 | t.m. | 114.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | smilts h=50-80mm (fr. 0/4mm) ar piegādi | m³ | 5.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | palīgmateriāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.c. | Pievestas augsnes izlīdzināšana, zālāja atjaunošana | obj. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.c. | Betona reņu montāža (2-4 m attālumā no katras ēkas notekas) | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pagraba pārsegumu siltināšana
48 | Līg.c. | Koka starpsienu augstuma samazināšana starp pagrabiem (kopējā griestu platība bez kāpņu telpām) | m² | 396.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Līg.c. | Apgaismes ķermeņu un nozarkārbu iznešana virs siltumizolācijas, daļēja elektroinstalācijas nomaiņa | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Līg.c. | Griestu siltināšana ar akmens vates lamelām b=100 mm, stiprināt pie griestiem ar līmjavu, λ<=0,038 W/m2K | m² | 396.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Akmens vates lamelas Paroc CGL 100 mm, λ<=0,038 W/mK vai analogs | m² | 436.15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 3013.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Līg.c. | Pagraba starpsienas ar dzīvokli siltināšana | m² | 25.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Tenapors Neo EPS 100 50 mm, λ≤0,031 W/(mK) vai analogs | m³ | 1.557 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | dībeļi | gab | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 199.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Līg.c. | Siltinātās virsmas armēšana | m² | 25.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 199.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | pvc siets | m² | 29.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Līg.c. | Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m² | 25.95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | grunts Sakret PG vai ekvivalents | kg | 7.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | dekoratīvais apmetums Sakret SIP vai ekvivalents | kg | 90.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | tonēšana | kg | 90.83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transports izdevumi | [7 empty] | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  | Sastādija: | [6 empty] | 2017.gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.4
Lokālā tāme Nr. 1.4
Fasāde
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Merķeļa iela 13, Valka
|  | Pasūtītājs: | SIA "Valkas namsaimnieks"
|  | Iepirkuma identifikācijas numurs: | SVN 2017/1/ERAF
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  | #VALUE!
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samak-sas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Fasāde
2 | Līg.c. | Sastatņu montāža un demontāža, tuneļu uzstādīšana pie ieejām (3 gab.) | m² | 1572 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Sastatņu noma uz visu būvniecības laiku | m² | 1572 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | aizsargsiets | m² | 1572 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Virsmas sagatavošana siltināšanai | m² | 1144.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Ķieģeļu palodžu nokalšana zem logiem | t.m. | 212 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Cokola profila uzstādīšana | t.m. | 112 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | cokola profils platums, 200mm b-0.8 mm, dībeļi | t.m. | 117.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Cokola profila uzstādīšana (virs ieejas jumtiņiem) | m | 8.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | cokola profils platums, 150mm b-0.8 mm, dībeļi | t.m. | 8.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | Fasādes virsmas gruntēšana, siltināšana ar akmens vati | m² | 1144.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | grunts | kg | 114.47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | siltumizolācija Paroc Linio 10 150 mm, λ≤0,036 W/(mK) vai analogs | m² | 1223.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | siltumizolācija Paroc ROS 30 150 mm, λ≤0,037 W/(mK) vai analogs | m² | 2.65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | dībeļi | gab. | 9158 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 9157.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.c. | Siltinātās virsmas armēšana | m² | 1144.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 8012.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | pvc siets | m² | 1373.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | pvc stūri | t.m. | 56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.c. | Siltinātās virsmas armēšana otrā kārtā (pie ieejām) | m² | 22.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 111 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | pvc siets | m² | 26.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.c. | Virsmas gruntēšana un dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m² | 1144.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | grunts Sakret PG vai ekvivalents | kg | 343.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | dekoratīvais apmetums Sakret SIP vai ekvivalents | kg | 4006.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | tonēšana | kg | 4006.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Logu un durvju ailes
29 | Līg.c. | Logu aiļu gruntēšana, siltināšana, armēšana, krāsošana | m | 850 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | grunts | kg | 20.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | siltumizolācija Paroc Linio 10 vai analogs, 30-50 mm, λ≤0,036 W/(mK) | m² | 204 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 1020 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 1020 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | vēja izolējošā membrāna | t.m. | 850 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | pvc stūri ar sietu | t.m. | 850 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | siltumizolācijas un loga rāmja salaiduma profils | t.m. | 603 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | grunts Sakret PG vai ekvivalents | kg | 61.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | dekoratīvais apmetums Sakret SIP vai ekvivalents | kg | 714 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | tonēšana | kg | 714 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.c. | Esošo skārda palodžu demontāža | t.m. | 260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.c. | Jaunu ārējo palodžu montāža, PURAL pārklājums vai analogs, b=0.5mm, platums 330mm | t.m. | 260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | skārda palodzes, stiprinājumi | t.m. | 267 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.c. | Ārdurvju AD1, AD2 aiļu gruntēšana,siltināšana, armēšana (2x), gruntēšana, tonēta dekoratīvā apmetuma uzklāšana | t.m. | 21.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | grunts | kg | 0.422 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | siltumizolācija Paroc Linio 10 30-50 mm, λ≤0,036 W/(mK) vai analogs | m² | 4.22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 38.82 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 42.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | vēja izolējošā membrāna | t.m. | 21.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | pvc stūri | t.m. | 23.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | siltumizolācijas un rāmja salaiduma profils | t.m. | 23.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | grunts Sakret PG vai ekvivalents | kg | 0.15825 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | dekoratīvais apmetums Sakret SIP vai ekvivalents | kg | 1.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | tonēšana | kg | 1.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
54 | Līg.c. | Metāla kolonnu attīrīšana, apstrāde ar pretrūsas sastāvu, gruntēšana, krāsošana | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Līg.c. | Metāla kolonnas uzstādīšana, gruntēšana, krāsošana | gab. | 1
56 | Līg.c. | Metāla margas attīrīšana, apstrāde ar pretrūsas sastāvu, gruntēšana, krāsošana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Līg.c. | Metāla margas uzstādīšana, gruntēšana, krāsošana | gab. | 1
58 | Līg.c. | Svaiga gaisa vārstu VTK -100 uzstādīšana (ieskaitot 36 caurumu urbšanu sienās) vai analogs | gab. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | caurumu urbšana, d=100 mm | gab. | 84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Līg.c. | Esošo lietus ūdens noteku demontāža | t.m. | 104 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Līg.c. | Ieejas lieveņa remonts | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Līg.c. | Esošā karoga kāta turētāja demontāža, jauna karoga kāta turētāja uzstādīšana | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Līg.c. | Kāpņu telpas sienu, griestu attīrīšana, plaisu aizdarīšana, špaktelēšana, krāsošana | m2 | 244.4
64 | Līg.c. | Kāpņu laidu remots, margu remonts, krāsošana, lentera ierīkošana | kompl. | 1.00
65 | Līg.c. | Mājas numura zīmes demontāža, uzstādīšana atpakaļ | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Līg.c. | Būvgružu iekraušana konteinerā un nogādāšana izgāztuvē | m³ | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transports izdevumi | [7 empty] | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  | Sastādija: | [5 empty] | 2017.gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.5
Lokālā tāme Nr. 1.5
Jumts un bēniņi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Merķeļa iela 13, Valka
|  | Pasūtītājs: | SIA "Valkas namsaimnieks"
|  | Iepirkuma identifikācijas numurs: | SVN 2017/1/ERAF
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  | #VALUE!
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samak-sas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Jumts
2 | Līg.c. | Ventilācijas kanālu tīrīšana, izpilddokumentācija | kompl. | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Esošā jumta seguma demontāža | m² | 579.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Esošā jumta seguma (šīfera) utilizācija | m² | 579.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Lietus ūdens tekņu demontāža | m | 96.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Esošā latojuma demontāža | m² | 579.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Esošās ķieģeļu dzegas demontāža | m | 96.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Esošo bojāto nesošo koka konstrukciju nomaiņa | m³ | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Daļēja 2 augšējo ķieģeļu rindu demontāža spāru pagarinājumiem | m | 96.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Koka konstrukciju apstrāde ar antiseptiķiem un antipirēniem | m² | 579.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | Spāru pagarināšana | gab. | 96 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | antiseptizēts kokmateriāls 50x140x1000 mm | m³ | 0.74 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.c. | Antikondensāta plēves ieklāšana | m² | 627.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | antikondensāta plēve | m² | 753.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | antiseptizēts kokmateriāls 25x50 | m³ | 0.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | stiprinājumi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.c. | Latojuma uzstādīšana | m² | 627.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | antiseptizēts kokmateriāls 32x100 | m³ | 7.47 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | stiprinājumi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.c. | Tekņu uzstādīšana (b=0,5 mm, Pural vai analogs pārklājums) | m | 96.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | teknes d=125 mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem | t.m. | 101.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.c. | Lietus ūdens noteku uzstādīšana (b=0,5 mm, pural pārklājums) | m | 117 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | notekas d=100 mm ar stiprinājumiem un veidgabaliem | t.m. | 138.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.c. | Profilēta skārda jumta seguma montāža | m² | 627.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | profilēts skārds (Trapecveida lokšņu profils Ruukki T20, 0,5 mm, Pural pārklājums, RR22 ) vai analogs | m² | 671.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | skrūves | gab. | 4703 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.c. | Skārda lāseņa uzstādīšana teknēm (Pural vai analogs pārklājums, b=0,5mm, tonis RR22) | m | 96.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.c. | Vējmalu uzstādīšana (Pural vai analogs pārklājums, b=0,5mm, tonis RR22) | m | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | antiseptizēts kokmateriāls 22x45 | m³ | 0.030888 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | skārda lāsenis 200 mm (Pural vai analogs pārklājums, b=0,5mm, tonis RR22) | t.m. | 28.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.c. | Lūkas uzstādīšana 600x800 mm | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.c. | Kāpņu uz lūku uzstādīšana (metāla, ~2,2 m garas) | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.c. | Kores uzstādīšana Ruukki RA1ARB, vai analogs | m | 48.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.c. | Skārda piekļāvumu pie ventilācijas šahtām uzstādīšana | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.c. | Ventilācijas šahtu augšu daļas remonts ( ~2080…2340x~450 mm) | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.c. | Ventilācijas šahtu apdare virs jumta (krāsots armēts apmetums) | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.c. | Ventilācijas šahtām piemūrēt 2 ķieģeļu rindas pa perimetru | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Celtniecības ķieģeļi, pilnie | m³ | 0.84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Mūrjava | m³ | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.c. | Ventilācijas šahtām rotējošo jumta deflektoru TRN200 montāža ar ventilatora izvada cinkoto skārda kārbu, vai analogs | gab. | 27 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.c. | Vēja kastu apdare ar krāsotiem dēļiem 19x90 mm | m² | 43.45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.c. | Jumta nožogojuma / sniega barjeras uzstādīšana | m | 96.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.c. | Materiālu pacelšana uz jumta, demontējamo materiālu nocelšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.c. | Būvgružu nogādāšana konteinerā un izvešana uz izgāztuvi | m³ | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Bēniņu, kāpņu telpas pārseguma siltināšana
48 | Līg.c. | Virsmas attīrīšana, esošās siltumizolācijas izlīdzināšana, sagatavošana siltināšanai, būvgružu utilizācija | m² | 425 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Līg.c. | Difūzijas membrānas ieklāšana | m² | 425 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | Difūzijas membrāna | m² | 488.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Līg.c. | Beramās akmens vates siltinājuma (b=250 mm) iestrāde | m² | 425 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | beramā vate 250 mm pēc rukuma λ ≤ 0,041W/(mK) | m³ | 127.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Līg.c. | Pretvēja membrānas ieklāšana | m² | 425 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | Pretvēja membrāna, stiprinājumi | m² | 488.75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Līg.c. | Staigāšanas laipu izveide (platums 60 cm) | t.m. | 102 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Līg.c. | Sienu virsmas h=600mm un mūra augšas (ap mūrlatu) dzegā siltināšana | m² | 125.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | siltumizolācija Paroc Linio 10 30-50 mm, λ≤0,036 W/(mK) vai analogs | m² | 131.67 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | dībeļi | gab. | 251 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 627 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Līg.c. | Siltinātās virsmas armēšana | m² | 125.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 627 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | pvc siets | m² | 144.21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Līg.c. | Kāpņu telpas un bēniņu starpsienu virsmas gruntēšana, siltināšana ar akmens vati | m² | 76.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | grunts | kg | 7.641 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | siltumizolācija Paroc Linio 10 150 mm, λ≤0,036 W/(mK) vai analogs | m² | 80.23 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | dībeļi | gab. | 611 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | līmjava Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 504.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Līg.c. | Siltinātās virsmas armēšana | m² | 76.41 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 588.35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | pvc siets | m² | 91.69 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | pvc stūri | t.m. | 13.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Līg.c. | Kāpņu telpas griestu siltināšana (no kāpņu telpas puses ar akmens vates lamelām b=150 mm, stiprināt pie griestiem ar līmjavu, λ<=0,038 W/mK | m² | 36.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | akmens vates lamelas Paroc CGL 100 mm, λ<=0,038 W/mK vai analogs | m² | 39.93 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | Līmjava Sakret BAK vai analogs | kg | 239.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | Ieejas jumtiņš
76 | Līg.c. | Ieejas jumtiņam sagatavot virsmu un pārklāt ar aizsarggrunti, pēc nepieciešamības atsegtās armatūras attīrīt no korozijas un atjaunot betona aizsargkārtu | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Līg.c. | Ieejas jumtiņa armēšana un tonēta dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m² | 11.76 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | stiklašķiedras siets 160 g/m² | m² | 12.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | armējamā java Sakret BAK vai analogs | kg | 89.38 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | grunts Sakret FM-G vai analogs | kg | 3.53 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | gatavais dekoratīvais apmetums Sakret SIP vai analogs | kg | 41.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | tonēšana | kg | 41.16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Līg.c. | Stūra elementa montāža | m | 8.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | Cietas vates stūris 50x50mm | t.m. | 9.24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Līg.c. | Ieejas jumtiņa seguma ieklāšana (divās kārtās) | m² | 14.28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | Bipol Standart EPP vai analogs | m² | 15.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | Bipol XL HPK vai analogs | m² | 15.71 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Līg.c. | Skārda lāseņa uzstādīšana pa perimetru ieejas jumtiņam | m | 16.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | Skārda lāsenis 300 mm, b=0,5 mm, Pural vai analogs pārklājums | t.m. | 18.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Līg.c. | Galeco teknes uzstadīšana (90 mm) vai analogs | m | 12.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | Galeco tekne Ø90 mm vai analogs | t.m. | 13.86 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Līg.c. | Galeco notekas uzstadīšana (50 mm) vai analogs | m | 7.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | Galeco noteka Ø50 mm vai analogs | t.m. | 8.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Līg.c. | Skārda malu uzstādīšana | m | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | Skārda lāsenis 250 mm, b=0,5 mm, Pural vai analogs pārklājums | t.m. | 12.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | Skārda lāsenis 350 mm, b=0,5 mm, Pural vai analogs pārklājums | t.m. | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | Skārda balsts, palīgmateriāli | t.m. | 4.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transports izdevumi | [7 empty] | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  | Sastādija: | [6 empty] | 2017.gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.7
Lokālā tāme Nr. 1.7
Zibens aizsardzība
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Merķeļa iela 13, Valka
|  | Pasūtītājs: | SIA "Valkas namsaimnieks"
|  | Iepirkuma identifikācijas numurs: | SVN 2017/1/ERAF
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  | #VALUE!
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samak-sas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Zibens aizsardzība
2 | Līg.c. | Tranšejas atrakšana, aizrakšana (10-20 cm platumā) | m | 267 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.c. | Zibens novedējstieple Al MgSi d=8mm | m | 450 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Kontrolmērijuma klemme | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Cinkots tērauda apaļdzelzis d=10mm | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Zibens uzstvērējs Al MgSi d=16 l=1,0 m | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Zibens uztvērēja turētājs pie skursteņa | kompl. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Zemējuma kontūrs karsti cinkots tērauda lenta 30x3,5mm | m | 280 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Savienojumaklemme zibens novedējstieplei | gab. | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Savienojuma klemme plakandzelzis-plakandzelzis | gab. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | Savienojuma klemme apaļdzelzis- plakandzelzs | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.c. | Stieples turētājs, plastmasa ar dībeli | gab. | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.c. | Stieples turētājs divslīpju jumtiem | gab. | 280 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.c. | Cinkots zemējuma elektrods 3 m ar pievienojuma spaili | gab. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.c. | Seguma atjaunošana | m² | 80.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transports izdevumi | [7 empty] | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  | Sastādija: | [6 empty] | 2017.gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.6
Lokālā tāme Nr. 1.6
Logi un durvis
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Merķeļa iela 13, Valka
|  | Pasūtītājs: | SIA "Valkas namsaimnieks"
|  | Iepirkuma identifikācijas numurs: | SVN 2017/1/ERAF
Tāme sastādīta 2015. gada tirgus cenās
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  | #VALUE!
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samak-sas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2 |  | Logi un durvis koplietošanas telpām
3 | Līg.c. | Esošo logu un durvju demontāža un utilizācija, | gab. | 28 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Jaunu logu, restu uzstādīšana | gab. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | pagraba logs ar pildiņā montētu ventilācijas resti L-4 550x1500 mm | gab. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | metāla ventilācijas restes L-5 550x1000 bēniņos | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Tvaika izolācijas membrāna | t.m. | 53.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Pagraba logu aiļu apdare no iekšpuses | gab. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tvaika izolācijas membrāna (iekšējā) GreenteQ vai ekvivalents | t.m. | 58.6
|  | armējamā java Sakret BAK vai ekvivalents | kg | 225.6
|  | armējošais siets , ρ ≥ 160 g/m² | m² | 32.2
|  | akmens vates izolācija, λ≤0,036 W/(mK) | m3 | 3.6
9 | Līg.c. | Jaunu kāpņu telpas vējtvera durvju uzstādīšana (1000x2100 mm), PVC, ar stiklu | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Jaunu pagraba durvju uzstādīšana (1000x2200), PVC, ar ventilācijas resti apakšā | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | Jaunu bēniņu durvju uzstādīšana (900x1700), metāla, EI30, U ≤ 1,8 W/m²K | gab. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.c. | Durvju aiļu iekšējā apdare | gab. | 9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tvaika izolācijas membrāna (iekšējā un ārējā) GreenteQ vai ekvivalents durvīm D3 | t.m. | 34.2
|  | ģipškartona apdare uz metāla profiliem ar metāla stūri un PVC pieslēguma profilu durvju rāmim | t.m. | 89.4
|  | virsma špaktelēta, slīpēta | m² | 19.5
|  | virsma krāsota 2 kārtas | m² | 19.5
12 |  | krāsa Bindo 20 vai ekvivalents | l | 2.2
13 |  | Logi dzīvokļos ar iekšējo palodzi un ailas apdari
14 | Līg.c. | Esošo logu demontāža un utilizācija | gab | 34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.c. | Jaunu PVC logu uzstādīšana (saglabojāt esošo dalījumu, baltā krāsā), dzīvokļos, U≤ 1,3 W(m2K) | gab | 34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Logs L-2(1,500x1,460) | gab | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Logs L-1(2,280x1,460) | gab | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Pretvēja izolācijas membrāna (ārējā) GreenteQ vai ekvivalents | m | 259 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.c. | Iekšējo PVC palodžu Moller PC40 vai ekvivalents uzstādīšana dzīvokļos, platums 400mm | t.m. | 73 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.c. | Logu aiļu apdare no iekšpuses dzīvokļos | gab | 34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tvaika izolācijas membrāna (iekšējā) GreenteQ vai ekvivalents | t.m. | 259
|  | ģipškartona apdare uz metāla profiliem ar metāla stūri un PVC pieslēguma profilu loga rāmim | t.m. | 184.1
|  | virsma špaktelēta, slīpēta | m² | 73.64
|  | virsma krāsota 2 kārtas | m² | 73.64
|  | krāsa Bindo 20 vai ekvivalents | l | 8.2
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transports izdevumi | [7 empty] | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  | Sastādija: | [6 empty] | 2017.gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1.8
Lokālā tāme Nr. 1.8
Apkure
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka
|  | Objekta nosaukums: | Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
|  | Objekta adrese: | Merķeļa iela 13, Valka
|  | Pasūtītājs: | SIA "Valkas namsaimnieks"
|  | Iepirkuma identifikācijas numurs: | SVN 2017/1/ERAF
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās
[11 empty] | Tāmes izmaksas EUR |  | #VALUE!
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
[10 empty] | Tāme sastādīta: |  | 2017.gada
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samak-sas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Laika norma (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2 |  | Apkure, pagrabstāvs
3 | Līg.c. | Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna DN15(21.3x2.8) | t.m. | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.c. | Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna DN20(26.9x2.8) | t.m. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.c. | Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna DN25(33.7x3.2) | t.m. | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.c. | Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna DN32(42.3x3.2) | t.m. | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.c. | Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna DN40(48.3x3.5) | t.m. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.c. | Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna N50(60.3x3.5) | t.m. | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.c. | Rūpnieciski izgatavoti tērauda cauruļvadu veidgabali | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.c. | Cauruļvadu gruntējums | m2 | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.c. | Cauruļvadu antikorozijas pārklājums 2 reizes, ne mazāk par 100 mikroniem | m2 | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.c. | Akmens vates čaulas, UTPS 4.0, λ≤0,032 W/(mK) (vai ekvivalents) DN15 (21.3x2.8), b=40mm | t.m. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.c. | Akmens vates čaulas, UTPS 4.0, λ≤0,032W/(mK) (vai ekvivalents) DN20(26.9x2.8), b=40mm | t.m. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.c. | Akmens vates čaulas, UTPS 4.0, λ≤0,032 W/(mK) (vai ekvivalents) DN25(33.7x3.2), b=40mm | t.m. | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.c. | Akmens vates čaulas, UTPS 4.0, λ≤0,032 W/(mK) (vai ekvivalents) DN32(42.3x3.2), b=40mm | t.m. | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.c. | Akmens vates čaulas, UTPS 4.0, λ≤0,032 W/(mK)(vai ekvivalents) DN40(48.3x3.5), b=50mm | t.m. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.c. | Akmens vates čaulas, UTPS 4.0, λ≤0,032 W/(mK)(vai ekvivalents) DN50(60.3x3.5), b=50mm | t.m. | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.c. | Izolācijas veidgabali, (vai ekvivalents) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.c. | PVC pārklājums, (vai ekvivalents) | t.m. | 430 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.c. | PVC veidgabali, (vai ekvivalents) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.c. | Radiators "Purmo Compact" ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, - kāpņu telpa, (vai ekvivalents) C22-900x700 (Q=1390 W) | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.c. | Termogalva RA 2920, (vai ekvivalents) | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.c. | Termostatiskais vārsts RA-G, (vai ekvivalents) | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.c. | Noslēgvārsts RLV,(vai ekvivalents) | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.c. | Balansēšanas vārsts AB-QM, (vai ekvivalents) DN10 | gb. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.c. | Balansēšanas vārsts AB-QM, (vai ekvivalents) DN15LF | gb. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.c. | Balansēšanas vārsts AB-QM, (vai ekvivalents) DN15 | gb. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.c. | Temperatūras kontrolieris AB-QT, (vai ekvivalents) | gb. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.c. | Noslēgvārsts MSV-S, (vai ekvivalents) DN15 | gb. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.c. | Noslēgvārsts MSV-S, (vai ekvivalents) DN20 | gb. | 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.c. | Izlaišanas krāns DN15 | gb. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.c. | Atgaisotājs DN15 | gb. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.c. | Palīgmateriāli, saskrūvēs un citi veidgabali | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.c. | Cauruļvadu stiprinājumi ar gumijas starplikām | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.c. | Pievienošanās vieta esošiem stāvvadiem | gb. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.c. | Sienu virsmu attīrīšana, apmešana, špaktelēšana un krāsošana (pēc radiatoru demontāžas) līdz baltai apdarei, kāpņu telpas | kpl. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.c. | Esošās apkures sistēmas cauruļvadu pagrabstāvā demontāža | t.m. | 455 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.c. | Esošās apkures sistēmas cauruļvadu pagrabstāvā utilizācija | t.m. | 455 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.c. | Esošās siltumizolācijas demontāža | t.m. | 430 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.c. | Esošās siltumizolācijas utilizācija | t.m. | 430 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līg.c. | Esošās apkures sistēmas radiatoru demontāža, kāpņu telpas | gb. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līg.c. | Esošās apkures sistēmas radiatoru utilizācija, kāpņu telpas | gb. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līg.c. | Esošās apkures sistēmas skalošana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līg.c. | Apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līg.c. | Apkures sistēmās hidrauliskā ieregulēšana un akta sastādīšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Līg.c. | Sistēmas montāžas darbi | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Līg.c. | Sistēmas marķēšana | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Apkure dzīvokļos
49 | Līg.c. | Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna DN10(12.5x2.0) | t.m. | 105 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Līg.c. | Rūpnieciski izgatavota tērauda caurule melna DN15(21.3x2.8) | t.m. | 310 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Līg.c. | Rūpnieciski izgatavoti tērauda cauruļvadu veidgabali | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Līg.c. | Cauruļvadu gruntējums | m2 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Līg.c. | Cauruļvadu antikorozijas pārklājums 2 reizes, ne mazāk par 100 mikroniem | m2 | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Līg.c. | Radiators "Purmo Compact" ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, (vai ekvivalents) C11-300-700 | gb. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Līg.c. | Radiators "Purmo Compact" ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, (vai ekvivalents) C21-400-900 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Līg.c. | Radiators "Purmo Compact" ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, (vai ekvivalents) C21-450-1000 | gb. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Līg.c. | Radiators "Purmo Compact" ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, (vai ekvivalents) C21-450-1100 | gb. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Līg.c. | Radiators "Purmo Compact" ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, (vai ekvivalents) C21-450-1200 | gb. | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Līg.c. | Radiators "Purmo Compact" ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, (vai ekvivalents) C21-450-1400 | gb. | 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Līg.c. | Radiators "Purmo Compact" ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, (vai ekvivalents) 21-450-1600 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Līg.c. | Radiators "Purmo Compact" ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, (vai ekvivalents) C21-450-800 | gb. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Līg.c. | Radiators "Purmo Compact" ar stiprināšanas kronšteiniem pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorķi, (vai ekvivalents) C21-450-900 | gb. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Līg.c. | Termogalva RA 2000, (vai ekvivalents) | gb. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Līg.c. | Termostatiskais vārsts RA-G, (vai ekvivalents) | gb. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Līg.c. | Noslēgvārsts RLV,(vai ekvivalents) | gb. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Līg.c. | Atpakaļplūdes ierobežotājs, (vai ekvivalents) RTD-CB | gb. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Līg.c. | Alokatori vai cita siltuma uzskaites sistēma (montējama uz katra radiatora), (vai ekvivalents) Sontex 556 Radio | gb. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Līg.c. | Alokatoru uzstādīšana, montāža, (vai ekvivalents) | gb. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Līg.c. | Datu savācējs, (vai ekvivalents) Supercom 646 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Līg.c. | Datu savācējs, (vai ekvivalents) Supercom 656R | gb. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Līg.c. | Programmatūra, (vai ekvivalents) | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Līg.c. | Tikla izbūve, saslēgums ar datu serveri, konfigurācija, | gb. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Līg.c. | Sienu virsmu attīrīšana, apmešana, špaktelēšana un krāsošana (pēc radiatoru demontāžas) līdz baltai apdarei | gb. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Līg.c. | Traucējošo elementu atvirzīšana/demontāža, atpakaļ montāža | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Līg.c. | Esošās apkures sistēmas radiatoru demontāža | gb. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Līg.c. | Esošo apkures sistēmas radiatoru utilizācija | gb. | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | Siltummezgls
78 | Līg.c. | Cirkulācijas sūknis apkures sistēmai, Q=92.2 kW, H=6m, (vai ekvivalents) Magna3 25-100 | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Līg.c. | Cirkulācijas sūknis karstam ūdenim, Q=197 kW, H=6m,(vai ekvivalents) Magna3 25-80N | gb. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Līg.c. | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Līg.c. | Elektroinstalācijas materiāli ( el. kabeļi, zemējuma kontūrs utml.) | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Līg.c. | Montāžas materiāli | kpl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Transports izdevumi | [7 empty] | % |  |  | #VALUE! |  | #VALUE!
[11 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  | Sastādija: | [6 empty] | 2017.gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## Sheet1 (hidden)
Žogs |  | Apmale
48 |  | 99.7 |  |  | Pagraba logi
13.3 |  | 37.3
13.1 |  | 16.5 |  |  | b | h | Skaits |  | Perimetrs 1 | Perimetrs visiem |  | 3 malas | 3 malas visiem
13.4 |  | 16.5 |  |  | 1.18 | 0.88 | 8 |  | 4.12 | 32.96 |  | 2.94 | 23.52
13.3 |  | 16.5 |  |  | 0.9 | 0.9 | 4 |  | 3.6 | 14.4 |  | 2.7 | 10.8
52.5 |  | 16.5 | [7 empty] | 47.36 |  |  | 34.32
19.9 |  | 203
20.3 |  | 142.1
20.9
20.9
235.6
Stūri |  | Parapeti |  |  | logi |  | maināmo logu ailas |  | palodzes
98.2 |  | 39 |  |  | 13 |  | 128 |  | 44.38
77 |  | 14.3 |  |  | 19 |  | 73.12 |  | 25.36
12.54 |  | 6.9 |  |  | 17 |  | 107.94 |  | 24.57
20.9 |  | 27.93 |  |  | 11 |  | 52.8 |  | 15.2
104.5 |  | 6 |  |  | 1 |  | 171 |  | 33.25
15.4 |  | 8 |  |  | 66 |  | 82 |  | 13.5
20.8 |  | 9.2 |  |  | 13 |  | 7.8 |  | 1.15
15.4 |  | 1 |  |  | 6 |  | 622.66 |  | 157.41
9.82 |  | 6 |  |  | 23
5.6 |  | 1.5 |  |  | 21
15.4 |  | 119.83 |  |  | 15
9.82 |  |  |  |  | 5
20.8 |  |  |  |  | 5
2.8 |  |  |  |  | 5
10.2 |  |  |  |  | 220
904
5.7
9.82
1358.7
[9 empty] | Perimetrs |  | zem palodzes
Logi | b | h | skaits |  | Laukums 1 | Laukums visiem |  |  | 1 | visiem
L-1.1 | 3.07 | 1.5 | 32 |  | 4.605 | 147.36 |  |  | 9.14 | 292.48 | 101.44
L-1.2 | 3.07 | 1.5 | 17 |  | 4.605 | 78.285 |  |  | 9.14 | 155.38 | 53.89
L-1.3 | 3.07 | 1.5 | 11 |  | 4.605 | 50.655 |  |  | 9.14 | 100.54 | 34.87
L-1.4 | 3.07 | 1.5 | 1 |  | 4.605 | 4.605 |  |  | 9.14 | 9.14 | 3.17
L-2 | 1.07 | 1.5 | 66 |  | 1.605 | 105.93 |  |  | 5.14 | 339.24 | 77.22
L-3 | 1.8 | 1.5 | 19 |  | 2.7 | 51.3 | 438.135 | 479.385 | 6.6 | 125.4 | 36.1
L-4 | 1.7 | 1.5 | 44 |  | 4.02 | 176.88 |  |  | 9 | 396 | 79.2
L-5 | 1.3 | 1.5 | 20 |  | 3.42 | 68.4 |  |  | 8.2 | 164 | 28
L-6 | 1.1 | 1.5 | 5 |  | 3.12 | 15.6 |  |  | 7.8 | 39 | 6
L-7 | 3.6 | 1.5 | 5 |  | 6.87 | 34.35 | 295.23 |  | 12.8 | 64 | 18.5
L-10 | 1.5 | 1.1 | 25 |  | 1.65 | 41.25 | 733.365 |  | 5.2 | 130 | 40
[6 empty] | 774.615 |  |  |  | 1815.18 | 478.39
220
Durvis | b | h | skaits |  | Laukums 1 | Laukums visiem |  |  | Perimetrs
D-1 | 1.03 | 2.28 | 5 |  | 2.3484 | 11.742 |  |  | 5.59 | 27.95
D-2 | 1.3 | 2.13 | 5 |  | 2.769 | 13.845 | 25.587 |  | 5.56 | 27.8
D-5 | 1 | 2.1 | 5 |  | 2.1 | 10.5 |  |  | 5.2 | 26
D-6 | 0.9 | 2.1 | 5 |  | 1.89 | 9.45 |  |  | 5.1 | 25.5
107.25
100 mm
S3 | 657.88
sienas ar logiem | 362.65
sānu sienas | 178.08
540.73
50 mm | l | h | laukums
S4 | 41.14 | 15.9 | 654.126
| 1.38 | 3.1 | 4.278
| 12.5 | 2.8 | 35
| 5.35 | 17.75 | 94.9625
| 24.55 | 2.53 | 62.1115
| 3.7 | 15.75 | 58.275
| 88.62 |  | 908.753
| l | h | laukums
S2 | 67.29 | 15.3 | 1029.537
| 5.36 | 15.9 | 85.224
| 21.5 | 15.75 | 338.625
| 32.61 | 15.9 | 518.499
| 7.92 | 15.82 | 125.2944
| 14.1 | 2.45 | 34.545
| 12.43 |  | -30.24
205
| 161.21 |  | 2306.4844
Kāpņu telpas | l | h | laukums
S2 | 71.5 | 2.6 | 185.9
D7 | 0.9 | 1.5 | 20.25 |  | 4.8 | 72
| 58 |  | 165.65
Jums līmeņu maiņas vietās | l | h | laukums
S2 | 15.36 | 3.65 | 56.064
| 9.82 | 2 | 19.64
| 25.18 |  | 75.704
S2 KOPĀ | 2306.4844 |  | cok profils | 150 mm | 50 mm
| 165.65 |  |  | 244.39 | 88.62
75.704
-479.385
2068.4534
Paroc ROS 30
150 mm | 6.3
Paroc ROS 30 | l | h
100 mm | 121 | 0.3 | 36.3
PVC stūri | 15.9 | 55 | 874.5
| 2.8 | 7 | 19.6
| 17.45 | 25 | 436.25
| 17.25 | 13 | 224.25
1554.6
Armēšana 2. kārtā
84.235
59.92
-25.587
118.568
50x100
325.8
20.36
| 346.16 | 1.7308
25x100
1045.8
53
| 1098.8 | 2.747
Starplogu karkasi | 284.2
150 mm | 105
48
| 437.2 | 1.5
655.8
-438.135
217.665
Starplogu karkasi | 120 |  |  | L-4 | 3.6 | 44 | 158.4
100 mm | 109.2 |  |  | L-5 | 3 | 20 | 60
| 229.2 | 1.5 |  | L-6 | 2.7 | 5 | 13.5
| 343.8 |  |  | L-7 | 6.45 | 5 | 32.25
| -264.15 | [5 empty] | 264.15
79.65
297.315
Vent.kanāli | 50
6
18
21
16
24
135