## Vāks
Pasūtītājs: SIA ''Valkas Namsaimnieks''
Reģ.Nr. 44103055060
Juridiskā adrese: Rīgas iela 22, Valka, Valkas nov., LV-4701
Projektētājs: SIA "ARTEMI"
Reģ.Nr.40103162283
Juridiskā adrese: „Jaunzemi”, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV 4013
Ekonomiskā daļa: SIA
Reģ.Nr.
Juridiskā adrese:
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā
Kad. Nr. 9401 001 0528
Iepirkuma ID Nr. SVN 2017/4/ERAF
Darbu apjomi
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________

## Saturs
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Kārtas Nr. | Tāmes | Apraksts | Lapas
num. | numurs |  | puse
1 | 2 | 3 | 4
Pasūtītājs: SIA ''Valkas Namsaimnieks''
Projektētājs: SIA "ARTEMI"
Ekonomiskā daļa: SIA
Reģ.Nr.
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā
Iepirkuma ID Nr. SVN 2017/4/ERAF
Tāmju saraksts
1 |  | Paskaidrojuma raksts | 3
2 |  | Būvniecības koptāme | 4
3 |  | Kopsavilkuma aprēķins | 5
4 | 0 | Būvlaukuma uzturēšana, demontāžas un sagatavošanas darbi | 7
| 0 | 0
5 | 0-1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi | 7
| 0 | 0
6 | 0-2 | Būvobjekta uzturēšanas izmaksas | 8
| 0 | 0
7 | 0-3 | Demontāžas darbi | 9
| 0 | 0
8 | 1 | Būvdarbi un montāžas darbi | 10
9 | 1-1 | Cokols, gaismas akas un ēkas apmale | 10
| 0 | 0
10 | 1-2 | Fasādes siltināšana un apdare | 12
| 0 | 0
11 | 1-3 | Ieejas jumtiņa atjaunošana | 14
| 0 | 0
12 | 1-4 | Pārsegumu siltināšana | 15
| 0 | 0
13 | 1-5 | Jumts - dažādi darbi | 16
| 0 | 0
14 | 1-6 | Balkonu atjaunošana | 18
| 0 | 0
15 | 1-7 | Logu montāža | 19
| 0 | 0
16 | 1-8 | Durvju un ventilācijas restu montāža | 21
| 0 | 0
17 | 1-9 | Kāpņu telpu remonts | 22
| 0 | 0
18 | 1-10 | Zibensaizsardzības montāža | 23
| 0 | 0
19 | 1-11 | Apkures sistēmas montāža | 24

## Paskaidrojums
Pasūtītājs: SIA ''Valkas Namsaimnieks''
Projektētājs: SIA "ARTEMI"
Ekonomiskā daļa: SIA
Reģ.Nr.
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā
Iepirkuma ID Nr. SVN 2017/4/ERAF
Paskaidrojuma raksts
Pasūtītāja tāmju aprēķinā paredzēti:
Materiālu, būvgružu transports %
Virsizdevumi %
Peļņa %
Darba devēja sociālais nodoklis %
Finanšu rezerves neparedzētiem darbiem, kas rodas Līguma izpildes laikā 5%
Pievienotās vērtības nodoklis %\
Līgumcena sastāv no celtniecības, montāžas izdevumu kopsummas ar Latvijas Valsts normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļiem.
Piezīme:
Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-15 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas.
Cenu tabulas ir jāaizpilda euro (EUR).
Zemāk minēto darbu apjomu pozīciju saraksts neizslēdz citas pozīcijas, kuras nepieciešamas, lai pilnīgi pabeigtu attiecīgo darbu atbilstoši Tehniskā projekta risinājumiem.
Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniskā projekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem Tehniskā projektā norādīto.
Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.
Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju objektam (piem., iekārtu ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objekta iekārtu lietošanā, izmaksas par materiālu un iekārtu testēšanu).
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji nav zemāki par projektā piedāvātajiem.
Ja Apjomos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju, būviztrādājumu, iekārtu un produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un Tāmēs izcenot šiem konkrētajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām vai produktiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, būvizstrādājumus, iekārtas vai produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Apjomos minētiem, kā arī atbilst Tehniskajam projektam un Tehniskajām specifikācijām.

## Koptāme
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Ēkas fasāde
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā
Kad. Nr. 9401 001 0528
Iepirkuma ID Nr. SVN 2017/4/ERAF
Sastādīts _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Tāmes Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas EUR
1 | 2 | 3 | 4
1 | 0 | Būvlaukuma uzturēšana, demontāžas un sagatavošanas darbi
2 | 1 | Būvdarbi un montāžas darbi
3 |  | Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
4 |  | Finanšu rezerves neparedzētiem darbiem, kas rodas līguma izpildes laikā 5 %
5 |  | Būvniecības izmaksas ar neparedzētiem izdevumiem bez PVN
6 |  | Pievienotās vērtības nodoklis %
7 |  | Pavisam būvniecības izmaksas
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Būves nosaukums: Ēkas fasāde
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā
Kad. Nr. 9401 001 0528
Iepirkuma ID Nr. SVN 2017/4/ERAF
|  | Par kopējo summu, EUR | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Sastādīts _____.gada ____.____________
Nr.p.k. | Tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Būvlaukuma uzturēšana, demontāžas un sagatavošanas darbi
2 | 0-1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi
3 | 0-2 | Būvobjekta uzturēšanas izmaksas
4 | 0-3 | Demontāžas darbi
5 |  | Būvlaukuma uzturēšana, demontāžas un sagatavošanas darbi
6 | 1 | Būvdarbi un montāžas darbi
7 | 1-1 | Cokols, gaismas akas un ēkas apmale
8 | 1-2 | Fasādes siltināšana un apdare
9 | 1-3 | Ieejas jumtiņa atjaunošana
10 | 1-4 | Pārsegumu siltināšana
11 | 1-5 | Jumts - dažādi darbi
12 | 1-6 | Balkonu atjaunošana
13 | 1-7 | Logu montāža
14 | 1-8 | Durvju un ventilācijas restu montāža
15 | 1-9 | Kāpņu telpu remonts
16 | 1-10 | Zibensaizsardzības montāža
17 | 1-11 | Apkures sistēmas montāža
18 | 1 | Būvdarbi
19 |  | Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
20 |  | Virsizdevumi %
21 |  | t.sk. darba aizsardzība
22 |  | Peļņa %
23 |  | Darba devēja sociālais nodoklis %
24 |  | Pavisam kopā
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________

## 0-1
|  |  | Tāme Nr. | 0-1
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, DOP daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0
0
1 | Lc | Ugunsdzēsības stends, ugunsdrošības pasākumi būvlaukumā | gb. | 2
2 | Lc | Būvtāfeles izgatavošana un montāža | gb. | 1
3 | Lc | Pirmās palīdzības aptieciņa | gb. | 1
4 | Lc | Materiālu krautuves zonas ierīkošana, uzturēšana | gb. | 2
5 | Lc | Gājēju tunelis, nojume | kpl. | 4
6 | Lc | Koka stumbra dēļu vairogu aizsargs būvdarbu laikā, H=2m | gb. | 6
7 | Lc | Pagaidu žoga (150x150mm) h=2m un vārtu 4,5 m montāža, noma, demontāža | m | 202.8
8 | Lc | Pagaidu norāžu – zīmju izvietošana | kpl. | 1
9 | Lc | Darbu veikšanas projekta (DVP) sagatvošana un saskaņošana | kpl. | 1
10 | Lc | Celtniecības moduļu izkraušana un uzstādīšana | kpl. | 1
11 | Lc | Atjaunojams zāliens sēšana uz blietētas grunts ar auglīgu melnzemi, h=10cm, ielabojot to ar organisko un minerālmēslojumu, izsēja 50 g/m2 | m2 | 180
|  | Augsne 100 mm | m3 | 19.8
|  | Zāliena sēklas | kg | 9
|  | Minerālmēsli | kg | 18
12 | Lc | Būvlaukuma sakārtošana un objekta ģenerāltīrīšana | kpl. | 1
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0-1 |  | Tiešās izmaksas | kopā: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 0-2
|  |  | Tāme Nr. | 0-2
Būvobjekta uzturēšanas izmaksas
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, DOP daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0
0
1 | Lc | Celtniecības modulis 1gb. strādnieku ģērbtuves, slēdzams | mēneši | 5
2 | Lc | Celtniecības modulis inventāram 1gb. jūras konteiners, slēdzams | mēneši | 5
3 | Lc | Bio tualetes 1gab. | mēneši | 5
4 | Lc | Būvgružu konteineri 1 kpl./dažādiem šķirotiem atkritumiem | mēneši | 5
5 | Lc | Ūdensvada un kanalizācijas nodrošināšana objektā, no esošās ēkas tīkliem, iepriekš uzstādot skaitītāju (saskaņojot ar pasūtītāju) | mēneši | 5
6 | Lc | Elektroenerģijas nodrošināšana objektā, no esošās ēkas tīkliem – esoša elektrosadales skapja, iepriekš fiksējot rādījumus (saskaņojot ar pasūtītāju) | mēneši | 5
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
0-2 |  | Tiešās izmaksas | kopā: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 0-3
|  |  | Tāme Nr. | 0-3
Demontāžas darbi
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļu rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0
0
1 | Lc | Metāla konstrukcijas demontāža no jumta plaknes | kpl. | 1
2 | Lc | Logu demontāža | gb. | 84
3 | Lc | Sagatavošanās darbi - nepieciešamības gadījumā nokalt esošo logu ailes apmetumu | kpl. | 1
4 | Lc | Durvju demontāža | gb. | 12
5 | Lc | Demontēt esošās betona plāksnes ēkas apmalei | m2 | 130.9
6 | Lc | Esošā betona pakāpiena demontāža | kpl. | 4
7 | Lc | Ārsiena S-4, mezgls 8 esošās koka apdares konstrukcijas demontāža | m2 | 203.06
8 | Lc | Demontēt esošos balkonu norobežojošo plakņu aizpildījumus | m2 | 134
9 | Lc | Paneļa posma demontāža bēniņu lūkas ailes izveidei, mezgls 6a, stiegras pielocītas | kpl. | 2
10 | Lc | Esošās bēniņu lūkas demontāža | gb. | 2
11 | Lc | Būvgružu savākšana, iekraušana un izvešana uz izgāztuvi ar utilizāciju | m3 | 70
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
0-3 |  | Tiešās izmaksas | kopā: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1-1
|  |  | Tāme Nr. | 1-1
Cokols, gaismas akas un ēkas apmale
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0
0
|  | Cokols saskaņā ar ETAG 004, mezgls 1, S-1 AR-12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lc | Cokola atrakšana un aizbēršana, h=60cm, t.sk.liekās grunts izvešana | m3 | 48.71
2 | Lc | Pamatu virsmas tīrīšana | m2 | 97.42
3 | Lc | Vertikāla hidroizolācija 2.kārtās - Atlas universālā bituma masa | m2 | 97.42
4 | Lc | Ģeomembrāna DELTA-PT (vai ekvivalents) | m2 | 97.42
5 | Lc | Cokola siltinājums ar ekstrudēto putupolistirolu Tenapors Supra EPS-120 zils vai ekvivalents uz līmjavas (ƛ≤0,037 W/mk), b=50mm (iestrādes dziļums zem zemes 600mm) | m2 | 173.74
6 | Lc | Stiklašķiedras armējošais siets, līmjava p≥160g/m2+160g/m2 | m2 | 76.32
7 | Lc | Grunts SAKRET PG vai analogs | m2 | 76.32
8 | Lc | Dekoratīvais apmetums Sakret SIP B 1 mm (virszemes daļā) vai analogs | m2 | 76.32
Cokols saskaņā ar ETAG 004, mezgls 1, S-4 AR-12
9 | Lc | Cokola atrakšana un aizbēršana, h=60cm, t.sk.liekās grunts izvešana | m3 | 12.79
10 | Lc | Pamatu virsmas tīrīšana | m2 | 21.31
11 | Lc | Vertikāla hidroizolācija 2.kārtās - Atlas universālā bituma masa | m2 | 21.31
12 | Lc | Ģeomembrāna DELTA-PT vai analogs | m2 | 21.31
13 | Lc | Cokola siltinājums ar ekstrudēto putupolistirolu Tenapors Supra EPS-120 zils vai ekvivalents uz līmjavas (ƛ≤0,037 W/mk), b=50mm (iestrādes dziļums zem zemes 600mm) | m2 | 27.22
14 | Lc | Stiklašķiedras armējošais siets, līmjava, p≥160g/m2+160g/m2 | m2 | 27.22
15 | Lc | Grunts SAKRET PG vai analogs | m2 | 27.22
16 | Lc | Dekoratīvais apmetums Sakret SIP B (vai ekvivalents) 1 mm (virszemes daļā) | m2 | 5.91
17 | Lc | Jauns betona bruģakmens pakāpiens, b=800mm, t.sk.,betona apmale 80x200x1000mm, L=15.12t.m Mezgls 4 , AR-15 | m2 | 12.1
Gaismas akas, mezgls 7 AR-19
18 | Lc | Esošās gaismas akas atjaunot. Uzstādīt jaunu cinkota tērauda režģi 690x1400mm. Saglabāt, attīrīt esošo ūdens novadīšanu | kpl. | 8
19 | Lc | Cokola siltinājums ar ekstrudēto putupolistirolu Tenapors Supra EPS-120 zils vai ekvivalents uz līmjavas (ƛ≤0,037 W/mk), b=50mm (iestrādes dziļums zem zemes 600mm) | m2 | 6.76
20 | Lc | Stiklašķiedras armējošais siets, līmjava p≥160g/m2+160g/m2 | m2 | 6.76
21 | Lc | Grunts SAKRET PG vai analogs | m2 | 6.76
22 | Lc | Dekoratīvais apmetums Sakret SIP B (vai ekvivalents) 1 mm vai analogs | m2 | 6.76
23 | Lc | Hidroizolācija - GreenteQ (vai ekvivalents) ārējā izolācijas lenta vai analogs | m | 32.8
24 | Lc | Hidroizolācija - GreenteQ (vai ekvivalents) iekšējā izolācijas lenta vai analogs | m | 32.8
25 | Lc | Stūra profils ar lāseni, Sakret MAT D/29.2 vai analogs | m | 9.28
26 | Lc | Siltumizolāciias un loga rāmja salaiduma profils | m | 9.28
27 | Lc | Stūris ēku siltināšanai (PVC+siets) | m | 23.52
28 | Lc | Skārda palodze ar slīpumu 5 grādi, b=0,5mm, pural pārklājums | m | 9.28
Jauna betona bruģakmens apmale pa ēkas perimetru
29 | Lc | Pamatnes blietēšana | m2 | 130.9
30 | Lc | Blietētas šķembas (fr.0-40mm), 100mm | m3 | 15.708
31 | Lc | Blietētas smiltis (fr.0-4mm), 50-80mm | m3 | 10.2102
32 | Lc | Betona bruģakmens, pelēks 200x100x60mm | m2 | 130.9
33 | Lc | Smilts /grants spraugu aizpildei | m2 | 130.9
34 | Lc | Betona apmale 80x200x1000mm | m | 155.49
35 | Lc | Betonēta pamatne - Betons B 15 (200 x apmalītes garums x 150 (h) mm) | m3 | 4.6647
36 | Lc | Blietētas šķembas (fr.0-40mm), 100mm | m3 | 4.6647
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1-1 |  | Tiešās izmaksas | kopā: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1-2
|  |  | Tāme Nr. | 1-2
Fasādes siltināšana un apdare
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0
|  | Sastatnes | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lc | Sastatņu montāža | m2 | 2380
2 | Lc | Sastatņu noma | m2 | 2380
3 | Lc | Sastatņu demontāža | m2 | 2380
4 | Lc | Fasādes aizsargsieta montāža, demontāža | m2 | 2380
Plaisu remonts mūra sienā, lapa AR-28
5 | Lc | 2.un 3. kāpņu telpas sānu sienas plaisas remonts, plaisu vietās mūri pastiprinot ar tērauda stiegrām Ø12 B500B; LΣ = 1200m; 2 gb. 3,494 kg (perpendikulāri plaisai mūra sienā iekaļ rievu 40 mm dziļumā. Rievas garums nemazāks kā 500mm uz katru pusi no plaisas. Plaisas un rievas attīrīt ar saspiestu gaisu, rievā, ievieto armatūras stieni ar diametru Ø12 B500B; LΣ = 1200m, plaisu un izkalto rievu aizpilda ar bezrukuma montāžas javu. Iestrādāšanas tehnoloģiju pieprasīt izvēlētā materāla izplatītājam. Rievai ievietotai tērauda armatūrai nodrošināt betona aizsargkārtu 25mm.) | kpl | 1
Sienu sagatavošana pirms siltināšanas
6 | Lc | Sienu attīrīšana no netīrumiem un bojāta apmetuma, plaisu izdrupumu aizpildīšana | m2 | 2262.25
Ārsiena S-2, saskaņā ar ETAG 004
7 | Lc | Ārsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm Paroc Linio 10 (ƛ≤0,037 W/mk) (vai ekvivalents) , b=50mm uz līmjavas Sakret BAK (vai ekvivalents) , Wkret met.dībeļi LFM 10x160 vai ekvivalents | m2 | 431.03
8 | Lc | Armējošā java Sakret BAK vai analogs, stiklašķiedras armējošais siets, p≥160g/m2 | m2 | 431.03
9 | Lc | Grunts SAKRET PG (vai ekvivalents) | m2 | 431.03
10 | Lc | Tonēts dekoratīvais apmetums Sakret SMS B (vai ekvivalents) vai analogs 1 mm (vai SIP), tonis saskaņā ar krāsu pasi | m2 | 431.03
Ārsiena S-3, saskaņā ar ETAG 004
11 | Lc | Ārsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm Paroc Linio 10 (ƛ≤0,037 W/mk), b=100mm uz līmjavas Sakret BAK, Wkret met.dībeļi LFM 10x200 vai ekvivalents | m2 | 294.42
12 | Lc | Armējošā java Sakret BAK vai analogs, stiklašķiedras armējošais siets, p≥160g/m2 | m2 | 294.42
13 | Lc | Grunts SAKRET PG vai analogs | m2 | 294.42
14 | Lc | Tonēts dekoratīvais apmetums Sakret SMS B vai analogs1 mm (vai SIP), tonis saskaņā ar krāsu pasi | m2 | 294.42
Ārsiena S-4, mezgls 8, saskaņā ar ETAG 004 AR-20
15 | Lc | Koka karkass 50x150mm (remontēt, nomainīt bojātās koka konstrukcijas), 2.šķiras kokmateriāls ar impregnācijas klasi-2 | m2 | 203.06
16 | Lc | Tvaika izolācija Jutadach VB 120 vai analogs, (ieklāt, ja tiek demontēta koka konstrukcija un izbūvēta no jauna) | m2 | 203.06
17 | Lc | Akmens vate Paroc Extra 150mm, (ƛ≤0,037 W/mk) vai analogs | m2 | 203.06
18 | Lc | Koka karkass OSB plātņu stiprināšanai vienā līmenī ar paneļu sienu, pildīts ar siltumizolācijas vati | m2 | 203.06
19 | Lc | OSB plātne, 12mm | m2 | 203.06
20 | Lc | Ārsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm Paroc Linio 10 (ƛ≤0,037 W/mk) (vai ekvivalents) , b=150mm uz līmjavas Sakret BAK (vai ekvivalents) , Wkret met.dībeļi LFM 10x260 vai ekvivalents | m2 | 203.06
21 | Lc | Ārsienu siltinājums ar putupolistirolu uz uz līmjavas Sakret BAK (ƛ≤0,037 W/mk), b=150mm vai analogs | m2 | 20.1
22 | Lc | Armējošā java Sakret BAK vai analogs, stiklašķiedras armējošais siets, p≥160g/m2 | m2 | 223.16
23 | Lc | Grunts SAKRET PG vai analogs | m2 | 223.16
24 | Lc | Tonēts dekoratīvais apmetums Sakret SMS B vai analogs 1 mm (vai SIP), tonis saskaņā ar krāsu pasi | m2 | 223.16
Ārsiena S-5, saskaņā ar ETAG 004
25 | Lc | Ārsienu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm Paroc Linio 10 (ƛ≤0,037 W/mk) (vai ekvivalents) , b=150mm uz līmjavas Sakret BAK (vai ekvivalents) , Wkret met.dībeļi LFM 10x260 vai ekvivalents | m2 | 1536.8
26 | Lc | Armējošā java Sakret BAK vai analogs, stiklašķiedras armējošais siets, p≥160g/m2 | m2 | 1536.8
27 | Lc | Grunts SAKRET PG vai analogs | m2 | 1536.8
28 | Lc | Tonēts dekoratīvais apmetums Sakret SMS B vai analogs 1 mm (vai SIP), tonis saskaņā ar krāsu pasi | m2 | 1536.8
29 | Lc | Stūris ēku siltināšanai (PVC+siets) | m | 1250.83
30 | Lc | Cokola profils Sakret MAT D/33.2 + D/06 vai analogs | m | 200.82
Karoga kāta turētājs, mezgls 10, AR-22
31 | Lc | Karoga kāta turētājs 300x500, caurules diametrs ~2mm lielāks par karoga kāta diametru, stiprināts ar ķīmiskajiem enkuriem 3 M12x300 Fischer Thermax (ar neilona naglu)ar Fischer Injekcijas masu HILTI HIT-HY 70 ķīmiskajiem enkuriem (vai analogs). | kpl. | 1
Ēkas numura plāksne
32 | Lc | Ēkas numura plāksne (izmērs 220x320mm, fona krāsa-tumši zila (RAL 5013 vai ekvivalents), latviešu alfabēta burti un arābu cipari-balti, gaismu atstarojoši; materiāls-alumīnijs (skārds, plastikāts). Ēkas numura zīmi novieto ielas pusē uz ēkas sienas 2,5-3,0m augtumā no zemes, 0,3-0,5m attālumā no ēkas stūra.) | kpl. | 1
Āra kāpnes
33 | Lc | Āra kāpņu virsmas plakņu remonts | kpl. | 2
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1-2 |  | Tiešās izmaksas | kopā: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1-3
|  |  | Tāme Nr. | 1-3
Ieejas jumtiņa atjaunošana
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0
0
|  | Ieejas jumtiņa atjaunošanas risinājums, mezgls 3, P-3 AR-14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lc | Bojāto betona vietu remonts, metāla un armatūras stiegru apstrāde ar pretrūsas aizsarglīdzekļiem, apmest | m2 | 15.92
2 | Lc | Stiklašķiedras armējošais siets p≥160g/m2, dekoratīvais apmetums, tvaika caurlaidīgs, špaktelēts, krāsots | m2 | 15.92
3 | Lc | Ieejas mezgla pārseguma siltinājums ar akmens vates lamelām uz līmjavas , (ƛ≤0,038 W/mk), b=100mm | m2 | 18.41
4 | Lc | Armējošā java, stiklašķiedras armējošais siets, p≥80g/m2 | m2 | 18.41
5 | Lc | Gruntskrāsas SAKRET PG pārklājums vai analogs | m2 | 18.41
6 | Lc | Veikt jumtu remontu - attīrīt, sagatavot virsmu un pārklāt ar aizsarggrunti, pēc nepieciešamības atsegtās armatūras attīrīt no korozijas un atjaunot betona aizsargkārtu | m2 | 50.85
7 | Lc | Uzkausējama ruļļveida materiāla montāža 2 kārtas | m2 | 50.85
|  | Ruļmateriāla segums apakšklājs BIPOL Standart EPP >3 kg//m2 vai analogs | m2 | 61.02
|  | Ruļmateriāla segums virsklājs BIPOL XL HKP >4,5 kg//m2 vai analogs | m2 | 61.02
|  | Propāna gāze | 10l | 7.3224
7 | Lc | Lāsenis (~300mm), b=0,5mm, pural pārklājums | m | 17.12
8 | Lc | Skārda lāsenis, rūpnieciski krāsots, RR 23 | m | 34.24
9 | Lc | Tekne d=70mm, RR 23 | m | 17.12
10 | Lc | Notekcaurule, d=50mm, RR 23 | m | 10.08
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1-3 |  | Tiešās izmaksas | kopā: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1-4
|  |  | Tāme Nr. | 1-4
Pārsegumu siltināšana
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [14 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Pārseguma siltinājums ar beramo akmens vati, P-1
1 | Lc | Panelī izveidots atvērums 800x1000mm siltinājuma iepildīšanai, t.sk. jumta atjaunošana, saplākšņa 900x1100mm montāža, armatūras sietu 200x200mm atsiešana, aizbetonēšana ar betonu C20/25, hidroizolējot un ieklājot jumta segumu, atlipušo veco segu, piekausējot, virsmu pirms tam attīrot no netīrumiemun abrazīvām daļiņām (smiltis, sūnas) AR-26, AR-27 | m2 | 12
2 | Lc | Pārseguma siltinājums ar beramo akmens vati Paroc BLT 3 ƛ≤0,042 W/mk pēc rukuma b=300mm vai analogs | m2 | 792.58
Pagraba pārseguma siltinājums ar akmens vates lamelām, P-2
3 | Lc | Inženiertīklu atcelšana no pagraba pārseguma plaknes un montāža atpakaļ, virsmu notīrīšana | kpl. | 1
4 | Lc | Pagraba pārseguma siltinājums ar akmens vates lamelām ar gruntējumu uz līmjavas, (ƛ≤0,038 W/mk), b=100mm | m2 | 742.87
Kopā
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0%
1-4 |  | Tiešās izmaksas | kopā:
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________

## 1-5
|  |  | Tāme Nr. | 1-5
Jumts - dažādi darbi
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0
0
|  | Trose drošības ierīču stiprināšanai, mezgls 12 AR-24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lc | Trose ugundzēsības un glābšanas darbu drošības ierīču stiprināšanai, nospriegota, stiprinājumi ar soli ~6m, 12 gb., stiprinājumus enkurot dz/b panelī | m | 63.7
2 | Lc | Tērauda plāksne 200x200x8mm enkurota dz/b panelī - ķīmiskie enkuri HILTI M16 vai analogs, 4gb., iedziļinājums panelī 150mm | kpl. | 12
3 | Lc | Tērauda profils L 50x50x8mm, L=650mm, metināts pie plāksnes | gb. | 12
|  | Bēniņu lūkas aile, mezgls 6a AR-17 | kpl. | 2
4 | Lc | Betonēšana, iekļaujot veidņu montāžu/nomu/demontāžu. betons C20/25 | m3 | 0.118
5 | Lc | Stiegrojuma montāža Ø6 B500B; LΣ = 1050m; 3.gb. 0,699 kg, stiegras enkurot ar ķīmisko sastāvu SOUDAL CA 1400 vai analogs | kg | 1.5318
6 | Lc | Stiegrojuma montāža Ø12 B500B; LΣ = 1110m; 4 gb. 6,465 kg, stiegras enkurot ar ķīmisko sastāvu SOUDAL CA 1400 vai analogs | kg | 13.3952
7 | Lc | Gāzbetona mūra izveide AEROC (150mm) vai analogs | m3 | 0.2904
8 | Lc | Apmetums | m2 | 3.0008
Bēniņu lūka, mezgls 6b AR-18
9 | Lc | Bēniņu lūka FAKRO LSF, izmērs 700x800mm, U≤1,8 W/m2K, ugunsizturība EI60 vai analogs | gb. | 2
Parapeta atjaunošanas risinājums, mezgls 5 AR-16
10 | Lc | Impregnētas koka latas 50x50mm, solis 600mm | m2 | 69.22
11 | Lc | Siltumizolācija Paroc ROS 30, 50mm, ƛ≤0,037 W/mk vai analogs | m2 | 69.22
12 | Lc | Uzkausējama ruļļveida materiāla montāža - apakšklājs Bipol Standart EPP (vai ekvivalents) , virsklājs Bipol XL HKP vai analogs | m2 | 154.65
|  | Bipol Standart EPP vai analogs ruļmateriāla segums apakšklājs | m2 | 185.58
|  | Bipol XL HKP vai analogs ruļmateriāla segums virsklājs | m2 | 185.58
|  | Propāna gāze | 10l | 22.2696
13 | Lc | Skārda balsts | m2 | 82.83
14 | Lc | Skārda nosegcepure b=0,5mm, pural pārklājums | m | 162.11
Esošā jumta seguma remonts
15 | Lc | Veikt, kur nepieciešams atjaunot jumta segumu uzkausējot bitumena ruļļmateriālu 2. kārtās (veco jumta segumu attīrīt, pārgriezt un sakausēt visus gaisa ieslēgumus, izlabot defektus). | kpl. | 1
16 | Lc | Ventilācijas šahtas atjaunot, tās daļēji vai pilnībā pārmūrēt/piemūrēt, apmest, krāsot. Ventilācijas kanālu tīrīšana. Jaunu skārda nosegcepuru uzstādīšana uz esošās betona plāksnes | m2 | 99.64
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1-5 |  | Tiešās izmaksas | kopā: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1-6
|  |  | Tāme Nr. | 1-6
Balkonu atjaunošana
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0
|  | Balkonu atjaunošanas risinājums, mezgls 9, AR-21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lc | Esošās metāla margas - attīrīt no korozijas un apstrādāt ar pretkorozijas līdzekļiem, krāsot, nepieciešamības gadījumā atjaunot metinājuma šuves | m | 134
2 | Lc | Impregnētas koka latas 40x70mm, stiprināt pie esošajām lodžiju margu konstrukcijām ar U veida skrūvēm/skavām | m | 402
3 | Lc | Impregnētas koka lata 25x140mm, stiprināt pie esošajām metāla konstrukcijām | m | 134
4 | Lc | Skārda lāsenis, rūpnieciski krāsots | m | 134
5 | Lc | Stiklašķiedras magnezīta loksnes stiprinātas pie koka latām, krāsotas | m2 | 134
6 | Lc | Skārda nosegcepure | m | 134
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1-6 |  | Tiešās izmaksas | kopā: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1-7
|  |  | Tāme Nr. | 1-7
Logu montāža
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0
0
|  | Logi, mezgls 2, AR-11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, izmērs 1100x1430mm, viena daļa verama, L-1 | gb. | 11
2 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, izmērs 1200x1430mm, viena daļa verama, L-2 | gb. | 10
3 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, izmērs 1140x1430mm, verams, L-3 | gb. | 4
4 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, izmērs 1840x1430mm, viena daļa verama, L-4 | gb. | 4
5 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, izmērs 2900x1430mm, viena daļa verama, L-5 | gb. | 16
6 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, izmērs 2930x1430mm, divas daļas veramas, L-6 | gb. | 6
7 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, izmērs 3070x1430mm, divas daļas veramas, L-7 | gb. | 2
8 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, izmērs 3200x1430mm, divas daļas veramas, atgāžamas, L-8 | gb. | 3
9 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, loga izmērs 1820x1430mm, durvju izmērs 700x2300mm, durvju daļa verama, atgāžama, apakšējā daļa siltināts PVC pildiņš, L-9 | gb. | 8
10 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, loga izmērs 1310x1430mm, durvju izmērs 700x2300mm, durvju daļa verama, atgāžama, apakšējā daļa siltināts PVC pildiņš, L-10, L-10* | gb. | 4
11 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, loga izmērs 1310x1430mm, durvju izmērs 700x2300mm, durvju daļa verama, atgāžama, apakšējā daļa siltināts PVC pildiņš, L-11, L-11* | gb. | 6
12 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, loga izmērs 1770x1430mm, durvju izmērs 700x2300mm, durvju daļa verama, atgāžama, apakšējā daļa siltināts PVC pildiņš, L-12 | gb. | 2
13 | Lc | PVC profils 5 kameru, baltā tonī, stikla pakete ar selektīvo pārklājumu, U≤1,1 W/m2K, loga izmērs 1820x1430mm, durvju izmērs 700x2300mm, durvju daļa verama, atgāžama, apakšējā daļa siltināts PVC pildiņš, L-13, L-13* | gb. | 8
14 | Lc | Hidroizolācija - GreenteQ ārējā izolācijas lenta vai analogs | m | 563.24
15 | Lc | Hidroizolācija - GreenteQ iekšējā izolācijas lenta vai analogs | m | 563.24
16 | Lc | Stūra profils ar lāseni, Sakret MAT D/29.2 vai analogs | m | 405.69
17 | Lc | Siltumizolācijas un loga rāmja salaiduma profils | m | 405.69
18 | Lc | Stūris, profils ēku siltināšanai (PVC+siets) | m | 576.63
19 | Lc | Stūris ar sietu siltināšanai (PVC+siets) | m | 401.74
20 | Lc | Skārda palodze ar slīpumu 5 grādi, b=0,5mm, pural pārklājums | m | 405.69
21 | Lc | Iekšējā PVC palodze uz antiseptizētiem koka klučiem vai konsolēm un akmens vates blīvējums, tonis - balta, matēta, b=300mm | m | 161.5
22 | Lc | Iekšējo logu ailu apdare, b=20cm | m | 401.74
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0% |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
1-7 |  | Tiešās izmaksas | kopā: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________
0
|  | Piezīme: Logiem paredzēt 4 ventilācijas režīmus:atvērts, aizvērts, pusatvērts (atvāžams), mikroventilācijas režīms. |  |  |  |  | 0
|  | PVC profilu triecienizturības klase - 2; PVC profilu ekspluatēšanas klimatiskā zona -zona S. |  |  |  |  | 0
|  | PVC profila montāžas dziļums ( profila biezums ) ≤ 77 mm; Mehāniskā stiprība -4.klase. |  |  |  |  | 0
|  | Funkcionālās noturības pārbaude -2.klase; Stikla pakete Ug - 0,5 W/m²K |  |  |  |  | 0
|  | Profila armējuma metāls ne mazāk kā 1,5 mm biezs. |  |  |  |  | 0
|  | PVC profiili nedrīkst saturēt svinu un kadmiju, ko apliecina PVC profilu sistēmu ražotāja deklarācija un LR valsts veselības inspekcijas apliecinājums. |  |  |  |  | 0
|  | Visos blīvējuma līmeņos blīvēm jābūt maināmām, izgatavotām no mākslīgā kaučuka, kas ir noturīgs jebkuru laika apstākļu gadījumā un kam piemīt augsta spēja atgūt formu. Visas blīvējuma malas ir sakausētas. |  |  |  |  | 0
|  | Iekšējām palodzēm jābūt laminētām, baltā krāsā, matētām, 5 cm plātākām par logu ailas platumu un ne mazāk kā 3 cm biezām. Iekšējas palodzes slīpums uz iekšpusi ≤20. |  |  |  |  | 0
|  | Pirms logu un lodžiju durvju bloku pasūtīšanas veikt aiļu izmēru pārmērīšanu, logu, lodžiju durvju un palodžu nepieciešamo izmēru precizēšanu. |  |  |  |  | 0
|  | Logu un durvju bloku nomaiņu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai , to apliecināt ar tehnisko dokumentāciju. |  |  |  |  | 0
|  | Ražotājam jāuzrāda logu ražošanas procesa kontroles sertifikātu vai logu ražošanas procesa kontroles apraksta kopiju ko pieprasa standarts LVS EN 14351 un ja PVC logi nav ražoti Latvijā , tad jābūt apliecinājumam no LLDRA kad piegādātie logi atbilst LR normu un pasūtītāja izvirzītajām prasībām. |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1-8
|  |  | Tāme Nr. | 1-8
Durvju un ventilācijas restu montāža
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [14 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Durvis, AR-11
1 | Lc | Tērauda ārdurvis ar koda atslēgu" (elektriskā ar iekšējo pogu), slēdzamas, ar pašaizvēršanās mehānismu ar stiklojumu 400x1000mm, izmērs 1000x2300mm, U≤1,8 W/m2K, AD-1 | gb. | 4
2 | Lc | Pagraba tērauda ārdurvis, slēdzamas, ar pašaizvēršanās mehānismu ar resti 100x400mm, izmērs 900x2100mm, U≤1,8 W/m2K, AD-2 | gb. | 4
3 | Lc | Tērauda vējtvera durvis, slēdzamas, ar pašaizvēršanās mehānismu ar stiklojumu 400x1000mm, izmērs 1000x2300, U≤1,8 W/m2K, D-1 | gb. | 4
4 | Lc | Hidroizolācija - GreenteQ ārējā izolācijas lenta vai analogs | m | 65.2
5 | Lc | Hidroizolācija - GreenteQ iekšējā izolācijas lenta vai analogs | m | 65.2
6 | Lc | Stūra profils ar lāseni, Sakret MAT D/29.2 vai analogs | m | 11.6
7 | Lc | Siltumizolācijas un durvju rāmja salaiduma profils | m | 11.6
8 | Lc | Stūris ēku siltināšanai (PVC+siets) | m | 53.6
9 | Lc | Iekšējo durvju ailu apdare, b=20cm | m | 65.2
Ventilācijas restes, lapa AR-11
10 | Lc | Ventilācijas reste Fresh 90 ar pagarinājumu (vai ekvivalents) . Ventilators Ø95x80mm, izmērs 150x150mm, VR-1 vai analogs | gb. | 180
11 | Lc | Cinkota tērauda vēdināšanas kanāla nosegreste (pagrabam) ar PVC aizvermehānismu, izmērs 280x280mm, VR-2 vai analogs | gb. | 18
12 | Lc | Cinkota tērauda vēdināšanas kanāla nosegreste (bēniņos), izmērs 150x150mm, VR-3 | gb. | 154
Kopā
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0%
1-8 |  | Tiešās izmaksas | kopā:
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________

## 1-9
|  |  | Tāme Nr. | 1-9
Kāpņu telpu remonts
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [14 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Griesti | m2 | 552.2
1 | Lc | Esošās apdares attīrīšana no griestiem | m2 | 552.2
2 | Lc | Griestu špaktelēšana | m2 | 552.2
|  | Gruntskāsa SAKRET UG vai analogs | l | 110.44
|  | Špaktele Weber VH vai analogs | kg | 1325.28
3 | Lc | Griestu krāsošana | m2 | 552.2
|  | Gruntskāsa Bindo Base vai analogs | l | 110.44
|  | Krāsa balta Bindo 3 (vai ekvivalents) | l | 165.66
|  | palīgmateriāli | m2 | 552.2
|  | Sienas | m2 | 562.432
4 | Lc | Esošās apdares attīrīšana no sienām | m2 | 562.432
5 | Lc | Sienu špaktelēšana | m2 | 562.432
|  | Gruntskāsa SAKRET UG vai analogs | l | 112.4864
|  | Špaktele Weber VH vai analogs | kg | 1349.8368
6 | Lc | Sienu krāsošana | m2 | 562.432
|  | Gruntskāsa Bindo Base vai analogs | l | 112.4864
|  | Krāsa Bindo 20 (vai ekvivalents) (tonis vidēji tumšs, precizēt autoruzraudzības laikā) | l | 168.7296
|  | palīgmateriāli | m2 | 562.432
Grīdas
7 | Lc | Grīdu un pakāpienu sasegšana | m2 | 415.83
Margas
8 | Lc | Margu tīrīšana, krāsošana ar metāla krāsu Tikkurila, Panssarimaali, tonēta vai ekvivalents | m | 102
9 | Lc | Esošā roku balsta nomaiņa uz jaunu plastikāta roku balstu, tonis vidēji tumšs (precizēt autoruzraudzības laikā) | m | 102
10 | Lc | Augšējā kāpņu laukumā tiek demontētas esošās metāla kāpnes uz bēniņiem, to vietā izbūvēts 1m garš un 90cm augsts metāla margas posms (analogs esošam divām kāpņu telpām) | kpl. | 2
Kopā
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0%
1-9 |  | Tiešās izmaksas | kopā:
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________

## 1-10
|  |  | Tāme Nr. | 1-10
Zibensaizsardzības montāža
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [14 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz EL daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Lc | Zibens novedējstieple Al MgSi d=8mm | m | 435
2 | Lc | Zibens novedējstieples kompensators Al MgSi d=8mm | gb. | 15
3 | Lc | Kontrolmērījuma klemme | gb. | 10
4 | Lc | Cinkots tērauda apaļdzelzis d=10mm | m | 20
5 | Lc | Zibens uzstvērējs Al MgSi d=16 l=2m | gb. | 8
6 | Lc | Zibens uztvērējmasta turētājs betona | kpl. | 8
7 | Lc | Zemējuma kontūrs karsti cinkots tērauda lenta 40x4mm | m | 191
8 | Lc | Savienojuma klemme zibens novedējstieplei | gb. | 25
9 | Lc | Savienojuma klemme plakandzelzis-plakandzelzis | gb. | 17
10 | Lc | Savienojuma klemme apaļdzelzis- plakandzelzs | gb. | 10
11 | Lc | Stieples turētājs plastmasa ar dībeli | gb. | 200
12 | Lc | Stieples turētājs taisniem jumtiem | gb. | 170
13 | Lc | Cinkots zemējuma elektrods 3m ar pievienojuma spaili | gb. | 20
14 | Lc | Elektroinstalācijas pretestības mērījumi | kpl. | 1
15 | Lc | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Kopā
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0%
1-10 |  | Tiešās izmaksas | kopā:
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________

## 1-11
|  |  | Tāme Nr. | 1-11
Apkures sistēmas montāža
Būves nosaukums: Ēkas fasāde | [13 empty] | Tāmes izmaksas EUR | 0
Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes atjaunošana
Objekta adrese: Raiņa ielā 18, Valkā | [14 empty] | Sastādīts _____.gada ____.____________
Tāme sagatavota 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem un specifikācijām.
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Lc | Tērauda radiators 11*600*1200 | gb. | 4
2 | Lc | Tērauda radiators 11*500*500 | gb. | 27
3 | Lc | Tērauda radiators 11*500*600 | gb. | 29
4 | Lc | Tērauda radiators 11*500*700 | gb. | 4
5 | Lc | Tērauda radiators 22*500*500 | gb. | 6
6 | Lc | Tērauda radiators 22*500*600 | gb. | 25
7 | Lc | Tērauda radiators 22*500*700 | gb. | 23
8 | Lc | Tērauda radiators 22*500*800 | gb. | 36
9 | Lc | Tērauda radiators 22*500*900 | gb. | 14
10 | Lc | Tērauda radiators 22*500*1000 | gb. | 14
11 | Lc | Tērauda radiators 22*500*1100 | gb. | 2
12 | Lc | Radiatora termostata ventiļi | gb. | 184
13 | Lc | Radiatora termostata galvas | gb. | 184
14 | Lc | Radiatora atgaitas pieslēgums | gb. | 184
15 | Lc | Alokators | gb. | 184
16 | Lc | Alokātora centrāle | kpl. | 1
17 | Lc | Automātiskais atgaisotājs ar noslēgventili dn 15 Ø15 | gb. | 28
18 | Lc | Apkures cirkulācijas sūknis Q=6,84m3/h; H=8m | gb. | 1
19 | Lc | Balansējošais vārsts Ø15 | gb. | 5
20 | Lc | Balansējošais vārsts Ø20 | gb. | 23
21 | Lc | Balansējošais vārsts Ø32 | gb. | 4
22 | Lc | Lodveida vārsts Ø15 | gb. | 10
23 | Lc | Lodveida vārsts Ø20 | gb. | 46
24 | Lc | Lodveida vārsts Ø32 | gb. | 4
25 | Lc | Lodveida vārsts Ø65 | gb. | 2
26 | Lc | Iztukšošanas ventilis Ø15 | gb. | 56
27 | Lc | Tērauda caurule Ø65 | m | 50
28 | Lc | Caurule; plastmasas PPR ar folliju dn 50; Ø63 | m | 40
29 | Lc | Caurule; plastmasas PPR ar folliju dn 40; Ø50 | m | 40
30 | Lc | Caurule; plastmasas PPR ar folliju dn 32; Ø40 | m | 110
31 | Lc | Caurule; plastmasas PPR ar folliju dn 25; Ø32 | m | 30
32 | Lc | Caurule; plastmasas PPR ar folliju dn 20; Ø25 | m | 1150
33 | Lc | Caurule; plastmasas PPR ar folliju dn 15; Ø20 | m | 850
34 | Lc | Cauruļvadu fasondaļu komplekts | kpl. | 1
35 | Lc | Cauruļvadu stiprinājumi un balsti | kpl. | 1
36 | Lc | Siltumizolācija ar foliju 22*30 | m | 50
37 | Lc | Siltumizolācija ar foliju 28*30 | m | 200
38 | Lc | Siltumizolācija ar foliju 35*30 | m | 30
39 | Lc | Siltumizolācija ar foliju 42*40 | m | 110
40 | Lc | Siltumizolācija ar foliju 54*40 | m | 40
41 | Lc | Siltumizolācija ar foliju 63*40 | m | 40
42 | Lc | Siltumizolācija ar foliju 76*40 | m | 50
43 | Lc | Caurumu urbšana, kalšana, aizdare ar ugunsdrošu mastiku | kpl. | 1
44 | Lc | Izpilddokumentācija, marķēšana | kpl. | 1
45 | Lc | Esošo radiatoru un apkures cauruļu demontāža | kpl. | 184
46 | Lc | Montāžas komplekts | kpl. | 1
47 | Lc | Sistēmas hidrauliskā pārbaude | kpl. | 1
Kopā
|  | Materiālu, būvgružu transports % | % | 0%
1-11 |  | Tiešās izmaksas | kopā:
Sagatavoja: _____________________( _____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Pārbaudīja:_______________________(_____________________)(Sertifikāta Nr.________)
Sastādīts _____.gada ____.____________